SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

EDICIÓN 2017 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico (Tomo I, II y su Anexo Sets Quirúrgicos). (Continúa en la Tercera Sección).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de  Salubridad General.

TOMO I

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9o. fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; Primero, Tercero fracción IV, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 2, 4, 5, 7 fracciones I y II, 14 fracción IV, 26, 50, 51, 57, 58 y 59 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, se creó el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.

Que la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2017 y a partir de esa fecha se efectuaron nueve actualizaciones, las que se incorporan a la Edición 2017, con la finalidad de tener al día la lista de instrumental y equipo médico para que las instituciones de salud pública atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la edición 2017, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2017.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que en reunión del 10 de noviembre de 2009, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, aprobó la modificación de la clave a 10 dígitos, con la finalidad de identificar las diferentes presentaciones del envase con los dos últimos dígitos, así como también uniformar la información en la adquisición de insumos por las instituciones.

Que conforme al artículo 51 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector salud, expide la siguiente:

EDICIÓN 2017 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Edición 2017 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.

CUADRO BÁSICO: INSTRUMENTAL

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ALVEOLOTOMO

| 537.025.0069 | Alveolotomo Mead, pinza gubia, longitud 17 cm. | Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Estomatología. | Efectuar osteoplastías y resecar fragmentos óseos irregulares. |
| --- | --- | --- | --- |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

APLICADOR

| 537.065.00523 | Aplicador de hidróxido de calcio. | Estomatología. | Aplicar curación dentaria transitoria y previa a la obturación de órgano dentario. |
| --- | --- | --- | --- |

BISTURÍ

| 5337.105.0245 | Bisturí quirúrgico. Mango No. 3, con escala. | Oftalmología, Proctología, Urología, Medicina Familiar. | Cortar en cirugías diversas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango No. 4. | Medicina Familiar. | Cortar en cirugías diversas. |

BOTA FRESA

| 537.151.0016 | Bota fresa Borden: aditamento para pieza de mano de alta velocidad. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Retirar fresas de la pieza de mano de alta velocidad. |
| --- | --- | --- | --- |
| 531.141.0079 | Bota fresa Starflite. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Retirar fresas de la pieza de mano. |

BUDINERA

| 537.147.0021 | Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250 ml. | Traumatología y Ortopedia. | Contener soluciones y/o injertos y/o desechos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.147.0017 | Budinera de acero inoxidable 25 x 16 cm y 700 ml. | Traumatología y Ortopedia. |  |

CHAROLA

| 513.227.0116 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 25.4 x 16.5 x 6.4 cm. | Medicina Familiar, Central de Equipo y Esterilización. | Contener, ordenar y esterilizar instrumental en autoclave de vapor o de óxido de etileno y preservarla. |
| --- | --- | --- | --- |
| 513.227.0041 | Charola con tapa, de acero inoxidable. Dimensiones: 71 x 12 x 5 cm. | Medicina Familiar, Consulta Externa, Hospitalización. | Contener y esterilizar en solución el instrumental que se daña con vapor u óxido de etileno y preservarla. |
| 513.227.0074 | Charola Mayo, de acero inoxidable, con o sin perforaciones. Dimensiones: 49 x 32 cm. | Consulta Externa, Hospitalización, Quirófanos. | Ordenar instrumental para realizar procesos de exploración y/o quirúrgicos. |
| 513.227.0132 | Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm. | Medicina Familiar, Central de Equipo y Esterilización. | Contener, ordenar y esterilizar instrumental en autoclave de vapor o de óxido de etileno y preservarla. |
| 513.227.0124 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm. | Medicina Familiar, Central de Equipo y Esterilización. | Contener, ordenar y esterilizar instrumental en autoclave de vapor o de óxido de etileno y preservarla. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

CHAROLA (continúa)

| 513.227.0066 | Charola Cottle con resorte. | Central de Equipo y Esterilización. | Contener, ordenar y esterilizar instrumental especial. |
| --- | --- | --- | --- |
| 513.227.0090 | Charola Pulcrade, perforada. Dimensiones: 20 x10.5 x 3.5". | Cirugía General, Endoscopía. | Contener, ordenar y esterilizar instrumental para Laparoscopía. |
| 513.227.0140 | Charola para tornillos de pequeños fragmentos. | Traumatología y Ortopedia. | Contener, ordenar material de Osteosíntesis. |
| 513.227.0165 | Charola para tornillos grandes. | Traumatología y Ortopedia. | Esterilizar y guardar material de Osteosíntesis. |

CIRUGÍA MAXILOFACIAL

| 537.426.0015 | Fórceps dental tipo Klein, infantil No. 151 1/2 S. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer órganos dentarios anteriores en el paciente pediátrico. |
| --- | --- | --- | --- |

CONTENEDOR

| 513.770.0018 | Contenedor para instrumental, de aluminio o acero inoxidable, en forma de gancho angulado, con seguro, 20 cm de longitud. | Medicina Familiar, Quirúrgicas, Central de Equipo y Esterilización. | Permitir que el instrumental quede expuesto en su totalidad durante su esterilización en autoclave. |
| --- | --- | --- | --- |
| 513.770.0026 | Contenedor para instrumental, de aluminio o acero inoxidable, en forma de gancho angulado, con seguro, 25 cm de longitud. | Medicina Familiar, Quirúrgicas, Central de Equipo y Esterilización. | Permitir que el instrumental quede expuesto en su totalidad durante su esterilización en autoclave. |
| 513.770.0034 | Contenedor para instrumental, de aluminio o acero inoxidable, en forma de gancho angulado, con seguro, 30 cm de longitud. | Medicina Familiar, Quirúrgicas, Central de Equipo y Esterilización. | Permitir que el instrumental quede expuesto en su totalidad durante su esterilización en autoclave. |
| 513.770.0042 | Contenedor para instrumental, de aluminio o acero inoxidable, en forma de gancho angulado, con seguro, 41 cm de longitud. | Medicina Familiar, Quirúrgicas, Central de Equipo y Esterilización. | Permitir que el instrumental quede expuesto en su totalidad durante su esterilización en autoclave. |

CUCHARILLA

| 537.263.0201 | Cucharilla Gross, fenestrada, con gancho en el extremo opuesto. | Otorrinolaringología, Medicina Familiar, Pediatría, Urgencias. | Extraer cuerpos extraños del conducto auditivo externo. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.260.2154 | Cucharilla Lucas, de doble extremo, 17 cm de longitud. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Eliminar tejidos. |
| 535.260.2162 | Cucharilla Seldin, doble extremo, 18 cm de longitud. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Eliminar tejidos. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR

| 537.327.1104 | Elevador tipo Cryer White, de bandera, izquierdo, con mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja pequeña. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Ampliar campo para facilitar los procedimientos estomatológicos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.327.0809 | Elevador tipo Cryer White, de bandera, derecho, con mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja grande. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Ampliar campo para facilitar los procedimientos estomatológicos. |
| 537.327.0908 | Elevador tipo Cryer White, de bandera, izquierdo, con mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja grande. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Ampliar campo para facilitar los procedimientos estomatológicos. |
| 537.327.1625 | Elevador Heidebrink, con mango metálico, brazo recto, extremo fino y corto. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Ampliar campo durante los procedimientos estomatológicos. |
| 537.327.1609 | Elevador Seldin, de bandera, izquierdo, mango metálico, extremo en ángulo recto, hoja grande. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Ampliar campo visual para facilitar las maniobras estomatológicas. |
| 537.327.0155 | Elevador Seldin, mango metálico, extremo largo y delgado con lanceta. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Facilitar las maniobras estomatológicas. |
| 537.327.0957 | Elevador tipo Cryer White, de bandera, derecho, con mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja pequeña. | Estomatología. | Ampliar campo para facilitar los procedimientos estomatológicos. |
| 537.327.1534 | Elevador Seldin, de bandera, derecho, mango metálico, extremo en ángulo recto, hoja grande. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Ampliar campo visual para facilitar las maniobras estomatológicas. |
| 537.327.0452 | Elevador Bein, con mango metálico, recto, acanalado, de 2 o 3 mm., ancho de hoja. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Ampliar campo para facilitar los procedimientos diagnóstico terapéuticos. |
| 537.327.0551 | Elevador Apical Flohr, con mango metálico, con brazo angulado, extremo fino y corto derecho. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Ampliar campo para facilitar los procedimientos diagnóstico terapéuticos. |
| 537.327.0700 | Elevador Apical Flohr, con mango metálico, con brazo angulado, extremo fino y corto izquierdo. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Ampliar campo para facilitar los procedimientos diagnóstico terapéuticos. |
| 537.327.2664 | Elevador Bein, con mango metálico, recto, acanalado, de 4 mm., ancho de hoja. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Ampliar campo para facilitar los procedimientos diagnóstico terapéuticos. |
| 537.327.0353 | Elevador, Seldin, con mango metálico recto, acanalado, extremo ancho. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Levantar periostio en diversas cirugías. |

ESPÁTULA

| 537.370.0128 | Espátula para resina, de plástico, con doble punta de trabajo. | Estomatología. | Moldear obturaciones de resina |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.370.0029 | Espátula metálica, del No. 3, de doble extremo, uno rectangular y otro de punta de lanza. | Estomatología. | Mezclar y aplicar cemento en los órganos dentarios. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

ESPEJO DENTAL

| 537.383.0081 | Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.No. 5. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Visualizar órganos dentarios y cavidad bucal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.383.0073 | Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.No. 4. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Visualizar órganos dentarios y cavidad bucal. |
| 537.383.0024 | Espejo dental, rosca sencilla, plano sin aumento. No. 3. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Visualizar órganos dentarios y cavidad bucal. |

ESPEJO GINECOLÓGICO

| 537.375.0321 | Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano. | Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. | Realizar exploración ginecológica. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.375.0305 | Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño chico. | Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. | Realizar exploración ginecológica. |
| 537.375.0313 | Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño grande. | Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. | Realizar exploración ginecológica. |

EXCAVADOR

| 537.397.0150 | Excavador tipo White No. 5. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Excavar órganos dentarios. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.397.0168 | Excavador tipo White. No. 17. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Limpiar, raspar, excavar órganos dentarios. |

EXPLORADOR

| 535.409.0531 | Explorador de una pieza, con doble extremo. No. 5. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Detectar caries y trayectos dentales. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.410.0062 | Explorador Briault, de doble extremo. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Buscar lesiones dentarias. |

FLANERA

| 537.425.0016 | Flanera de acero inoxidable, sin tapa de 80mm de diámetro. | Médicas y Quirúrgicas. | Contener soluciones y/o desechos. |
| --- | --- | --- | --- |

FÓRCEPS DENTAL

| 537.426.0544 | Fórceps para odontectomías tipo Klein, del No. 3. | Cirugía Maxilo facial Estomatología. | Extraer molares superiores en niños. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.426.0502 | Fórceps para odontectomías tipo Klein, del No. 6. | Cirugía Maxilo facial Estomatología. | Extraer molares inferiores en niños. |
| 537.426.0205 | Fórceps para odontectomias del No. 151 B. | Cirugía Maxilo facial Estomatología. | Extraer premolares inferiores. |
| 537.426.0486 | Fórceps. No. 88 R. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer molares superiores derechos. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

FÓRCEPS DENTAL (continúa)

| 537.426.0023 | Fórceps. No. 23. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer molares inferiores. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.426.0270 | Fórceps. No. 53 izquierdo. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer molares superiores izquierdos. |
| 537.426.0460 | Fórceps. No. 53 derecho. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer molares superiores derechos. |
| 537.426.0155 | Fórceps. No. 65. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer raíces anteriores superiores. |
| 537.426.0569 | Fórceps. No. 88 L. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer molares superiores izquierdos. |
| 537.426.0171 | Fórceps. No. 17. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer molares inferiores. |
| 537.426.0213 | Fórceps. No. 99 C. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer órganos dentarios anteriores superiores. |
| 537.426.0221 | Fórceps. No. 101. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer premolares superiores. |
| 537.426.0197 | Fórceps. No. 150. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer raíces superiores. |
| 537.426.0189 | Fórceps. No. 151. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer órganos dentarios anteriores inferiores. |
| 537.426.0239 | Fórceps. No. 210 y 222. Juego. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer molares superiores. |
| 537.426.0411 | Fórceps. No. 69. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer raíces inferiores. |
| 537.426.0288 | Fórceps. No. 18 izquierdo. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer molares superiores izquierdos. |
| 537.426.0262 | Fórceps. No. 18 derecho. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Extraer molares superiores derechos. |

HOJA PARA BISTURÍ

| 060.483.0091 060.483.0125 060.483.0117 060.483.0141 060.483.0133 060.483.0158 060.483.0174 | De acero inoxidable. Empaque individual. Estériles y desechables. Pieza. 10 11 12 15 20 21 23 Envase con 100 piezas. | Médicas y Quirúrgicas. | Cortar. |
| --- | --- | --- | --- |

HOJA PARA LARINGOSCOPIO

| 060.483.0539 | Hoja Mc Intoch, curva, 9.2 cm. No. 1: infante. | Quirúrgicas. | Visualizar Laringe para Intubación Endotraqueal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 531.465.0077 | Hoja Mc Intoch, curva, 15.8 cm. No. 4: adulto. | Quirúrgicas. | Visualizar Laringe para Intubación Endotraqueal. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

HOJA PARA LARINGOSCOPIO (continúa)

| 531.465.0150 | Hoja Miller, recta, 8.5 cm. No. 0: prematuro. | Quirúrgicas. | Visualizar Laringe para Intubación Endotraqueal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 531.465.0044 | Hoja Miller, recta, 10.2 cm. No. 1: infante. | Quirúrgicas. | Visualizar Laringe para Intubación Endotraqueal. |
| 531.465.0135 | Hoja Miller, recta, 15.5 cm. No. 2: niño. | Quirúrgicas. | Visualizar Laringe para Intubación Endotraqueal. |
| 531.465.0028 | Hoja Miller, recta, 19.5 cm. No. 3: adulto. | Quirúrgicas. | Visualizar laringe para intubación endotraqueal. |
| 531.465.0143 | Hoja Miller, recta, 20.5 cm. No. 4: adulto. | Quirúrgicas. | Visualizar laringe para intubación endotraqueal. |
| 060.483.0547 | Hoja Mc Intoch. Curva, 10.8 cm. No. 2: niño. | Quirúrgicas. | Visualizar laringe para intubación endotraqueal. |
| 060.483.0521 | Hoja Mc Intoch, curva, 8.5 cm. No. 0: prematuro. | Quirúrgicas. | Visualizar laringe para intubación endotraqueal. |
| 531.465.0051 | Hoja Mc Intoch. Curva, 12.4 cm. No. 3: adulto. | Quirúrgicas. | Visualizar laringe para intubación endotraqueal. |

JERINGA

| 537.547.0019 | Jeringa Carpule, con adaptador para aguja desechable calibre 27 larga o corta, con entrada universal o estándar. Hendidura para introducir cartucho de anestésico desechable de 1.8 ml., dos aletas en el cuerpo para apoyar índice y medio. Émbolo con anillo para el dedo pulgar y espiral aguda o lanceta en el extremo o puesto (en contacto con la goma del cartucho). | Estomatología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Inyectar anestésico en tejidos blandos de cavidad oral. |
| --- | --- | --- | --- |

LEGRA

| 537.565.0180 | Legra Seldin, doble extremo angulado, punta de trabajo media caña. | Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, Estomatología. | Levantar periostio en diversas cirugías. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.567.0059 | Legra Mead, mango recto, doble extremo. | Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, Estomatología. | Levantar Periostio en Cirugía Ortognática y Traumatológica. |

LIMA

| 537.583.0089 | Lima Howard, de doble extremo. | Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Estomatología, Traumatología y Ortopedia. | Eliminar irregularidades óseas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.583.0048 | Lima Miller Colburn, de doble extremo, del No. 10c o del No. 3, con puntas de trabajo rectangular y oval, estrías cruzadas. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Regularizar bordes óseos. |
| 537.583.0105 | Lima Miller o Colburn, de doble extremo, del No. 10c o del No. 3, con puntas de trabajo rectangular y oval, estrías horizontales. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Regularizar bordes óseos. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

MANGO

| 537.602.0409 | Mango para espejo dental, metálico, macizo, rosca sencilla. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Adaptar espejos para exploración bucal. |
| --- | --- | --- | --- |

OBTURADOR

| 537.661.0456 | Obturador para amalgama del No. 3, de doble extremo. | Estomatología. | Aplicar amalgama para obturar órganos dentarios. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.661.0027 | Obturador para amalgama Mortonson. | Estomatología. | Aplicar amalgama para obturar órganos dentarios. |
| 537.661.0308 | Obturador Bennet, cuádruple. | Estomatología. | Aplicar amalgama para obturar órganos dentarios. |
| 537.661.0506 | Obturador Wescott o USA, de doble extremo. | Estomatología. | Aplicar amalgama para obturar órganos dentarios. |
| 537.661.0613 | Obturador White 28. | Estomatología. | Aplicar amalgama para obturar órganos dentarios. |
| 537.661.0159 | Obturador tipo White. | Estomatología. | Aplicar amalgama para obturar órganos dentarios. |
| 537.661.0100 | Obturador tipo Plastic, doble extremo. | Estomatología. | Aplicar resinas de plástico para obturar órganos dentarios. |
| 537.661.0407 | Obturador Black 2, doble extremo. | Estomatología. | Aplicar amalgama para obturar órganos dentarios. |
| 537.661.0035 | Obturador Mortonson, punta lisa. | Estomatología. | Aplicar amalgama para obturar órganos dentarios. |
| 537.661.0357 | Obturador Hollenback 2, doble extremo. | Estomatología. | Aplicar amalgama para obturar órganos dentarios. |
| 537.661.0050 | Obturador Berlin, doble extremo. | Estomatología. | Aplicar amalgama para obturar órganos dentarios. |
| 537.661.0597 | Obturador tipo Estiques, doble extremo. | Estomatología. | Aplicar resina de plástico para obturar órganos dentarios. |
| 537.661.0647 | Obturador de conductos radiculares, doble extremo. | Estomatología. | Obturar conductos radiculares. |

PINZA DE CAMPO

| 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | Quirúrgicas, Medicina Familiar. | Fijar campos quirúrgicos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | Quirúrgicas, Medicina Familiar | Fijar campos quirúrgicos. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

PINZA DE CURACIÓN

| 537.703.9598 | Pinza College o London-College, tipo bayoneta, longitud de 150 a 155 mm. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Realizar curación dental. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.703.8483 | Pinza Bozemann, curva en forma de “S”, con estrías transversales, longitud de 240 a 260 mm. | Cirugía General, Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Preventiva. | Realizar curación y/o limpieza uterina. |

PINZA DE DISECCIÓN

| 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | Quirúrgicas, Medicina Familiar. | Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | Quirúrgicas, Medicina Familiar. | Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | Quirúrgicas, Medicina Familiar. | Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 535.701.0510 | Pinza Adson, sin dientes 20 cm de longitud. | Quirúrgicas, Medicina Familiar. | Disecar en procedimientos quirúrgicos. |

PINZA DE EXTRACCIÓN

| 537.702.1364 | Pinza Allis, en bayoneta, longitud 18 cm. | Otorrinolaringología, Urgencias. | Extraer cuerpo extraño de vía aérea superior. |
| --- | --- | --- | --- |

PINZA DE HEMOSTASIA

| 535.701.0924 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, recta, longitud de 90 a 100 mm. | Quirúrgicas. | Efectuar hemostasia en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| --- | --- | --- | --- |

PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN

| 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | Quirúrgicas Medicina Familiar. | Sujetar y fijar gasas en asepsia y antisepsia y esponjear o sujetar estructuras delicadas en cirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | Quirúrgicas. | Sujetar y/o traccionar tejidos en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.702.0952 | Pinza Pozzi, longitud 24 cm. | Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, Urología. | Sujetar y fijar cuello uterino, así como otras estructuras. |
| 535.701.1369 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 6 x 7, longitud 20 cm. | Medicina Familiar, Quirúrgicas. | Sujetar y/o traccionar tejidos en diversos procedimientos quirúrgicos. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

PINZA PARA MATERIAL DIVERSO

| 537.703.1116 | Pinza Magill, ramas anguladas, longitud de 240 a 255 mm. | Anestesiología. | Introducir cánulas endotraqueales. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.703.7493 | Pinza Ainsworth, longitud de 160 a 165 mm. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología | Sujetar y perforar dique de hule. |
| 537.702.0531 | Pinza Brewer, porta grapas para dique de hule, longitud de 170 a 175 mm. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Engrapar dique de hule. |
| 535.701.1203 | Pinza para traslado de instrumental o material estéril, longitud de 240 a 260 mm. | Médicas y Quirúrgicas. | Transportar instrumentos en forma aséptica al campo operatorio. |
| 537.703.1140 | Pinza Magill, ramas anguladas, longitud de 190 a 205 mm. | Anestesiología. | Introducir cánulas endotraqueales. |

PORTA AGUJA DE USO GENERAL

| 535.716.0190 | Porta aguja Finochieto, longitud 14.6 cm. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Suturar en diversas Cirugías Bucodentomaxilares. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.716.2006 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, con ranura central y estrías cruzadas, longitud 30 cm. | Cirugía General, Medicina Familiar. | Suturar en diversas cirugías. |

PORTA AGUJA PARA TEJIDO DELICADO

| 535.716.1206 | Porta aguja Metzembaum, recto, fenestrado, estrías cruzadas, longitud 15.2 cm. | Medicina Familiar, Quirúrgicas. | Suturar en diversas cirugías. |
| --- | --- | --- | --- |

PORTA ABATELENGUAS

| 531.687.0012 | Portaabatelenguas con tapa, de acero inoxidable. | Médicas y Quirúrgicas. | Contener abatelenguas. |
| --- | --- | --- | --- |

PORTA AMALGAMA

| 537.717.0039 | Porta amalgama Rower con puntas desmontables, doble extremo. | Estomatología. | Portar y aplicar material de obturación. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.717.0138 | Porta amalgama Ivory, con puntas desmontables. | Estomatología. | Portar y aplicar amalgama para obturar órganos dentarias. |
| 537.717.0104 | Porta amalgama Ivory, con obturador. | Estomatología. | Portar y aplicar amalgama para obturar órganos dentarios. |

PORTA IMPRESIÓN

| 537.714.0032 | Porta impresión para desdentado, tamaño adulto. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Tomar modelo de estudio de la cavidad bucal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.714.0040 | Porta impresión para desdentado, tamaño infantil. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Tomar modelo de estudio de la cavidad bucal. |
| 537.714.0016 | Porta impresión para dentado, tamaño adulto. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Tomar modelo de estudio de la cavidad bucal. |
| 537.714.0024 | Porta impresión para dentado, tamaño infantil. | Estomatología, Cirugía Maxilofacial. | Tomar modelo de estudio de la cavidad bucal. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

PORTA MATRIZ

| 537.719.0011 | Porta matriz tipo Toffemire universal 5 mm. | Estomatología. | Obturar órganos dentarios. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.719.0052 | Porta matriz para banda de celuloide. | Estomatología. | Obturar órganos dentarios. |
| 537.719.0029 | Porta matriz tipo Toffemire universal 7 mm. | Estomatología. | Obturar órganos dentarios. |

PORTA PLACA

| 513.731.0206 | Porta placa para apicales, con mango de plástico. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Sujetar placa de apicales. |
| --- | --- | --- | --- |

PORTA ROLLO

| 537.720.0059 | Porta rollo de algodón, con soporte mandibular. Infantil. | Estomatología. | Sujetar y aplicar algodón. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.720.0109 | Porta rollo de algodón, con soporte mandibular. Adulto. | Estomatología. | Sujetar y aplicar algodón. |

PORTA SERVILLETAS

| 537.720.0018 | Modelo Martin o Adams, con cadena. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Colocar servilletas. |
| --- | --- | --- | --- |

PORTA TERMÓMETRO

| 513.907.0030 | Porta termómetro, de acero inoxidable. | Medicina Familiar. | Colocar y desinfectar el termómetro. |
| --- | --- | --- | --- |

PROTECTOR PARA DEDO

| 537.731.0502 | Protector para dedo, Landenbeck No. 2. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Proteger al Estomatólogo de mordedura involuntaria del paciente. |
| --- | --- | --- | --- |

SEPARADOR ABDOMINAL

| 537.814.2763 | Separador Balfour-Baby, con valva central de 20 a 24 mm. x 22 a 24 mm., apertura máxima de 90 mm. | Cirugía General, Cirugía Pediátrica, Gineco Obstetricia. | Ampliar campo quirúrgico abdominal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.814.2755 | Separador Balfour, valva central de 65 a 80 mm. x 80 a 85 mm., valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 250 a 255 mm. | Cirugía General, Cirugía Pediátrica, Gineco Obstetricia. | Ampliar campo quirúrgico abdominal. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

SEPARADOR DE USO GENERAL

| 535.814.0266 | Separador Volkmann, con 2 garfios romos, longitud de 110 a 120 mm. | Quirúrgicas. | Ampliar campo quirúrgico. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | Quirúrgicas. | Separar en diversas maniobras quirúrgicas. |

SEPARADOR MAXILOFACIAL

| 537.814.7101 | Separador Caulk. | Cirugía Maxilofacial, Reconstructiva, Estomatología. | Separar labios y carrillos durante cirugía. |
| --- | --- | --- | --- |

TIJERA DE DISECCIÓN

| 535.859.0288 | Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm. | Quirúrgicas. | Cortar y disecar en procedimientos finos |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.859.1070 | Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 mm. | Quirúrgicas. | Cortar y disecar en procedimientos finos |

TIJERA DE USO GENERAL

| 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | Médicas y Quirúrgicas. | Cortar en cirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.859.1328 | Tijera Iris, recta, longitud 12 cm. | Médicas y Quirúrgicas. | Cortar en cirugía. |

TIJERA OROFARÍNGEA

| 535.859.1898 | Tijera Quinby, curva, hojas cortas, longitud 12.5 cm. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Cortar en cirugía de encías. |
| --- | --- | --- | --- |

TIJERA PARA MATERIAL

| 312.860.0115 | Tijera tipo Doméstico longitud 15 cm. | Médicas y Quirúrgicas. | Cortar material. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.859.1179 | Tijera para sutura, angulada, de botón, longitud 11.8 cm. | Quirúrgicas. | Cortar material de sutura. |
| 535.859.1187 | Tijera para sutura, recta, de botón, longitud 10 cm. | Quirúrgicas. | Cortar material de sutura. |
| 535.859.0718 | Tijera Lister, angulada lateralmente, con botón de protección, longitud de 180 mm. | Médicas y Quirúrgicas. | Cortar vendajes. |
| 535.859.0056 | Tijera Littauer, recta, longitud de 135 a 140 mm. | Médicas y Quirúrgicas. | Cortar suturas. |
| 535.859.0700 | Tijera Lister, angulada, con botón de protección en una punta, longitud de 140 a 155 mm. | Médicas y Quirúrgicas. | Cortar vendajes. |

TIRAPUENTE

| 537.860.0018 | Tirapuentes Miller, con tres puntas diferentes. | Cirugía Maxilofacial, Estomatología. | Retirar o extraer prótesis. |
| --- | --- | --- | --- |

CATÁLOGO: INSTRUMENTAL

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ABATELENGUA

| 537.010.0090 | Abatelenguas Wieder Hoja Chica. | Cirugía Maxilofacial. | Abatir lengua en cirugía de maxilares. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.010.0025 | Abatelengua Andrew, con hoja estriada. | Cirugía Máxilofacial, Estomatología, Otorrinolaringología. | Abatir lengua durante cirugía oral y de amígdalas. |
| 537.010.0066 | Abatelenguas Wieder Hoja Grande. | Cirugía Maxilofacial. | Abatir lengua en cirugía de maxilares. |

ABRAZADERA

| 537.007.0160 | Abrazadera Belveriche Popen. Pequeña. | Neurocirugía. | Legrar, cortar, sujetar en procedimientos neuroquirúrgicos. |
| --- | --- | --- | --- |

ABREBOCA

| 537.012.0098 | Abreboca Mc Keisson. Adulto. | Cirugía Máxilofacial, | Ampliar campo quirúrgico en procedimientos a través de cavidad oral. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.012.0403 | Abreboca Davis-Meyer. | Cirugía Maxilofacial Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Mantener la cavidad oral abierta durante procedimientos quirúrgicos. |
| 537.012.0148 | Abreboca Mc Keisson. Infantil. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Ampliar campo quirúrgico en procedimientos a través de cavidad oral. |
| 537.012.0213 | Abreboca Mc Ivor, automático, con bastidor y abatelenguas en tres tamaños. Juego. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Estomatología, Otorrinolaringología. | Ampliar campo quirúrgico en procedimientos a través de cavidad oral. |
| 537.012.0064 | Abreboca Jennings, con cremallera, abierto totalmente de un lado, tamaño estándar. | Otorrinolaringología, Cirugía Máxilofacial. | Mantener la cavidad oral abierta durante procedimientos quirúrgicos. |
| 537.012.0189 | Abreboca Ferguson longitud 16.5 cm. | Otorrinolaringología, Estomatología, Cirugía Máxilofacial, | Mantener la cavidad oral abierta durante procedimientos quirúrgicos. |
| 537.012.0155 | Abreboca Molt, longitud 10 cm. | Cirugía Máxilofacial, Estomatología, Otorrinolaringología. | Mantener la cavidad oral abierta durante procedimientos quirúrgicos. |
| 537.012.0106 | Abreboca Dingman, con abatelengua en tres tamaños, soportes dentarios superiores y retractores laterales para mejilla. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Estomatología, Otorrinolaringología. | Mantener apertura oral durante procedimientos quirúrgicos. |
| 537.012.0072 | Abreboca Denhardt, automático con cremallera, longitud 13 cm. | Cirugía Máxilofacial. | Mantener la cavidad oral abierta, durante procedimientos quirúrgicos. |
| 537.012.0346 | Abreboca Davis Boyle, automático, con mango, bastidor, y abatelengua intercambiable. No.1 al No. 5. | Cirugía Máxilofacial. | Facilitar abordaje en Cirugía Orofaríngea. |
| 537.012.0411 | Abreboca Ferguson. Longitud 125 mm. | Cirugía Maxilofacial Otorrinolaringología. | Mantener la cavidad oral abierta durante procedimientos quirúrgicos. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ADAPTADOR

| 531.568.0800 | Adaptador de laringoscopio tipo Bullard para fuente de luz. | Anestesiología. | Acoplar sistema óptico a diferente fuente de luz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.011.0099 | Adaptador House (pieza del separador House). | Neurocirugía. | Conecta los componentes del separador de duramadre. |
| 537.011.0495 | Adaptador de electrodo de bipolar de 1 a 1.7 mm de diámetro. | Neurocirugía. | Acople de cable entre unidad de electrocirugía y el electrocauterio. |

ADENOTOMO

| 537.015.0053 | Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable, con hoja cortante curva. Tamaño pequeño. | Otorrinolaringología. | Resecar tejido adenoideo. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.015.0046 | Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable, con hoja cortante curva. Tamaño lactante. | Otorrinolaringología. | Resecar tejido adenoideo. |
| 537.015.0020 | Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable, con hoja cortante curva. Tamaño mediano. | Otorrinolaringología. | Resecar tejido adenoideo. |
| 537.015.0012 | Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable, con hoja cortante curva. Tamaño grande. | Otorrinolaringología. | Resecar tejido adenoideo. |
| 537.015.0061 | Adenotomo Beckmann. Juego de tres tamaños. | Otorrinolaringología. | Resecar tejido adenoideo. |

AGUJA

| 060.040.0469 | Aguja Kleinsasser, curva, derecha. | Otorrinolaringología. | Realizar algunos procedimientos en microcirugía de laringe. |
| --- | --- | --- | --- |
| 060.040.0527 | Aguja Rhoton, recta. No. 2. | Neurocirugía. | Disecar en procedimientos neuroquirúrgicos con instrumental Rhoton. |
| 060.040.0493 | Aguja Kleinsasser, curva, izquierda. | Otorrinolaringología. | Realizar algunos procedimientos en Microcirugía de Laringe. |
| 060.040.0444 | Aguja para laparoscopía, 5 mm de diámetro 38 cm de longitud, extremos de calibre 16, 18 y 20 ga, con adaptador para jeringa. | Cirugía General. | Inyectar y aspirar material líquido durante cirugía laparoscópica. |
| 060.040.9288 | Agujas cerebrales, juego de cuatro, de 12, 14, 16 y 18 gauge. | Neurocirugía. | Aspirar, succionar en microcirugía. |
| 060.040.9296 | Aguja Deschamps rama a la izquierda, de 200 mm. de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Ligar tendones. |
| 060.040.0519 | Aguja Pereyra. | Gineco Obstetricia, Urología. | Facilitar uretrovesicosuspensión en paciente femenino con Incontinencia urinaria. |
| 060.040.9304 | Aguja Deschamps rama a la derecha, de 200 mm. de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Ligar tendones. |
| 537.018.0107 | Aguja de heparina, maleable de 3 mm, longitud de 51 mm. | Cardiotorácica. |  |
| 537.018.0116 | Aguja de heparina, de Bakey punta de 3.7 mm, longitud de 54 mm. | Cardiotorácica. |  |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ALICATE

| 537.020.0163 | Alicate Johnson, de acero inoxidable, longitud 130 mm. | Estomatología. | Contonear coronas preformadas. |
| --- | --- | --- | --- |

ALICATE DOBLADOR

| 537.020.0122 | Alicate doblador Aderer, con punta de tres picos. | Cirugía Máxilofacial. | Doblar alambre o ganchos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.020.0098 | Alicate para doblar alambre kirschner, 15.5 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Doblar, manejar alambre de osteosíntesis. |
| 537.020.0031 | Alicate doblador Angle, longitud 13 cm. | Cirugía Máxilofacial, | Doblar alambre. |
| 537.020.0080 | Pinza plana de punta ancha de longitud 16 cm. | Traumatología y Ortopedia. | Doblar, manejar alambre de osteosíntesis. |

ALICATE CORTANTE

| 537.020.0049 | Alicate para cortar alambre hasta de 1.25 mm de diámetro, longitud 17.5 cm. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva, | Cortar alambre fino de osteosíntesis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.020.0064 | Alicate para cortar alambre hasta de 2.5 mm de diámetro, longitud 22 cm. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía General. | Cortar alambre grueso de osteosíntesis. |
| 537.020.0056 | Alicate para cortar alambre grueso o fino. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Traumatología y Ortopedia, Cirugía General, | Cortar alambre grueso fino para sujetar estructuras óseas para osteosíntesis. |
| 537.020.0189 | Alicate para cortar alambre, de 160 a 175 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia, Cirugía Cardiovascular y Torácica | Cortar alambre, para sujetar estructuras óseas. |
| 537.020.0171 | Tijera con insertos de carburo de tungsteno, de 120 a 130 mm, de longitud, para cortar alambre blando y duro de 0.3 a 1.2 mm, de grosor. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia, Cirugía Cardiovascular y Torácica | Cortar alambre, para sujetar estructuras óseas. |

AMIGDALOTOMO

| 537.035.0026 | Amigdalotomo Brunings. | Otorrinolaringología. | Resecar amígdalas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.035.0018 | Amigdalotomo Tyding, recto, de asa de alambre. Con asas de diferentes diámetros. | Otorrinolaringología. | Resecar amígdalas. |

AMNIOTOMO

| 537.041.0051 | Amniotomo Beachman, 26 cm de longitud. | Gineco Obstetricia. | Puncionar membranas amnióticas durante el trabajo de parto. |
| --- | --- | --- | --- |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ANILLO

| 537.049.2141 | Anillos esclerales Flieringa, juego de seis piezas, de 14 a 22 mm. de diámetro. | Oftalmología. | Fijar durante la cirugía de trasplante. |
| --- | --- | --- | --- |

ANOSCOPIO

| 537.057.0144 | Anoscopio Bensaude o Hirschmann o Newman, con obturador, tamaño chico. | Proctología. | Facilitar abordaje para procedimientos anorrectales. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.057.0151 | Anoscopio Bensaude o Hirschmann o Newman, con obturador, tamaño mediano. | Proctología. | Facilitar abordaje para procedimientos anorrectales. |
| 537.375.0032 | Anoscopio Bensaude o Hirschmann o Newman, con obturador, tamaño grande. | Proctología. | Facilitar abordaje para procedimientos anorrectales. |

ANTEOJOS

| 537.578.0151 | Goggles para rayo láser a través de fibra óptica. Reutilizables. Pieza. | Angiología, Cirugía vascular. | Protección. |
| --- | --- | --- | --- |

ANTRO MAXILAR

| 537.058.0044 | Pinza blakesley o weil-blakesley acodada a 45º del No. 2. | Otorrinolaringología. | Realizar diferentes procedimientos en cirugía endonasal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.058.0010 | Pinza blakesley o weil-blakesley, recta del No. 2. | Otorrinolaringología. | Realizar diferentes procedimientos en cirugía endonasal. |
| 537.058.0036 | Pinza blakesley o weil-blakesley acodada a 45º del No. 1. | Otorrinolaringología. | Realizar diferentes procedimientos en cirugía endonasal. |
| 537.058.0028 | Pinza blakesley o weil-blakesley, recta del No. 3. | Otorrinolaringología. | Realizar diferentes procedimientos en cirugía endonasal. |
| 537.702.7502 | Antrum punch rotatorio 360 grados o Pinza nasal de tipo punch de corte circular 0.6 mm. | Otorrinolaringología, Neurocirugía. | Ampliar el ostium del seno esfenoidal. |
| 537.702.7510 | Antrum punch rotatorio 360 grados o Pinza nasal de tipo punch de corte circular 0.8 mm. | Otorrinolaringología, Neurocirugía. | Ampliar el ostium del seno esfenoidal. |

ANTRO MAXILAR. SENOS PARANASALES

| 537.263.0797 | Cucharilla para antro, grande. Longitud de trabajo 190 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar Etmoides. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.704.1248 | Pinza Weil Blakesley, punta curva hacia arriba oval, con diámetro de: 4.8 mm, Longitud de trabajo 110 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar Antrostomía Nasal. |
| 537.704.1230 | Pinza Weil Blakesley, punta curva hacia arriba oval, con diámetro de: 4.2 mm, Longitud de trabajo 110 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar Antrostomía Nasal. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ANTRO MAXILAR. SENOS PARANASALES (continúa)

| 537.704.1164 | Pinza Blakesley, punta oval de 6 mm x 13 mm de diámetro, quijada aserrada. Longitud de ángulo 100 mm. Longitud de trabajo 180 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar diferentes procedimientos en cirugía endonasal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.704.1073 | Pinza Stamberger, recta. Longitud de trabajo 100 mm. | Otorrinolaringología. | Tomar biopsia en endoscopia nasal. |
| 537.263.0805 | Cucharilla Kuhn-Bolger, para seno frontal, punta rectangular, curva hacia arriba en ángulo de 55º, pequeña. | Otorrinolaringología. | Legrar seno frontal. |
| 537.704.1115 | Pinza de biopsia, muy fina, quijadas en forma de copa oval, de 3 mm. de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm. | Otorrinolaringología. | Tomar biopsia durante cirugía de senos paranasales. |
| 537.263.0813 | Cucharilla Kuhn-Bolger, para seno frontal, punta rectangular, curva hacia arriba en ángulo de 90º, pequeña. | Otorrinolaringología. | Legrar seno frontal. |
| 537.704.1156 | Pinza Weil Blakesley, punta curva hacia arriba oval, con diámetro de: 3.6 mm, Longitud de trabajo 110 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar antrostomía nasal. |
| 537.704.1149 | Pinza Strumpel-Voss, curvada hacia arriba en ángulo de 45º tamaño 1. Longitud de trabajo 100 mm. | Otorrinolaringología. | Resecar etmoides. |
| 537.272.0242 | Cuchillo en hoz, puntiagudo de longitud de trabajo de 190 mm. | Otorrinolaringología. | Explorar antro en cirugía de senos paranasales. |
| 537.704.1131 | Pinza nasal cortante tipo Blakesley, recta longitud de trabajo de 100 a 130 mm y 3 mm de ancho de mordida. | Otorrinolaringología. | Resecar etmoides. |
| 537.704.1123 | Pinza Weil-Blakesley, curvada hacia arriba en ángulo de 30º a 45 , 4 mm de mordida. Longitud de trabajo100 mm. | Otorrinolaringología. | Resecar etmoides. |
| 537.704.1107 | Pinza de biopsia, maleable, quijadas en forma de copa, de 4 mm. de diámetro. Longitud de trabajo 180 mm. | Otorrinolaringología. | Tomar biopsia de etmoides. |
| 537.327.2706 | Elevador Freer, doble extremo. Longitud de trabajo 200 mm. | Otorrinolaringología. | Elevar cornete medio en etmoidectomía. |
| 537.704.1081 | Pinza Stamberger, con corte posterior, canulada de succión. Longitud de trabajo 100 mm. | Otorrinolaringología. | Resecar etmoides en círculos de senos paranasales. |
| 537.906.1012 | Trócar y cánula, para sinoscopia, diámetro 5 mm, punta fenestrada. Longitud de la cánula 85 mm. | Otorrinolaringología. | Revisar antro maxilar. |
| 537.263.0789 | Cucharilla para antro, corte hacia adelante, pequeña. Longitud de trabajo 190 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar etmoides. |
| 537.704.1065 | Pinza Stamberger, curva hacia arriba en ángulo de 30º. | Otorrinolaringología. | Resecar etmoides en círculos de senos paranasales. |
| 537.263.0771 | Cucharilla para antro, pequeña. Longitud de trabajo 190 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar etmoides. |
| 537.173.1976 | Cánula de succión, cónica maleable, diámetro 2.5 mm. | Otorrinolaringología. | Aspirar secreciones en procedimientos endoscópicos. |
| 537.704.1057 | Pinza Stamberger, mordida posterior hacia la izquierda. Longitud de trabajo 100 mm. | Otorrinolaringología. | Resecar etmoides durante cirugía de senos paranasales. |
| 537.704.1099 | Pinza Stamberger, mordida posterior hacia la derecha. Longitud de trabajo 100 mm. | Otorrinolaringología. | Resecar etmoides durante cirugía de senos paranasales. |
| 537.906.1086 | Trocar y cánula, para sinoscopia, diámetro 3 mm, punta fenestrada. Longitud de la cánula 75 mm | Otorrinolaringología. | Revisar antro maxilar. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

AORTOTOMO

| 537.059.0019 | Aortotomo de 4.0 mm, de diámetro, tipo jeringa, con cinco cuchillas. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Auxiliar en estenosis de la aorta. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.059.0027 | Aortotomo de 4.5 mm, de diámetro, tipo jeringa, con cinco cuchillas. | Cirugía Cardiovascular y Torácica | Auxiliar en estenosis de la aorta. |
| 537.059.0035 | Aortotomo de 5.0 mm, de diámetro, tipo jeringa, con cinco cuchillas. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Auxiliar en estenosis de la aorta. |

APLICADOR

| 537.065.0169 | Aplicador, para anillos de silástic (para trócar de 7 mm). | Ginecología y Obstetricia, | Aplicar anillos de silastic, para oclusión tubaria. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.065.0037 | Aplicador de clip mediano, con ramas anguladas. | Cirugía General, Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Aplicar y sujetar con clip algunas estructuras en cirugía endoscópica. |
| 535.339.0015 | Aplicador o introductor Dumond Guilliard longitud de 50 a 60 cm. | Cirugía General, Endoscopía, Gastroenterología, | Introducir y adaptar prótesis esofágicas. |

APROXIMADOR

| 537.073.0433 | Aproximador Bailey tamaño chico. | Cirugía General, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Angiología. | Aproximar costillas para reparar el tórax. |
| --- | --- | --- | --- |

APROXIMADOR HUESO

| 537.073.0037 | Aproximador Bailey, con garfios, cremallera, seguro y brazos normales, 18 cm de longitud. | Cirugía General, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Angiología. | Aproximar costillas, para reparar el tórax. |
| --- | --- | --- | --- |

APROXIMADOR NERVIO

| 537.073.0011 | Aproximador Biemer. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía. | Aproximar extremos del nervio para su reconstrucción en microcirugía. |
| --- | --- | --- | --- |

APROXIMADOR VASO

| 537.073.0086 | Aproximador Muller, 4 mm de longitud. | Reconstructiva, Neurocirugía, Angiología. | Aproximar extremos vasculares para su anastomosis microquirúrgica. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.073.0045 | Aproximador Muller, 1 mm de longitud. | Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía Plástica. | Aproximar extremos vasculares para su anastomosis microquirúrgica. |
| 537.073.0078 | Aproximador Muller, 3 mm de longitud. | reconstructiva, Neurocirugía, Angiología. | Aproximar extremos vasculares para su anastomosis microquirúrgica. |
| 537.073.0060 | Aproximador Muller, 2 mm de longitud. | Reconstructiva, Neurocirugía, Angiología. | Aproximar extremos vasculares para su anastomosis microquirúrgica. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ÁRBOL

| 537.077.0066 | Árbol flexible, 10 mm de diámetro, para fresas de 13 a 19 mm de diámetro, 44 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Portar, manejar fresas para cortar o moldear. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.077.0058 | Árbol flexible, 8 mm de diámetro, para fresas de 9.5 a 12.5 mm de diámetro, 44 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Portar, manejar fresas para cortar o moldear. |
| 537.077.0041 | Árbol flexible, con fresa fija de 9 mm de diámetro, 44 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Portar, manejar fresas para cortar o moldear. |

ARCO

| 537.079.0015 | Arco Young, porta dique de hule. | Cirugía Máxilofacial, Estomatología. | Aislar órgano dentario. |
| --- | --- | --- | --- |

ARTROSCOPÍA

| 537.129.0015 | Bomba de irrigación para artroscopía, con regulador de presión, paro automático por presión excesiva y control de volumen de flujo. | Traumatología y Ortopedia. | Mejor visualización del campo quirúrgico. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.091.0076 | Cureta de anillo angulada 10º. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar curetaje en artroscopía. |
| 537.091.0019 | Pinza de canasta de 3.0 mm. a 3.5 mm. de diámetro con mordida recta. | Traumatología y Ortopedia. | Morder o cortar tejido blando. |
| 537.091.0027 | Pinza de canasta de 3.0 mm. a 3.5 mm. de diámetro con mordida curva, 15 grados hacia arriba. | Traumatología y Ortopedia. | Morder o cortar tejido blando. |
| 537.091.0035 | Pinza para cuerpos libres dentada tipo cocodrilo de 3.0 mm. a 3.5 mm. de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Sujetar elementos durante Cirugía endoscópica. |
| 537.091.0043 | Tijeras para artroscopía de vástago recto de 3.0 mm. a 3.5 mm. de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Efectuar corte durante artroscopía. |
| 537.091.0068 | Cuchillo para liberación lateral. | Traumatología y Ortopedia | Efectuar corte durante artroscopía |
| 531.162.0107 | Camisa de lente con dos entradas para fibra óptica de 4.0 mm. de diámetro, adaptador Luer Lock, longitud 120 mm. | Ortopedia | Auxiliar en la introducción del telescopio. |
| 537.785.0200 | Retractor con guía incluida para telescopio. | Ortopedia | Ampliar campo quirúrgico. |
| 537.702.2677 | Pinza de canasta, angulada hacia la izquierda en 45º, de 2.7 o 2.8 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Morder o cortar tejido blando. |
| 537.263.0763 | Cucharilla fenestrada, diámetro 5.5 mm. Longitud de trabajo 145 mm. | Ortopedia | Legrar cartílago. |
| 537.702.2651 | Pinza de canasta, angulada hacia la izquierda en 90º. | Ortopedia | Morder o cortar tejido blando. |
| 537.702.2644 | Pinza de canasta, angulada hacia la derecha en 90º. | Ortopedia | Morder o cortar tejido blando. |
| 537.702.2636 | Pinza de canasta, recta, mordida pequeña, de 2.7 o 2.8 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Morder o cortar tejido blando. |
| 537.463.0696 | Guía de cánula, con doble canal curvo, diámetro de 3.4 mm., dos obturadores (izquierdo y derecho). Longitud de trabajo 160 mm. | Ortopedia | Auxiliar para suturar meniscos en cápsula. |
| 537.463.0688 | Guía de cánula, con doble canal recto, diámetro de 3 x 5 mm., con dos obturadores (izquierdo y derecho). Longitud de trabajo 160 mm. | Ortopedia | Auxiliar para suturar meniscos en cápsula. |
| 535.907.0777 | Trócar con camisa, punta roma y/o cortante. | Ortopedia. | Auxiliar en la introducción del telescopio. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ARTROSCOPÍA (continúa)

| 531.162.0099 | Camisa de artroscopio, diámetro de 5.5 mm, con dos llaves, dos obturadores (cortante y romo), compatibles con telescopios de 0º, 30º, 70º, 90º y adaptador Luer Lock. La camisa con ajuste automático, que permita el giro de ésta sobre el sistema de óptica. | Traumatología y Ortopedia. | Auxiliar en la introducción del Telescopio. |
| --- | --- | --- | --- |
| 531.857.0891 | Telescopio o sistema óptico, diámetro 2.7 mm, oblicuo hacia delante, con campo visual de 30º, fibra óptica de iluminación integrada. Longitud de trabajo 150 a 180 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Observar a través del Lente el Campo Quirúrgico. |
| 531.857.0883 | Telescopio o Sistema óptico, diámetro 4 mm, oblicuo hacia adelante, con campo visual de 30º. Longitud de trabajo 180 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Observar a través del Lente el Campo Quirúrgico. |
| 537.602.0680 | Mango Universal. | Ortopedia. | Auxiliar para operar diferentes instrumentos. |
| 537.301.3530 | Juego de dilatadores. Diámetro: 4, 5, 6 y 7 mm. | Ortopedia. | Dilatar diferentes partes anatómicas. |
| 537.702.2693 | Pinza de canasta, curva vaina izquierda. | Ortopedia. | Morder o cortar tejido blando. |
| 537.702.2719 | Pinza Blakesley, universal de 2.8 mm de diámetro. Longitud de trabajo 130 mm. | Ortopedia. | Sujetar elementos. |
| 537.702.2701 | Pinza de fragmentos, con gancho. | Ortopedia. | Extraer fragmentos. |
| 537.105.0286 | Bisturí en forma de gancho, hoja de 3.5 mm de longitud. | Ortopedia. | Efectuar corte invertido. |
| 537.105.0294 | Bisturí en forma de roseta. | Ortopedia. | Efectuar corte. |
| 537.105.0302 | Bisturí recto, hoja de 3.5 mm de longitud. | Ortopedia. | Efectuar corte. |
| 537.440.1213 | Gancho palpador, universal, antirreflejante, con marcas de profundidad. Con mango. | Traumatología y Ortopedia. | Identificar partes blandas. |
| 537.105.0328 | Bisturí, corte invertido. | Ortopedia. | Efectuar corte. |
| 537.173.1950 | Cánula de aspiración, diámetro 1.5 mm, adaptador Luer Lock. Longitud de trabajo 50 mm. | Ortopedia. | Aspirar fluidos durante cirugía endoscópica. |
| 537.105.0310 | Bisturí, corte en bayoneta. | Ortopedia. | Efectuar corte. |
| 537.857.1391 | Tijeras, anguladas hacia arriba, Longitud de trabajo 100 mm. | Ortopedia. | Efectuar corte durante artroscopía. |
| 537.857.1409 | Tijeras, anguladas hacia abajo. Longitud de trabajo 100 mm. | Ortopedia. | Efectuar corte durante artroscopía. |
| 537.702.2727 | Pinza sujetadora. Longitud de trabajo 100 mm. | Ortopedia. | Sujetar elementos durante Cirugía endoscópica. |
| 537.702.2735 | Pinza de biopsia. Longitud de trabajo 160 mm. | Ortopedia. | Tomar biopsia. |
| 537.173.1968 | Cánula, de irrigación, diámetro 1.5 mm, con sistema Luer Lock. Longitud de trabajo 50 mm. | Ortopedia. | Irrigar en diversos procedimientos. |
| 537.702.2685 | Pinza de canasta, curva vaina derecha. | Ortopedia. | Morder o cortar tejido blando. |
| 537.173.1943 | Cánula trócar, con obturador de 4.5 mm de diámetro, con sistema de adaptador Luer Lock, longitud 70 mm. | Ortopedia. | Aspirar fluidos durante cirugía endoscópica. |
| 537.857.1375 | Tijera curva hacia la derecha. | Ortopedia. | Efectuar corte. |
| 537.702.2669 | Pinza de canasta, angulada hacia la derecha en 45º, de 2.7 o 2.8 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Morder o cortar tejido blando. |
| 537.857.1383 | Tijera curva hacia la izquierda. | Ortopedia. | Efectuar corte. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ASA

| 537.089.0344 | Asa para cuerpos extraños Billeau (mediana). | Otorrinolaringología. | Extraer cuerpo extraño del conducto auditivo. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.089.0336 | Asa lisa para cristalino. | Oftalmología. | Extraer cristalino o núcleo |
| 537.089.0328 | Asa para trompas uterinas, de acero inoxidable. Longitud 200 mm. | Ginecología y Obstetricia. | Sujetar trompas de Falopio para efectuar oclusión. |
| 537.089.0104 | Asa estriada, para cristalino. | Oftalmología. | Extraer cristalino o núcleo. |
| 537.089.0369 | Asas flexibles, de diferente punta, longitud y calibre, juego de 11 piezas. | Angiología. | Disecar en cirugía de endarterectomía. |
| 537.089.0351 | Asa para cuerpos extraños Billeau (grande). | Otorrinolaringología. | Extraer cuerpo extraño del conducto auditivo. |
| 537.089.0260 | Asa para cuerpos extraños Billeau (chica). | Otorrinolaringología. | Extraer cuerpo extraño del conducto auditivo. |

ASPIRADOR

| 537.090.0010 | Aspirador-coagulador. | Otorrinolaringología, Neurocirugía. | Efectuar Electrocoagulación en Cirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.564.0207 | Coagulador de aspiración de comando de mano. | Neurocirugía. | Efectuar aspiración disección, hemostasia y electrocoagulación en cirugía esfenoidal. |

AVELLANADOR

| 537.096.0022 | Avellanador grande, con mango, 4.5 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Efectuar orificios en hueso para asentamiento de tornillo. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.096.0097 | Avellanador pequeño con acople de anclaje dental. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Efectuar orificios en hueso para asentamiento de tornillo. |
| 537.096.0063 | Avellanador canulado pequeño, con acople de anclaje rápido. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Máxilofacial. | Efectuar orificios en hueso para asentamiento de tornillo. |
| 537.096.0105 | Avellanador pequeño, con acople de anclaje rápido, 2.7 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Efectuar orificios en hueso para asentamiento de tornillo. |
| 537.096.0113 | Avellanador pequeño, con acople de anclaje rápido, 3.5 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Efectuar orificios en hueso para asentamiento de tornillo. |

BARRA

| 537.100.0125 | Barra de sostén de acero niquelado, 50 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Aplicar fijación externa. |
| --- | --- | --- | --- |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

BERBIQUÍ

| 537.130.0012 | Berbiquí Hudson, con extensión para brocas y fresas. | Neurocirugía. | Perforar huesos de cráneo en procedimientos neuroquirúrgicos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.130.0053 | Berbiquí manual, con mango de sujeción, manivela que puede montarse en dos posiciones y le proporcionan dos longitudes efectivas. Caja de engranes, palancas para dar velocidad y bloqueo de velocidad. | Traumatología y Ortopedia. | Utilización múltiple. Capaz de sustituir a todos los motores neumáticos, excepto sierra oscilante. |

BISTURÍ

| 537.105.0336 | Bisturí Graefe para catarata. | Oftalmología. | Realizar cortes en Cirugía de Catarata. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.105.0344 | Bisturí Pólitzer, recto, de corte transversal, longitud de 160 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar corte durante procedimientos en microcirugía de oído. |
| 537.105.0351 | Bisturí Pólitzer, angulado, longitud de 160 a 175 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar corte durante procedimientos en microcirugía de oído. |
| 537.105.0369 | Bisturí Took, para microcirugía de córnea | Oftalmología. | Realizar cortes en cirugía de córnea. |
| 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico, mango No. 3: corto. | Oftalmología. | Cortar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.105.0211 | Bisturí Hardy, mango vertical, 9 cm de longitud. | Neurocirugía. | Cortar en procedimientos quirúrgicos en microcirugía. |
| 537.105.0112 | Bisturí laríngeo quirúrgico, recto. | Otorrinolaringología. | Cortar en procedimientos quirúrgicos de laringe. |
| 537.105.0047 | Bisturí Wheeler, hoja de 1 x 18 mm. | Oftalmología. | Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.105.0153 | Bisturí Tabb, de corte longitudinal. | Otorrinolaringología. | Realizar corte durante los procedimientos quirúrgicos de timpanoplastía. |
| 535.137.0209 | Bisturí quirúrgico. Mango No. 9. | Oftalmología. | Cortar en cirugía de párpado. |
| 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo No. 7. | Oftalmología. | Cortar en cirugías diversas. |
| 535.137.0464 | Bisturí quirúrgico. Mango No. 4: largo. | Quirúrgicas. | Cortar en cirugías diversas. |
| 537.105.0096 | Bisturí tipo Jhosep, recto, de un filo, con punta en forma de botón. | Otorrinolaringología. | Realizar incisión de la membrana del septum. |
| 537.105.0138 | Bisturí quirúrgico, de corte transversal, doble extremo, con puntas anguladas a 90 . | Otorrinolaringología. | Cortar durante procedimientos quirúrgicos de oído medio. |
| 537.105.0013 | Bisturí punta de diamante, con mango protector. | Oftalmología. | Cortar en cirugía intraocular. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

BISTURÍ (continúa)

| 537.105.0237 | Bisturí microquirúrgico, mango recto, 18 cm de longitud. | Neurocirugía. | Cortar en microcirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.105.0229 | Bisturí microquirúrgico, mango en bayoneta, 18 cm de longitud. | Neurocirugía. | Cortar en microcirugía. |
| 535.137.1306 | Bisturí Joseph, recto, de doble filo. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Separar piel del dorso nasal. |
| 535.137.1751 | Bisturí Joseph, curvo, de doble filo. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Separar piel del dorso nasal. |
| 537.105.0062 | Bisturí Johnson. | Oftalmología. | Cortar en Cirugía para corrección de prótesis palpebral. |
| 537.105.0260 | Bisturí Beaver 3 hl, 15 cm de largo, hojas No. 64. | Otorrinolaringología. | Cortar en algunos procedimientos quirúrgicos específicos. |
| 537.105.0088 | Bisturí Jordan. | Otorrinolaringología. | Cortar en cirugía de conducto auditivo externo. |
| 537.105.0054 | Bisturí Barkan. | Oftalmología. | Realizar goniotomía. |
| 537.105.0070 | Bisturí Cottle, recto, corte hacia adelante y borde curvo. | Quirúrgicas. | Cortar en procedimientos quirúrgicos específicos. |
| 537.105.0120 | Bisturí laríngeo curvo. | Otorrinolaringología. | Cortar en procedimientos quirúrgicos de laringe. |
| 537.105.0179 | Bisturí Goldman fox. No. 7. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Cortar en cirugía parodontal y reconstructiva. |
| 537.105.0187 | Bisturí Goldman fox. No. 8. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Cortar en cirugía parodontal y reconstructiva. |
| 537.105.0195 | Bisturí Goldman fox. No. 9. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Cortar en cirugía parodontal y reconstructiva. |
| 537.105.0203 | Bisturí Hardy, mango lateral, 9 cm de longitud. | Neurocirugía. | Cortar en procedimientos quirúrgicos en microcirugía. |
| 537.105.0104 | Bisturí tipo Jhosep angulado, de un filo, con punta en forma de botón. | Otorrinolaringología. | Realizar incisión de la membrana de el septum. |
| 537.105.0382 | Bisturí de Cappabianca-De Diviitis, con hoja extraíble. | Neurocirugía. | Cortar en microcirugía. |

BLEFAROSTATO

| 537.109.0068 | Blefarostato Jaffe. | Oftalmología. | Separar párpados durante microcirugía oftalmológica. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.109.0043 | Blefarostato Barraquer, de alambre. Tamaño infantil. | Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Separar párpados durante microcirugía oftalmológica. |
| 537.109.0217 | Blefarostato Castroviejo mediano. | Oftalmología. | Separar párpados durante cirugía oftalmológica. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

BLEFAROSTATO (continúa)

| 537.109.0225 | Blefarostato Weiss, con hojas completas, chico. | Oftalmología. | Separar párpados durante cirugía oftalmológica. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.109.0233 | Blefarostato Weiss, con brazos curvos y hojas horadadas, grande. | Oftalmología. | Separar párpados durante cirugía oftalmológica. |
| 537.109.0241 | Blefarostato Weiss, con brazos curvos y hojas horadadas, chico. | Oftalmología. | Separar párpados durante cirugía oftalmológica. |
| 537.109.0035 | Blefarostato Barraquer, de alambre. Tamaño adulto. | Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Separar párpados durante microcirugía oftalmológica. |
| 537.109.0258 | Blefarostato Weiss con hojas completas, grande. | Oftalmología. | Separar párpados durante cirugía oftalmológica |
| 537.109.0092 | Blefarostato Maumenee, hoja sólida. Infantil. | Oftalmología. | Separar párpados durante cirugía oftalmológica. |
| 537.109.0076 | Blefarostato Lancaster. Tamaño chico. | Oftalmología. | Separar párpados durante cirugía oftalmológica. |
| 537.109.0084 | Blefarostato Lancaster. Tamaño mediano. | Oftalmología. | Separar párpados durante cirugía oftalmológica. |
| 537.138.1327 | Broca craneal Cushing, diámetro de 16 mm. | Neurocirugía. | Perforar huesos del cráneo. |

BROCA

| 537.138.0576 | Broca Mc Kenzie, perforadora, 13 mm por 9.8 cm de longitud. | Neurocirugía. | Perforar huesos del cráneo en neurocirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.138.0287 | Broca craneal. Pequeña, mediana, grande. Juego. | Neurocirugía. | Perforar huesos del cráneo en neurocirugía. |
| 537.138.1335 | Broca craneal Hudson, diámetro de 10 mm. | Neurocirugía. | Perforar huesos del cráneo |
| 537.138.1343 | Broca craneal Hudson, diámetro de 14 mm. | Neurocirugía. | Perforar huesos del cráneo |
| 537.138.1350 | Broca craneal Hudson, diámetro de 16 mm. | Neurocirugía. | Perforar huesos del cráneo |
| 537.138.0329 | Broca Hudson. 9, 14, 16, 22 mm. Juego. | Neurocirugía. | Perforar huesos del cráneo en neurocirugía. |
| 537.138.1384 | Broca canulada para plastia de ligamento cruzado anterior de 8 mm de diámetro con marcas cada 5 mm. Para túnel femoral. | Traumatología y Ortopedia. | Perforación. |
| 537.138.1392 | Broca canulada para plastia de ligamento cruzado anterior de 9.0 mm de diámetro con marcas cada 5 mm. Para túnel femoral. | Traumatología y Ortopedia. | Perforación. |
| 537.138.1368 | Broca canulada para plastiade ligamento cruzado anterior de 10.0 mm de diámetro con marcas cada 5 mm. Para túnel femoral. | Traumatología y Ortopedia. | Perforación. |
| 537.138.1376 | Broca canulada para plastiade ligamento cruzado anterior de 11.0 mm de diámetro con marcas cada 5 mm. Para túnel femoral. | Traumatología y Ortopedia. | Perforación. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

BRUÑIDOR

| 537.141.0175 | Bruñidor White punta en “t”, grande. | Estomatología. | Auxiliar en la obturación de las piezas dentales. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.141.0183 | Bruñidor White punta en “t”, mediana. | Estomatología. | Auxiliar en la obturación de las piezas dentales. |
| 537.141.0191 | Bruñidor tipo White, chico, punta en forma de pera. | Estomatología. | Auxiliar en la obturación de las piezas dentales. |
| 537.141.0209 | Bruñidor tipo White, grande, punta en forma de pera. | Estomatología. | Auxiliar en la obturación de las piezas dentales. |
| 537.141.0217 | Bruñidor White, mediano, punta en forma de pera. | Estomatología. | Auxiliar en la obturación de las piezas dentales. |

CAJA

| 531.153.0231 | Caja para instrumental de cirugía transoral, (columna cervical alta). | Neurocirugía, Central de Equipo y Esterilización. | Contener, ordenar y esterilizar instrumental para neurocirugía. transoral. |
| --- | --- | --- | --- |
| 531.153.0553 | Caja perforada para tornillos grandes. | Traumatología y Ortopedia. | Esterilizar y guardar material de osteosíntesis. |
| 531.153.0561 | Caja Schuknecht. | Central de Equipo y Esterilización. | Contener, ordenar y esterilizar instrumental especial. |
| 531.153.0546 | Caja perforada, para tornillos de pequeños fragmentos. | Traumatología y Ortopedia. | Esterilizar y guardar material de osteosíntesis. |

CALIBRADOR

| 537.155.0111 | Calibrador Cone, con puntas. | Neurocirugía. | Medir áreas craneales. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.155.0244 | Calibrador tipo Jameson, de 8 a 9 cm de longitud y escala de 0 a 80 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Medir espacio intersomático en cirugía de columna. |

CAMISA

| 537.172.0045 | Camisa de protección de tejidos blandos, 11.0/8.0 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Proteger tejido durante cirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.172.0011 | Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Centrar instrumental de osteosíntesis. |
| 537.172.0060 | Camisa para broca, de 4.5 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Proteger tejido durante cirugía. |
| 537.172.0078 | Camisa para broca, de 8.11 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Proteger tejido durante cirugía. |
| 537.172.0029 | Camisa de centraje, corta, para machuelo. | Traumatología y Ortopedia. | Centrar instrumental de osteosíntesis. |
| 537.172.0037 | Camisa de centraje, larga, para la llave en T. | Traumatología y Ortopedia. | Centrar instrumental de osteosíntesis. |
| 537.172.0052 | Camisa para broca, de 3.2 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Proteger tejido durante cirugía. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CÁNULA

| 537.173.2529 | Cánula de succión aislada, monopolar, punta recta, diámetro 3 mm, largo de trabajo 10 cm, compatible con unidad electroquirúrgica. | Otorrinolaringología. | Succiona. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.173.2537 | Cánula para Antrum tipo Eicken, larga curva con seguro luer, longitud 12.5 cm, diámetro 3.00 mm. | Otorrinolaringología. | Visualizar y explorar. |

CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN

| 537.173.2313 | Cánula Scott, ventricular, de 60 mm. de longitud. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Aspirar durante cirugía cardiovascular. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.173.2305 | Cánula Scott, ventricular, de 100 mm. de longitud. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Aspirar durante cirugía cardiovascular. |
| 537.173.2297 | Cánula Poole, longitud. 220 mm.. cal. 30 Fr. | Urología, Gineco Obstetricia, Cirugía General, Gastroenterología, Proctología. | Aspirar en cirugía abdominal. |
| 537.173.2289 | Cánula De Bakey, con mandril e interruptor digital de aspiración, de 260 mm. a 270 mm. de longitud. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Aspirar en cirugías cardiovasculares. |
| 537.173.2271 | Cánula Cooley, curva, de 330 mm. de longitud. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Aspirar en cirugías cardiovasculares. |
| 535.157.0014 | Cánula Ferguson, cal. 8 fr. angulada. | Quirúrgicas. | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 535.157.0030 | Cánula Ferguson cal. 12 fr. angulada. | Quirúrgicas | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos |
| 535.157.0022 | Cánula Ferguson, cal. 10 fr. angulada. | Quirúrgicas. | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.173.0309 | Cánula Charles, sellada, calibre 19 roms. | Oftalmología. | Aspirar durante cirugía intraocular. |
| 537.173.0440 | Cánula Frazier, con mandril. 7 fr. (2.3 mm). | Oftalmología, Neurocirugía. | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.173.0432 | Cánula Frazier, angulada. 11 fr de calibre (3.7 mm). | Quirúrgicas. | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.173.1216 | Cánula Frazier, angulada. 9 fr de calibre (3.0 mm). | Quirúrgicas. | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.173.1232 | Cánula Frazier, angulada 1.5 mm de calibre. | Quirúrgicas. | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.173.1091 | Cánula Cone, con filo y válvula Tucker, 16 fr de calibre. (5.3 mm). Juego de tres cánulas con mango. | Neurocirugía. | Aspirar, succionar en micro neurocirugía. |
| 537.173.1752 | Cánula Cone, con filo y válvula Tucker, 12 fr de calibre. (4 mm). Juego con tres cánulas y mango. | Neurocirugía. | Aspirar, succionar en micro neurocirugía. |
| 537.173.0358 | Cánula Charles, sellada, calibre 20 roms. | Oftalmología. | Aspirar durante Cirugía Intraocular. |
| 537.173.0291 | Cánula Charles, calibre 20 roms. | Oftalmología. | Aspirar durante cirugía intraocular. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN (continúa)

| 537.173.0283 | Cánula Charles, calibre 19 roms. | Oftalmología. | Aspirar durante cirugía intraocular. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.173.0325 | Cánula Cone, con filo y válvula Tucker, 9 fr de calibre (3 mm). Juego de tres cánulas y mango. | Neurocirugía. | Aspirar, succionar en micro neurocirugía. |
| 537.173.1307 | Cánula Frazier, recta, 11 fr de calibre (3.7 mm). | Quirúrgicas. | Aspirar succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.173.0317 | Cánula Frazier, angulada. 7 fr de calibre (2.3 mm). | Quirúrgicas. | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 535.156.0015 | Cánula Poole, 23 fr de calibre de la punta, 22.2 cm de longitud. | Urología, Gineco Obstetricia, Cirugía General, Gastroenterología, Proctología. | Aspirar en cirugía abdominal. |
| 537.173.1299 | Cánula Frazier, recta, 9 fr de calibre (3 mm). | Quirúrgicas. | Aspirar succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.173.1349 | Cánula Frazier, recta, 7 fr de calibre (2.3 mm). | Quirúrgicas. | Aspirar succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.173.1653 | Cánula Frazier de 12 Fr, angulada, con mandril y válvula de obturación digital. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Aspirar, succionar en cirugía nasal y de mastoides. |
| 537.173.1646 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 10 fr de calibre (3.3 mm). | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Aspirar, succionar en Cirugía nasal y de mastoides. |
| 537.173.1638 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 8 fr de calibre (2.7 mm). | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Aspirar, succionar en Cirugía nasal y de mastoides. |
| 537.173.0507 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 6 fr de calibre (2 mm). | Cirugía Maxilofacial. Cirugía Plástica y Reconstructiva. Otorrinolaringología. | Aspirar, succionar en Cirugía nasal y de mastoides. |
| 537.173.0473 | Cánula Frazier, con mandril. 11 fr. (3.7 mm). | Oftalmología, Neurocirugía. | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.173.0465 | Cánula Frazier, con mandril. 10 fr (3.3 mm). | Oftalmología, Neurocirugía. | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.173.0457 | Cánula Frazier, con mandril. 9 fr. (3 mm). | Oftalmología, Neurocirugía. | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 535.156.0031 | Cánula Yankawer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | Quirúrgicas. | Aspirar en cavidades. |
| 537.173.0481 | Cánula Frazier, con mandril. 12 fr (4.0 mm). | Oftalmología, Neurocirugía. | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.173.2552 | Cánula Frazier o Ferguson, angulada a 75º, 6 Fr de diámetro, longitud total de 180 a 190 mm. | Quirúrgicas. | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.173.2560 | Cánula Frazier o Ferguson, angulada a 75º, 8 Fr de diámetro, longitud total de 180 a 190 mm. | Quirúrgicas. | Aspirar, succionar en diversos procedimientos quirúrgicos |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CÁNULA DE BIOPSIA

| 537.173.0762 | Cánula Cone, 6.9 por 15 cm. | Neurocirugía. | Tomar biopsia cerebral. |
| --- | --- | --- | --- |

CÁNULA DE CANALIZACIÓN Y PERMEABILIZACIÓN

| 537.173.1612 | Cánula Bailey, recta, corta. Infantil. | Oftalmología. | Permeabilizar vía lagrimal. |
| --- | --- | --- | --- |

CÁNULA DE EXPLORACIÓN Y DRENAJE

| 537.173.2354 | Cánula Frazier, con graduación en cm., calibre. 9 Fr. | Neurocirugía. | Explorar cerebro y drenar ventrículos cerebrales |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.173.2347 | Cánula Elsberg de 9 Fr. | Neurocirugía. | Explorar cerebro y drenar ventrículos cerebrales |
| 537.173.2339 | Cánula Elsberg de 7 Fr. | Neurocirugía. | Explorar cerebro y drenar ventrículos cerebrales |
| 537.173.2321 | Cánula Elsberg de 5 Fr. | Neurocirugía. | Explorar cerebro y drenar ventrículos cerebrales |
| 537.173.0341 | Cánula Adson, de plata, graduada, 10 cm de longitud. | Neurocirugía. | Explorar cerebro y drenar ventrículos cerebrales. |
| 537.173.1463 | Cánula Frazier, graduación en centímetros, 7 fr de calibre, 9 cm de longitud. | Neurocirugía. | Explorar cerebro y drenar ventrículos cerebrales. |
| 537.173.1380 | Cánula Adson, de plata, graduada, 14 cm de longitud. | Neurocirugía. | Explorar cerebro y drenar ventrículos cerebrales. |

CÁNULA DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

| 537.173.2362 | Cánula Ogawa, para irrigación y aspiración, de doble vía, calibre 20 gauge. | Oftalmología. | Lavar y aspirar en cirugía de catarata |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.173.0770 | Cánula Simcoe, curva, de doble vía, con tubo de silástic y conexión directa a jeringa. | Oftalmología. | Lavar y aspirar en cirugía de catarata. |
| 537.173.0788 | Cánula Simcoe, curva, de doble vía, con tubo de silástic y conexión de jeringa inversa. | Oftalmología. | Lavar y aspirar en cirugía de catarata. |
| 535.156.1211 | Cánula Van Alyea, con punta roma, calibre 18 ga (1.2 mm). | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Irrigar en cirugía de rinusinusal. |
| 535.156.1229 | Cánula Van Alyea, con punta roma, calibre 15 ga (1.8 mm). | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Irrigar en cirugía de rinusinusal. |

CÁNULA DE IRRIGACIÓN, INFUSIÓN E INSTILACIÓN

| 537.173.2404 | Cánula para inyección de aire, cal. 30 gauge. | Oftalmología. | Reponer volumen intraocular. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.173.2370 | Cánula Anel, curva. | Oftalmología. | Permeabilizar vía lagrimal. |
| 537.173.2388 | Cánula Anel, recta. | Oftalmología. | Permeabilizar vía lagrimal. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CÁNULA DE IRRIGACIÓN, INFUSIÓN E INSTILACIÓN (continúa)

| 537.173.2396 | Cánula para inyección de aire, cal. 27 gauge. | Oftalmología. | Reponer volumen intraocular. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.173.1596 | Cánula para ciclodiálisis, con apertura para inyección de aire, calibre 30. | Oftalmología. | Reponer volumen intraocular. |
| 537.173.0846 | Cánula de infusión, calibre 20, longitud 6.0 mm. | Oftalmología. | Mantener volumen intraocular. |
| 537.173.0051 | Cánula para vías lagrimales, recta, reforzada. | Oftalmología. | Permeabilizar vía lagrimal. |
| 537.173.1042 | Cánula de irrigación, angulada No. 30. | Oftalmología. | Irrigar en cirugía de catarata. |
| 537.173.0911 | Cánula de irrigación, angulada. No. 26. | Oftalmología. | Irrigar en cirugía de catarata. |
| 537.173.0903 | Cánula de irrigación, angulada. No. 23. | Oftalmología. | Irrigar en cirugía de catarata. |
| 537.173.0887 | Cánula de irrigación, angulada. No. 20. | Oftalmología. | Irrigar en cirugía de catarata. |
| 537.173.0879 | Cánula de irrigación, angulada, punta roma, calibre 30. | Oftalmología. | Irrigar en cirugía de catarata. |
| 537.173.0853 | Cánula de irrigación, angulada, punta de pico de pato, calibre 20. | Oftalmología. | Irrigar en cirugía de catarata. |
| 537.173.0838 | Cánula de infusión, calibre 20, longitud 4.0 mm. | Oftalmología. | Mantener volumen Intraocular. |
| 537.173.0804 | Cánula de infusión, calibre 20, longitud 2.5 mm. | Oftalmología. | Mantener volumen Intraocular. |

CÁNULA DE IRRIGACIÓN, PUNCIÓN Y ASPIRACIÓN

| 537.173.1067 | Cánula Bellucci, 20 fr. | Neurocirugía. | Puncionar y aspirar ventrículos cerebrales. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.173.1083 | Cánula Cone, con mandril, 14 por 89 mm. | Neurocirugía. | Puncionar y aspirar ventrículos cerebrales. |
| 537.173.1075 | Cánula Cone, con mandril, 12 por 89 mm. | Neurocirugía. | Puncionar y aspirar ventrículos cerebrales. |

CÁNULA DE RETRACCIÓN Y EXTRACCIÓN

| 537.173.1125 | Cánula Scheie, punta roma, para irrigación. | Oftalmología. | Extraer, irrigar el núcleo de la catarata. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.173.1109 | Cánula retractor de iris. | Oftalmología. | Retraer iris para colocar lente intraocular. |

CARETA

| 527.164.0269 | Protectora. Tipo ligera, transparente, rígida. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. | Protección. |
| --- | --- | --- | --- |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CHAROLA

| 537.184.0017 | Charola con o sin tapa de acero inoxidable. Dimensiones de 52 x 45 x 5 cm. | Traumatología y Ortopedia. | Ordenar instrumental para realizar procesos de exploración y/o quirúrgicos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.184.0025 | Charola con o sin tapa de acero inoxidable. Dimensiones de 30 x 22 x 5cm y capacidad de 1,000 ml. | Traumatología y Ortopedia. | Ordenar instrumental para realizar procesos de exploración y/o quirúrgicos. |

CILINDRO

| 537.189.0053 | Cilindros de relleno para agujeros de placas, 4.5 mm (thorp). Juego. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteosíntesis estable con implante de titanio. |
| --- | --- | --- | --- |

CINCEL

| 537.191.0281 | Cincel Cottle, curvo, 4 mm de ancho. | Oftalmología, Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.191.2709 | Cincel Smith Petersen gubio de 32 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2691 | Cincel Smith Petersen gubio de 25 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2683 | Cincel Smith Petersen gubio de 19 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2675 | Cincel Smith Petersen gubio de 16 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2667 | Cincel Smith Petersen gubio de 13 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2659 | Cincel Smith Petersen de gubio 6 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2642 | Cincel Smith Petersen curvo de 9 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2634 | Cincel Smith Petersen curvo de 6 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2626 | Cincel Smith Petersen curvo de 32 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.0968 | Cincel Bishop o Partsch, recto, ancho 5 mm., longitud de 140 a 170 mm., mango estriado. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.0430 | Cincel lagrimal, recto. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.0950 | Cincel Bishop o Partsch, recto, ancho 8 mm., longitud de 140 a 170 mm., mango estriado. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2451 | Cincel Hibbs, curvo, ancho de la hoja de 19 a 20 mm., longitud 240 mm., mango hexagonal. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CINCEL (continúa)

| 537.191.0679 | Cincel Cottle, recto, 4 mm de ancho. | Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Máxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.191.0737 | Cincel curvo, 6 mm de ancho por 24.1 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.673.1328 | Cincel curvo, 8 mm de ancho por 24.1 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Máxilofacial. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.0687 | Cincel de hojas intercambiables. Tres hojas: 10, 16 y 25 mm de ancho. Juego. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.0695 | Cincel Fommon, con guarda y borde cortante, 6 1/4. | Oftalmología. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.1115 | Cincel Gubia, cilíndrico, 11 mm de diámetro, 35 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.1651 | Cincel Gubia, curvo, 10 mm de ancho con acople de anclaje rápido. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.1370 | Cincel Gubia, curvo, con acople de anclaje rápido, 15 mm de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.1446 | Cincel Gubia, Freer Cottle, 6 mm de ancho. | Oftalmología. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.1495 | Cincel guía, calibrado, 32 mm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.0232 | Cincel lagrimal, curvo. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.0984 | Cincel Bishop o Partsch, recto, ancho 6 mm., longitud de 140 a 170 mm., mango estriado. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2345 | Cincel gubia recto, de 5 mm. ancho de hoja, con mango sintético. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2808 | Cincel tipo Stille recto de 200 a 210 mm. de longitud x 20 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2790 | Cincel tipo Stille curvo de 200 a 210 mm. de longitud x 20 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2774 | Cincel Smith Petersen recto de 6 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2766 | Cincel Smith Petersen recto de 32 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2758 | Cincel Smith Petersen recto de 25 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2741 | Cincel Smith Petersen recto de 19 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2733 | Cincel Smith Petersen recto de 16 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2725 | Cincel Smith Petersen recto de 13 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2303 | Cincel Freer, recto, ancho de la hoja 4 mm., longitud de 160 a 170 mm. | Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía manual en septumplastía. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

CINCEL (continúa)

| 537.191.2311 | Cincel Freer, para séptum nasal, curvo, ancho de la hoja 4 o 5 mm., longitud 16 o 19 cm. | Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía manual en septumplastía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.191.2816 | Cincel gubia Cobb, curvo, longitud 280 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2717 | Cincel Smith Petersen gubio de 9 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2337 | Cincel gubia Cobb, recto, longitud 280 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2469 | Cincel Hibbs, curvo, ancho de la hoja de 30 a 32 mm., longitud 240 mm., mango hexagonal. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2352 | Cincel gubia curvo, de 5 mm. ancho de hoja, con mango sintético. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2360 | Cincel gubia recto de 10 mm. ancho de hoja, con mango sintético. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2378 | Cincel gubia curvo, de 10 mm. ancho de hoja, con mango sintético. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.0877 | Cincel Bishop o Partsch, recto, ancho 3 mm., longitud de 140 a 170 mm., mango estriado. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2394 | Cincel gubia recto de 15 mm. ancho de hoja, con mango sintético. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2618 | Cincel Smith Petersen curvo de 25 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2410 | Cincel gubia Partsh, juego de cuatro piezas de 3, 4, 5 y 6 mm. de ancho de hoja, longitud de 135 a 145 mm. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Maxilofacial Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2428 | Cincel Hibbs, curvo, ancho de la hoja de 6 a 6.5 mm., longitud 240 mm., mango hexagonal. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual |
| 537.191.2436 | Cincel Hibbs, curvo, ancho de la hoja 25 mm., longitud 240 mm., mango hexagonal. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual |
| 537.191.2444 | Cincel Hibbs, curvo, ancho de la hoja de 12 a 13 mm., longitud 240 mm., mango hexagonal. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual |
| 537.191.2402 | Cincel gubia Partsh, juego de cuatro piezas de 3, 4, 5 y 6 mm. ancho de hoja, longitud de 170 mm. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Maxilofacial Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía manual |
| 537.191.2329 | Cincel gubia Cobb, curvo inverso, longitud 280 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2527 | Cincel Lexer de 20 mm. de ancho y 220 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2246 | Cincel Ballenger con hoja de 2 mm. de ancho en forma de “v” y 148 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2261 | Cincel Cottle curvo, con travesaño, de 180 mm. de longitud. | Otorrinolaringología. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2279 | Cincel Cottle de 6 mm. de ancho de hoja, de 180 mm. de longitud. | Otorrinolaringología. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2287 | Cincel Cottle de 7 mm. de ancho de hoja, de 180 mm. de longitud. | Otorrinolaringología. | Realizar osteotomía manual. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

CINCEL (continúa)

| 537.191.2295 | Cincel Cottle, de 9 mm. ancho de hoja y 180 mm. de longitud. | Otorrinolaringología. | Realizar osteotomía manual. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.191.2824 | Cincel house para platina (footplate) de 0.6 mm y longitud de 160 a 170mm. | Otorrinolaringología. | Realizar platinotomia en cirugía de estribo. |
| 537.191.2477 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 6 a 6.5 mm., longitud 240 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2485 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja 25 mm., longitud 240 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2493 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 12 a 13 mm., longitud 240 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2592 | Cincel Smith Petersen curvo de 16 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2519 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 30 a 32 mm., longitud 240 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2238 | Cincel Alexander, de 6 mm. ancho de hoja y 180 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2535 | Cincel Lexer de 10 mm. de ancho y 220 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2543 | Cincel Lexer de 15 mm. de ancho y 220 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2550 | Cincel Lexer de 25 mm. de ancho y 220 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2568 | Cincel Lexer de 30 mm. de ancho y 220 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2576 | Cincel Lexer de 7 mm. de ancho y 220 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2584 | Cincel Smith Petersen curvo de 13 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.1545 | Cincel Lambote (mini), recto, 2.4 mm de ancho x 8 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía en cirugía de maxilares. |
| 537.191.2386 | Cincel gubia curvo de 15 mm. ancho de hoja, con mango sintético. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2600 | Cincel Smith Petersen curvo de 19 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2501 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 19 a 20 mm., longitud 240 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.1677 | Cincel recto, 6 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.1511 | Cincel Lambote (mini), recto, 4 mm de ancho x 12 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía en cirugía de maxilares. |
| 537.191.1529 | Cincel Lambote (mini), recto, 6 mm de ancho x 12 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía en cirugía de maxilares. |
| 537.191.1537 | Cincel Lambotte (mini), recto, 8 mm de ancho x 12 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía en cirugía de maxilares. |
| 537.191.1552 | Cincel Neivert, con guarda para rama ascendente, izquierdo. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía en cirugía de maxilares. |
| 537.191.1560 | Cincel Neivert, con guarda para rama ascendente, derecho. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía en cirugía de maxilares. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

CINCEL (continúa)

| 537.191.1578 | Cincel osteotomo Anderson Neivert, derecho e izquierdo, con guía, 5 mm por 20.3 cm de longitud. Juego. | Oftalmología. | Realizar osteotomía manual. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.191.1644 | Cincel osteotomo Rubin, con estabilizador, 14 mm de ancho por 16.5 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2782 | Cincel Smith Petersen recto de 9 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.2253 | Cincel Cottle recto, con travesaño, de 180 mm. de longitud. | Otorrinolaringología. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.1602 | Cincel recto, 4 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.1610 | Cincel recto, 8 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.1628 | Cincel recto, 10 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.1636 | Cincel recto, con acople de anclaje rápido, 16 mm de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía manual. |
| 537.191.0109 | Cincel recto, 6 mm de ancho y 19 cm de longitud. | Oftalmología. | Realizar osteotomía manual. (dacriocistorrinostomía). |
| 537.191.1594 | Cincel recto, 2 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía manual. |

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA

| 537.716.0758 | Porta agujas Castañeda, mordida suave. Tamaños 2, Longitud total 89 mm. | Cirugia Pediátrica. | Suturar en diversos procedimientos . |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.702.2347 | Pinza vascular Diethrich, longitud de la quijada 8 mm. Longitud total 45 mm. | Cirugia Pediátrica. | Ocluir vasos pequeños en diversos procedimientos. |
| 537.702.2354 | Pinza vascular Diethrich, longitud de la quijada 12 mm. Longitud total 45 mm. | Cirugia Pediátrica. | Ocluir vasos pequeños en diversos procedimientos. |
| 537.702.2362 | Pinza de sujeción Duval, extremos aserrados. Longitud total 200 mm. | Cirugia Pediátrica. | Sujetar tejidos delicados. |
| 537.236.0015 | Contenedor Castañeda, ancho 178 mm, largo 279 mm y profundidad 51 mm. | Cirugia Pediátrica. | Contener instrumental para esterilizar. |
| 537.814.8240 | Separador esternal Castañeda, longitud del brazo 76 mm, ancho de la hoja 64 mm, profundidad 11 mm. Longitud total 89 mm. | Cirugia Pediátrica. | Separar esternón en cirugía de corazón en el neonato. |
| 537.814.8232 | Separador esternal Castañeda, longitud del brazo 67 mm, ancho de la hoja 36 mm, profundidad 10 mm. Longitud total 76 mm. | Cirugia Pediátrica. | Separar esternón en cirugía de corazón en el neonato. |
| 537.702.2370 | Pinzas de disección DeBakey, con punta de 1.5 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. longitud Total 160 mm | Cirugia Pediátrica. | Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.702.2297 | Pinza multipropósito Castañeda, angulada a 50º. Longitud 127 mm. | Cirugia Pediátrica. | Efectuar oclusión vascular. |
| 537.702.2388 | Pinzas de disección DeBakey, con punta de 2.0 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud Total 160 mm. | Cirugia Pediátrica. | Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA (continúa)

| 537.702.2396 | Pinzas de disección DeBakey, con punta de 3.5 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud Total 160 mm. | Cirugia Pediátrica. | Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.716.0766 | Porta agujas Castañeda, mordida suave. Tamaños 3, Longitud total 89 mm. | Cirugia Pediátrica. | Suturar en diversos procedimientos . |
| 537.702.2412 | Pinzas de disección Castañeda, de titanio, ancho de la punta 1.7 mm. Longitud total 152 mm. | Cirugia Pediátrica. | Disecar vasos. |
| 537.427.0337 | Torniquete Rumel Belmont, con obturador de 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 de abertura en la punta. Longitud total 330 mm. | Cirugia Pediátrica. | Auxiliar para fijar canulación en cirugía de corazón. |
| 537.702.2339 | Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, longitud de quijada 21 mm. Longitud Total 152 mm. | Cirugia Pediátrica. | Sujetar vasos para realizar anastomosis. |
| 537.702.2321 | Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, longitud de quijada 18 mm. Longitud Total 152 mm. | Cirugia Pediátrica. | Sujetar vasos para realizar anastomosis. |
| 537.702.2313 | Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, longitud de quijada 15 mm. Longitud Total 152 mm. | Cirugia Pediátrica. | Sujetar vasos para realizar anastomosis. |
| 537.702.2404 | Pinzas de disección Cooley, con punta de 2.0 mm de ancho, aserrada. Longitud total 160 mm. | Cirugia Pediátrica. | Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.702.2289 | Pinza multipropósito Castañeda, angulada a 30º. Longitud 127 mm. | Cirugia Pediátrica. | Efectuar oclusión vascular. |
| 537.716.0774 | Porta agujas Castañeda, mordida suave. Tamaños 4, Longitud total 89 mm. | Cirugia Pediátrica. | Suturar en diversos procedimientos . |
| 537.702.2305 | Pinza vascular Castañeda, de medio círculo o en forma de cuchara, con clamp para oclusión parcial, longitud total de 120 a 125 mm. | Cirugia Pediátrica. | Efectuar oclusión vascular. |
| 537.716.0709 | Porta agujas Castañeda, mordida suave. Tamaños 1, Longitud total 89 mm. | Cirugia Pediátrica. | Suturar en diversos procedimientos . |

CIRUGÍA DE CORAZÓN

| 537.702.2925 | Pinza Fogarty, quijada atraumática de 61 mm de longitud. 292 mm de longitud total. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Ocluir arteria aorta. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.814.8364 | Separador Liddicoat, hoja de 10 mm de ancho x 18 mm de largo, mango redondo. Longitud total 197 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Separar las valvas de la válvula aórtica. |
| 537.272.0432 | Cuchillo esternal de Lebsche, mango transverso, hoja de 32 mm de longitud. Longitud total de 248 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Realizar Sección de esternón. |
| 537.702.2982 | Pinza de disección de Reul, con punta de tungsteno, dentadura fina. Longitud total de 197 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Realizar sujeción de vasos coronarios. |
| 537.702.3410 | Pinza vascular Satinsky, angulada con dentadura vascular, longitud de la quijada: 68 mm. Longitud total 241 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Realizar oclusión de venas cavas. |
| 537.702.2933 | Pinza Fogarty, quijada atraumática de 61 mm de longitud. 260 mm de longitud total. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Ocluir arteria aorta. |
| 537.301.3548 | Dilatador de Tubbs, con mecanismo de tornillo, apertura de 8 a 42 mm. Longitud del brazo 184 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar válvula mitral. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

CIRUGÍA DE CORAZÓN (continúa)

| 537.716.0733 | Portagujas microvascular, quijadas de tungsteno. Longitud de trabajo 178 ó 229 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Auxiliar en las suturas de calibre delgado. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.173.2115 | Cánula de aspiración Pacífico, de 8 a 11 fr de diámetro. Longitud de 140 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Recuperar sangre del lecho quirúrgico. |
| 537.702.2974 | Pinza vascular Satinsky, angulada con dentadura vascular, longitud de la quijada: 57 mm. Longitud total 241 mm | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Realizar Oclusión de Venas Cavas. |
| 537.702.3402 | Pinza vascular Satinsky, angulada con dentadura vascular, longitud de la quijada: 63 mm. Longitud total 241 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Realizar oclusión de venas cavas. |
| 537.661.0654 | Obturador de Rumel, longitud: 229 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Auxiliar en la tracción de jaretas de sutura. |
| 537.702.2966 | Pinza vascular de Reynolds, angulada a 85º, dentadura vascular. Longitud 165 ó 175 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Realizar pinzamiento lateral de aurícula derecha o izquierda. |
| 537.173.2123 | Cánula de aspiración Pacífico, de 8 a 11 fr de diámetro. Longitud de 191 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Recuperar sangre del lecho quirúrgico. |
| 537.702.2941 | Clamp Edwards, quijada paralela, dentadura atraumática de 6 a 12 mm de longitud, cierre automático. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Realizar oclusión temporal. |
| 537.301.3555 | Dilatador de Cooley, con apertura distal , tornillo regulador, apertura de 8 a 42 mm. Longitud del brazo 184 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar válvula mitral. |
| 537.702.3659 | Pinza aplicadora de clips, con mecanismo sujetador y cremallera para regular apertura. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Auxiliar en la aplicación de clips. |
| 537.661.0662 | Obturador de Rumel, longitud: 152 mm (pediátrico). | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Auxiliar en la tracción de jaretas de sutura. |
| 537.702.2958 | Pinza vascular de Reynolds, angulada a 50º, dentadura vascular. Longitud de 165 ó 178 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Realizar pinzamiento lateral de aurícula derecha o izquierda. |
| 537.702.7312 | Pinza Fogarty, angulada, con protectores blandos intercambiables para las ramas, longitud de 290 a 295 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Oclusión de estructuras vasculares profundas. |
| 537.716.1244 | Porta agujas Sarot, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 260 a 270 mm. | Cirugía General, Cirugía Oncológica, Cirugía Ginecológica. | Sujetar sutura. |
| 537.722.0024 | Portaligaduras o alma para torniquete Rumel o Rumel-Belmont, grande o adulto o de 3.0 mm. de diámetro por 250 a 300 mm. de longitud, con punta en forma de gancho. | Cardiovascular y Torácica. | Sujetar sutura libre. |
| 537.790.0013 | Riel para grapas de Mckenzie. | Neurocirugía, Cardiovascular y Torácica, Cirugía General, Urología, Angiología. | Contiene las grapas, permite el adecuado apoyo para sujetarlas, durante su colocación. |

CIRUGÍA DE CUELLO

| 537.814.8505 | Separador Mayo, autorretentivo con cremallera, garfios romos. Longitud total 165 mm. | Cirugía General. | Separar músculos durante cirugía de cuello. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.814.8497 | Separador Jackson, un extremo en forma de gancho agudo, otro extremo en forma de valva. Longitud total 150 mm. | Cirugía General. | Retraer o ampliar campo quirúrgico. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CIRUGÍA ENDOSCOPICA DE NARIZ Y PARANASALES

| 537.329.0211 | Troquel para esfenoides, etmoides y atresia de coanas de 3.5 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Resecar durante cirugía de senos paranasales. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.329.0344 | Pinza de agarre Heuwieser, para seno maxilar, angulada a 90º. | Otorrinolaringología. | Tomar biopsia durante cirugía. |
| 537.329.0252 | Pinza para biopsia y agarre, con succión. | Otorrinolaringología. | Tomar biopsia durante cirugía. |
| 537.329.0229 | Troquel para esfenoides, etmoides y atresia de coanas, angulado a 65º de 3.5 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Resecar durante cirugía de senos paranasales. |
| 537.329.0237 | Troquel para antro. Con corte hacia la derecha, de 100 mm. largo de vástago. | Otorrinolaringología. | Resecar durante cirugía de senos paranasales. |
| 537.329.0245 | Pinza para biopsia y agarre vertical de 4 mm. | Otorrinolaringología. | Tomar biopsia durante cirugía. |
| 537.329.0260 | Pinza para biopsia y agarre hacia arriba. | Otorrinolaringología. | Tomar biopsia durante cirugía. |
| 537.329.0278 | Pinza de succión y biopsia blakesley. | Otorrinolaringología. | Tomar biopsia durante cirugía. |
| 537.329.0294 | Pinza de Strümpel recta de 100 mm. largo de vástago. | Otorrinolaringología. | Resecar etmoides durante cirugía. |
| 537.329.0203 | Instrumento doble para el seno maxilar. | Otorrinolaringología. | Auxiliar en la cirugía nasal. |
| 537.329.0336 | Pinza para biopsia, con óptica flexible, pequeña. | Otorrinolaringología. | Tomar biopsia durante cirugía. |
| 537.329.0153 | Elevador de succión Freer. | Otorrinolaringología. | Elevar y succionar en cirugía endoscópica. |
| 537.329.0351 | Pinza bipolar para coagulación. Con canal de aspiración. | Otorrinolaringología. | Efectuar electrocoagulación en cirugía. |
| 537.329.0369 | Cable bipolar de alta frecuencia. | Otorrinolaringología. | Auxiliar para los instrumentos de coagulación. |
| 537.329.0377 | Pinza de doble cucharilla de 3 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Legrar etmoides. |
| 537.329.0385 | Tijera nasal, recta de 130 mm. de largo de vástago. | Otorrinolaringología. | Efectuar corte durante cirugía de nariz. |
| 537.329.0302 | Pinza de Strümpel angulada a 90º de 100 mm. largo de vástago. | Otorrinolaringología. | Resecar etmoides durante cirugía. |
| 537.329.0088 | Trocar y cánula para sinoscopía, niños, 3.3 mm. de diámetro, 75 mm. de longitud. | Otorrinolaringología. | Auxiliar en la introducción de instrumentos. |
| 537.329.0013 | Telescopio o sistema óptico, diámetro de 4.0 mm, oblicuo hacia delante, con campo visual de 90 grados, fibra óptica de iluminación integrada. Longitud de trabajo 150 a 190 mm. | Otorrinolaringología. | Exploración endoscópica nasal. |
| 537.329.0021 | Telescopio o sistema óptico, diámetro de 2.7 mm, oblicuo hacia delante, con campo visual de 0 grados, fibra óptica de iluminación integrada, código de color azul. Longitud de trabajo 150 a 190 mm. | Otorrinolaringología. | Exploración endoscópica nasal. |
| 537.329.0039 | Telescopio o sistema óptico, diámetro de 2.7 mm, oblicuo hacia delante, con campo visual de 70 grados, fibra óptica de iluminación integrada, código de color amarillo. Longitud de trabajo 150 a 190 mm. | Otorrinolaringología. | Exploración endoscópica nasal. |
| 537.329.0047 | Tubo protector para telescopio. | Otorrinolaringología. | Auxiliar en la cirugía endoscópica. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

CIRUGÍA ENDOSCOPICA DE NARIZ Y PARANASALES (continúa)

| 537.329.0179 | Bisturí falciforme, puntiagudo. | Otorrinolaringología. | Cortar en procedimientos quirúrgicos específicos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.329.0070 | Catéter para succión y guía para telescopio de 2.7 mm. | Otorrinolaringología. | Succionar en cirugía endoscópica. |
| 537.329.0195 | Cureta de doble extremo, para niño, con un extremo angulado a 45º y el otro a 90º. | Otorrinolaringología. | Realizar curetaje en cirugía nasal. |
| 537.329.0096 | Tubo de irrigación de 2.5 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Irrigar en cirugía nasal. |
| 537.329.0146 | Espéculo nasal Hartman para adulto. | Otorrinolaringología. | Visualizar durante cirugía. |
| 537.329.0062 | Catéter para succión y guía para telescopio de 4.0 mm. | Otorrinolaringología. | Succionar en cirugía endoscópica. |
| 537.329.0161 | Cánula acodada, para tabique nasal, con cierre luer. | Otorrinolaringología. | Aspirar, succionar en cirugía nasal. |
| 537.329.0104 | Tubo de irrigación de 3.0 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Irrigar en cirugía nasal. |
| 537.329.0138 | Espéculo nasal Hartman para niño. | Otorrinolaringología. | Visualizar durante cirugía. |
| 537.329.0120 | Tubo de irrigación con orificio interruptor, de 4.0 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Irrigar en cirugía nasal. |
| 537.329.0112 | Tubo de irrigación con orificio interruptor, de 3.0 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Irrigar en cirugía nasal. |
| 537.329.0187 | Bisturí falciforme, para niño. | Otorrinolaringología. | Cortar en procedimientos quirúrgicos específicos. |

CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA

| 537.702.2099 | Pinza de disección Gerald, recta fina con dientes 2x1. Longitud 175 mm. | Cirugía Pediátrica. | Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.173.1877 | Cánula Yankawer Baby, con botón fijo. Longitud 200 mm. | Cirugía Pediátrica. | Aspirar secreciones. |
| 537.702.2115 | Pinza Benson recta, con extremo angulado y estrías longitudinales. Longitud 155 mm. | Cirugía Pediátrica. | Dilatar píloro. |
| 537.702.2040 | Pinza Baby Allen, recta, estrías longitudinales, con dientes 1x1. Longitud 155 mm. | Cirugía Pediátrica. | Auxiliar en la resección intestinal. |
| 537.702.2057 | Pinza Sarot, clamp bronquial, quijada angulada a la derecha, con dientes. Longitud de la quijada 38 mm y total 229 mm. | Cirugía Pediátrica. | Disecar y sujetar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.702.2065 | Pinza Sarot, clamp bronquial, quijada angulada a la izquierda con dientes. Longitud de la quijada 38 mm y total 229 mm. | Cirugía Pediátrica. | Disecar y sujetar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.702.2081 | Pinza de disección Gerald, recta fina sin dientes. Longitud 175 mm. | Cirugía Pediátrica. | Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.702.2107 | Pinza Duval recta, con retén, extremos aserrados. Longitud 160 mm. | Cirugía Pediátrica. | Sujetar estructuras delicadas. |
| 537.702.2073 | Pinza de disección Russo, con dientes. Longitud 150 mm. | Cirugía Pediátrica. | Sujetar estructuras delicadas. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

| 537.172.0110 | Camisa metálica. Diámetro 10 mm con sistema de válvula de acceso automático, llave de paso y entrada Luer-lock, para punzón desechable. Esterilizable a vapor. | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar para introducción de instrumentos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.065.0045 | Aplicadora de clips mediano largo, automática o manual. Reusable, rotatoria, con ramas anguladas, diámetro de 10 mm. Longitud total 370 mm. Esterilizable a vapor. | Cirugía Laparoscópica. | Aplicar clips durante cirugía laparoscópica. |
| 537.172.0102 | Camisa metálica. Diámetro 5 mm con sistema de válvula de acceso automático, llave de paso y entrada Luer-lock, para punzón desechable. Esterilizable a vapor. | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar para introducción de instrumentos. |
| 537.172.0128 | Camisa metálica. Diámetro 12 mm con sistema de válvula de acceso automático, llave de paso y entrada Luer-lock, para punzón desechable. Esterilizable a vapor. | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar para introducción de instrumentos. |
| 537.827.0044 | Sujetador para piel, para camisas de 12 mm, metálicos y esterilizables a vapor. | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar para sujetar camisas. |
| 537.827.0051 | Sujetador para piel, para camisas de 5.5 mm, metálicos y esterilizables a vapor. | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar para sujetar camisas. |
| 531.788.0085 | Reductor largo, de 12 a 5 mm, metálico esterilizable a vapor. | Cirugía Laparoscópica. | Reducir el diámetro de las camisas. |
| 537.925.0094 | Varilla radiolúcida para Colangiografía. | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar en colangiografía. |
| 531.568.0792 | Telescopio o sistema óptico, de 10 mm de diámetro, con ángulo o dirección de campo visual de 0º. | Cirugía Laparoscópica. | Visualizar durante cirugía laparoscópica. |
| 537.172.0094 | Camisa metálica, de 5 mm de diámetro, con sistema de válvula para acceso automático, para capuchones desechables. Esterilizable a vapor. | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar para introducción de instrumentos. |
| 537.564.0181 | Trocar y 2 camisas reusables, que permitan utilizar instrumentos de 13,tico de seguridad, con protección de filos, con válvula de 14,15 mm. de diámetro, con sistema Luer-lock. | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar para introducción de instrumentos. |
| 537.564.0165 | Separador - retractor para órganos, tipo abanico, de 5 dedos, dentro del rango de 31 a 37 cm de longitud de trabajo, para trocar de 10 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Separar, ampliar campo quirúrgico. |
| 537.814.9081 | Separador - retractor para órganos, tipo abanico, de 3 dedos, dentro del rango de 31 a 37 cm de longitud de trabajo, para trocar de 10 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Separar, ampliar campo quirúrgico. |
| 537.564.0157 | Portaagujas con mecanismo Castroviejo o axial, para trocar de 5 mm., con inserto de metal duro o carburo de tungsteno en la mandíbula, longitud de 31 - 37 cm., reusable. | Cirugía Laparoscópica. | Realizar sutura en cirugía laparoscópica. |
| 537.564.0140 | Pinza tipo Maryland, girable y desmontable en tres componentes, para trocar de 5 mm., con largo de trabajo de 31 - 37 cm., reusable. | Cirugía Laparoscópica. | Realizar diferentes procedimientos durante la cirugía. |
| 537.564.0132 | Pinza para colangiografía, con canal para catéter 5-6 fr., conectores luer lock, largo de trabajo dentro del rango de 29 a 37 cm., para trocar de 5 mm., con 4 catéteres, reusable. | Cirugía Laparoscópica. | Realizar diferentes procedimientos durante la cirugía. |
| 537.564.0124 | Pinza de extracción, rotable y desmontable en tres componentes, con área de agarre o mandíbulas, de longitud mayor de 10 mm., dentada, para trocar de 10 mm., largo de trabajo de 31 -37 cm., reusable. | Cirugía Laparoscópica. | Resecar durante la cirugía laparoscópica. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA (continúa)

| 537.702.7320 | Pinza de extracción modular, desmontable en tres componentes, reusable, rotable, dentada, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, para trocar de 5 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Resecar durante la cirugía laparoscópica. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.564.0116 | Pinza de disección tipo mixter, desmontable en tres componentes, rotable, reusable, aislada, para trocar de 10 - 11 mm., largo de trabajo dentro del rango de 31 -37 cm. | Cirugía Laparoscópica. | Efectuar hemostasia durante la cirugía. |
| 537.564.0108 | Pinza de agarre bipolar, con cable bipolar tipo banana, para trocar de 5 mm., largo de trabajo dentro del rango de 30 a 45 cm. | Cirugía Laparoscópica. | Sujetar y/o traccionar tejidos en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.564.0082 | Pinza traumática, fenestrada, para trocar de 5 mm., largo de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, con o sin cremallera. | Cirugía Laparoscópica. | Sujetar y/o traccionar tejidos en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.564.0066 | Guía de nudo con reductor, para trocar de 5 mm., reusable. | Cirugía Laparoscópica. | Guiar nudos de sutura. |
| 537.564.0173 | Tijera Metzenbaum curva, rotable y desmontable en tres componentes, con largo de hoja de 10-12 mm. y puntas redondeadas, para trocar de 5 mm., largo de trabajo de 31-37 cm. reusable. | Cirugía Laparoscópica. | Efectuar corte durante cirugía laparoscópica. |
| 537.564.0041 | Coagulador de espátula monopolar, reusable, para trocar de 5 mm, con largo de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm. | Cirugía Laparoscópica. | Efectuar corte y coagulación durante cirugía laparoscópica. |
| 537.564.0033 | Cánula movilizadora uterina. | Cirugía Laparoscópica. | Movilizar el útero y presentar el sitio idóneo para la realización del procedimiento quirúrgico. |
| 537.564.0025 | Aguja de punción e inyección de soluciones, con longitud dentro del rango de 31 a 45 cm, para trocar de 5 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Puncionar y aplicar medios de contraste. |
| 537.564.0017 | Cánula de aspiración-irrigación para trocar de 5 mm., Reusable, compatible con equipo de irrigación- aspiración con pieza de mano tipo trompeta. | Cirugía Laparoscópica. | Aspirar e irrigar, durante cirugía laparoscópica. |
| 537.564.0090 | Pinza de agarre atraumático o de preparación, recta y aislada, girable y desmontable con tres componentes, con área de agarre o mandíbulas de 10 mm. de longitud o mayor y puntas redondeadas, para trocar de 5 mm. y largo de trabajo de 31 - 37 cm, reusable. | Cirugía Laparoscópica. | Realizar diferentes procedimientos durante la cirugía. |
| 537.564.0058 | Gancho disector-coagulador, con punta en “l” o “L”, de 0 a 90 grados de angulación, monopolar, para trocar de 5 mm., aislado, reusable, con largo de trabajo de dentro del rango de 32 a 37 cm. | Cirugía Laparoscópica. | Disecar, cortar y coagular durante cirugía laparoscópica. |
| 537.702.2511 | Pinza sujetadora Semm, monopolar, con aislamiento. Longitud de trabajo 360 mm ( para trócar de 6 mm). | Cirugía Laparoscópica. | Sujetar y disecar en diversos procedimientos. |
| 537.173.1935 | Sonda palpadora Cuschieri, graduada en centímetros (para trócar de 6 mm). | Cirugía Laparoscópica. | Explorar y medir en cirugía laparoscópica. |
| 537.702.3394 | Instrumento bipolar, desmontable, con mango, cremallera, camisa, bisturí, dos pinzas (Remorgida). Longitud de trabajo 360 mm ( para trócar de 6 m). | Cirugía Laparoscópica. | Realizar corte y coagulación simultánea en cirugía laparoscópica. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA (continúa)

| 537.602.0664 | Mango en forma de “U”, con tubo exterior, monopolar, con aislamiento y tubo externo. Longitud de trabajo 360 mm (para trócar de 6 mm). | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar para operar diversos instrumentos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.702.2784 | Pinza para electrocoagulación, bipolar quijadas fenestradas de doble acción. Longitud de trabajo 330 mm (para trócar de 6 mm). | Cirugía Laparoscópica. | Efectuar electrocoagulación en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.702.2776 | Pinza Frangenheim para biopsia, con dientes, reusable, aislada, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, para trocar de 5 mm | Cirugía Laparoscópica. | Tomar biopsia de tejidos. |
| 537.173.2032 | Electro coagulador-disector-aspirador bipolar, reusable, aislado, con llave para succión, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 43 cm, para trocar de 5 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Aspirar secreciones y efectuar electrocoagulación en diversos procedimientos. |
| 537.702.2479 | Pinza sujetadora, monopolar, reusable, aislada, atraumática, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, para trócar de 5 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Sujetar y disecar en diversos procedimientos. |
| 060.330.0856 | Electrodo para coagulación, reusable, aislado, monopolar, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, para trocar de 5 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Efectuar corte y coagulación durante cirugía laparoscópica. |
| 537.702.2495 | Pinza sujetadora, monopolar, reusable, aislada, rotable, con dientes, con estrias transversales, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, para trócar de 5 mm). | Cirugía Laparoscópica. | Disecar adherencias |
| 537.602.0698 | Mango con cremallera adaptable a instrumentos. | Cirugía Laparoscópica. | Operar con instrumentos de 5 mm. |
| 537.906.1053 | Trócar de metal, diámetro 6 mm, punta piramidal, camisa con válvula de silicón .Longitud de trabajo 55 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar en la introducción de instrumentos. |
| 537.906.1046 | Trócar reusable de acero inoxidable, de 5 ó 6 mm, con punta piramidal, con válvula y conector tipo Luer-lock, con reductor, con longitud de 10 a 12 cm. | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar en la introducción de instrumentos. |
| 537.702.2768 | Pinza sujetadora, monopolar, con aislamiento, atraumática, fenestrada. Longitud de trabajo 360 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Sujetar y disecar en diversos procedimientos laparoscópicos |
| 537.857.1342 | Tijera recta, reusable, aislada, con longitud de trabajo de 31 a 37 cm, para trócar de 5 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Efectuar corte durante cirugía laparoscópica. |
| 537.906.1038 | Trócar reusable de acero inoxidable, de 10 a 12 mm, punta piramidal, con válvula y conector tipo Luer-lock, con longitud de 10 a 12 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar en la introducción de instrumentos. |
| 537.857.1359 | Tijera curva, quijadas aserradas, longitud de las hojas 17 mm. Longitud de trabajo 360 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Efectuar corte durante cirugía laparoscópica. |
| 531.218.0127 | Cono para trócar de 6 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Establecer neumoperitoneo. |
| 531.788.0069 | Reductor de 6 a 3 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Reducir el diámetro del trócar. |
| 531.788.0077 | Reductor de 11 a 6 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Reducir el diámetro del trócar. |
| 531.930.0058 | Válvula de silicón, esterilizable por autoclave. | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar en la introducción de instrumentos. |
| 537.440.1205 | Gancho Cuschieri, disector, monopolar, con aislamiento. Longitud de trabajo 330 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Disecar, cortar y coagular en diversos procedimientos laparoscópicos. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA (continúa)

| 537.316.0489 | Disector Cuschieri, de curvatura pequeña cortante, con mango y tubo externo. Longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 27 cm, para trócar de 5 - 6 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Disecar y cortar en diferentes procedimientos laparoscópicos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.857.1334 | Tijera Metzenbaum curva, diámetro 5 mm. Longitud de la hoja 12 mm. Longitud de trabajo 360 mm (para trócar de 6mm). | Cirugía Laparoscópica. | Efectuar corte durante cirugía laparoscópica. |
| 537.684.0012 | Pasa sutura Cuschieri, de curvatura variable larga, con mango y tubo externo. Longitud de trabajo 360 mm (opera en trócar de 6 mm). | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar para pasar sutura en cirugía laparoscópica. |
| 537.684.0020 | Pasa sutura Cuschieri, de curvatura variable pequeña, con mango y tubo externo. Longitud de trabajo 360 mm ( opera en trócar de 6 mm ). | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar para pasar sutura en cirugía laparoscópica. |
| 537.716.1251 | Portaagujas metálico, reusable, con mango, con mecanismo castroviejo o cremallera, de punta recta o curva, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 45 cm, para trocar de 5 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Realizar sutura en cirugía laparoscópica. |
| 537.857.1326 | Tijera de gancho, tipo pico de loro, reusable, asilada, rotable, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, para trócar de 5 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Efectuar corte durante cirugía laparoscópica. |
| 060.040.9080 | Aguja Manhes, con aislamiento, monopolar. Longitud de trabajo 310 mm. (para trócar de 6 mm). | Cirugía Laparoscópica. | Efectuar corte y coagulación durante cirugía laparoscópica. |
| 537.173.1927 | Cánula disectora, roma, con aislamiento, monopolar. Longitud de trabajo 330 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Disecar, cortar y coagular en diversos procedimientos laparoscópicos. |
| 537.316.0471 | Disector Cuschieri, de curvatura larga cortante, con mango y tubo externo. Longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, para trócar de 5 - 6 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Disecar y cortar en diferentes procedimientos laparoscópicos. |
| 537.702.2487 | Pinza Babcock, monopolar, aislada, reusable, rotable, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, para trócar de 5 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Sujetar tejidos delicados. |
| 537.702.7338 | Pinza Babcock, monopolar, aislada, reusable, rotable, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, para trócar de 10 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Sujetar tejidos delicados. |
| 531.858.0015 | Laparoscopio con diámetro 10 mm, con campo visual de 0º, transmisión de iluminación integrada, con longitud e trabajo dentro del rango de 25 a 37 cm, esterilizable. | Cirugía Laparoscópica. | Observar a través del lente el campo quirúrgico. |
| 537.702.2792 | Pinza bipolar con quijadas de doble acción, reusable, aislada, rotable, conector tipo banana, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, para trocar de 5 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Efectuar electrocoagulación en diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.906.1020 | Trócar diámetro 7 mm, punta piramidal, camisa con punta recta, con válvula multifuncional y llave de insuflación . Longitud de trabajo 105 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar en la introducción de instrumentos. |
| 531.858.0023 | Telescopio o sistema óptico, diámetro 6.5 mm, con campo visual de 0º, transmisión de iluminación integrada. Longitud de trabajo 350 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Observar a través del lente el campo quirúrgico. |
| 537.602.0672 | Mango Vancaillie, con cremallera y tubo externo. Longitud de trabajo 360 mm (para trócar de 6 mm). | Cirugía Laparoscópica. | Auxiliar para manejar diversos instrumentos. |
| 537.702.2560 | Microcuchillo retractable, mango en “U”, punta recta en forma de hoz. | Cirugía Laparoscópica. | Efectuar cortes delicados en procedimientos laparoscópicos. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA (continúa)

| 537.857.1367 | Microtijera recta o curva, monopolar, reusable, aislada, rotable, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, para trócar de 5 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Cortar y disecar en cirugía laparoscópica. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.702.2552 | Pinza Vancaillie, para ovario, quijadas de doble acción, estrías longitudinales. Longitud de trabajo 360 mm. (para trócar de 6 mm). | Cirugía Laparoscópica. | Sujetar ovarios. |
| 537.702.2578 | Micropinza para biopsia, reusable, aislada, con quijadas de acción simple o doble, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, para trócar de 5 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Sujetar ovarios. |
| 537.370.0904 | Espátula Vancaillie, de doble punta roma, quijadas de doble acción. Longitud de trabajo 360 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Disecar y separar en cirugía laparoscópica. |
| 537.702.2545 | Pinza Vancaillie, de oviducto, quijadas doble acción. Longitud de trabajo 360 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Explorar y disecar en cirugía laparoscópica |
| 537.702.2529 | Pinza Vancaillie, sujetadora, punta cortante, con dientes 1 x 2 y quijadas de doble acción. Longitud de trabajo 360 mm. | Cirugía Laparoscópica. | Sujetar tejidos delicados. |
| 537.702.2537 | Pinza Vancaillie, fijadora, punta cortante, con dientes 1 x 2 y quijadas de doble acción, fenestradas con estrías longitudinales. Longitud de trabajo 360 mm. ( para trócar de 6 mm). | Cirugía Laparoscópica. | Sujetar y fijar elementos. |

CIRUGÍA MAXILOFACIAL

| 537.620.0019 | Legra-periostótomo Freer o Freer-Obwegeser con punta cortante de 210 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Levantar periostio en cirugía ortognática. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.620.0100 | Legra para la mandíbula inferior Obwegeser de 175 mm. Longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Desperiostizar tejido blando de hueso. |
| 537.620.0167 | Osteótomo para tabique nasal Obwegeser graduado de 4 mm. ancho y 185 mm longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Separa el tabique y la cresta nasal del paladar. |
| 537.620.0159 | Osteótomo del pterygoid maxilar Obwegeser de 8 mm. ancho y 230 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Efectuar osteotomía. |
| 537.620.0142 | Osteótomo del pterygoid maxilar Obwegeser de 11 mm. ancho y 23 0 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Efectuar osteotomía. |
| 537.620.0134 | Osteótomo de cuña Obwegeser de 8 mm. ancho y 220 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Efectuar osteotomía. |
| 537.620.0126 | Osteótomo de cuña Obwegeser de 12 mm. ancho y 220 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Efectuar osteotomía. |
| 537.620.0118 | Movilizador del maxilar superior Obwegeser de 11 mm. Ancho y 230 mm longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Auxiliar en la osteotomía maxilar. |
| 537.620.0092 | Legra-periostótomo para mandíbula Obwegeser de 7 mm. ancho y 205 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Levantar periostio en cirugía ortognática. |
| 537.620.0084 | Legra-periostótomo para mandíbula Obwegeser izquierdo de 190 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Levantar periostio en cirugía ortognática. |
| 537.620.0076 | Legra-periostótomo para mandíbula Obwegeser derecho de 190 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Levantar periostio en cirugía ortognática. |
| 537.620.0068 | Legra-periostótomo Obwegeser punta recta de 9 mm. ancho y 180 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Levantar periostio en cirugía ortognática. |
| 537.620.0175 | Osteótomo para tabique nasal Obwegeser graduado de 6 mm. ancho y 185 mm. Longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Separa el tabique y la cresta nasal del paladar. |
| 537.620.0035 | Legra-periostótomo Obwegeser punta curva de 11 mm. ancho y 180 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Levantar periostio en cirugía ortognática. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CIRUGÍA MAXILOFACIAL (continúa)

| 537.620.0043 | Legra-periostótomo obwegeser punta curva de 6 mm. ancho y 180 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Levantar periostio en cirugía ortognática. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.191.1586 | Cincel Peter Smith, 16 mm de ancho. Longitud 165 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Realizar osteotomía en cirugía ortognática. |
| 537.620.0050 | Legra-periostótomo Obwegeser punta recta de 6 mm. Ancho y 180 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Levantar periostio en cirugía ortognática. |
| 537.620.0241 | Pinza para torcer alambre Obwegeser punta cuadrada y 130 mm. Longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Doblar alambre y barras de osteosíntesis. |
| 537.620.0027 | Legra-periostótomo Freer o Freer-Obwegeser con puntas agudos/romos de 185 mm. ó 210 mm. Longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Levantar periostio en cirugía ortognática. |
| 537.620.0233 | Pinza marcadora Crane Kaplan con marcador izquierdo. | Cirugía Maxilofacial. | Auxiliar en la cirugía maxilofacial. |
| 537.620.0183 | Pinza de rama derecha Obwegeser de 200 mm. Longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Sujetar y traccionar en cirugía de corrección de trauma nasal. |
| 537.620.0258 | Retractor de mentón Obwegeser de 15 cm. Longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Retraer en la osteotomía maxilar. |
| 537.620.0266 | Retractor del borde inferior Obwegeser de 9/12 x 45 mm. y 200 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Retraer en la osteotomía maxilar. |
| 537.620.0274 | Retractor mandibular Obwegeser de 10 mm. y 170 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Retraer en la osteotomía maxilar. |
| 537.620.0282 | Retractor mandibular Obwegeser de 8 mm. y 170 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Retraer en la osteotomía maxilar. |
| 537.620.0290 | Retractor nasal 10/23 x 35 mm. Y 220 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Retraer en la osteotomía nasal. |
| 537.620.0308 | Separador Obwegeser, hoja de 6 a 7 mm. X 10 a 12 mm., Punta hacia abajo y de 215 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Separar tejido blando. |
| 537.620.0316 | Separador Obwegeser, hoja de 8 x 35 mm., Punta hacia abajo y de 215 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Separar tejido blando. |
| 537.620.0324 | Separador Obwegeser, hoja de 16 x 80 mm., Punta hacia abajo y de 215 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Separar tejido blando. |
| 537.620.0225 | Pinza marcadora Crane Kaplan con marcador derecho. | Cirugía Maxilofacial. | Auxiliar en la cirugía maxilofacial. |
| 537.620.0332 | Separador de rama Obwegeser, hoja de 10 x 42 mm. Y de 220 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Separar tejido blando. |
| 537.620.0340 | Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia arriba de 10 x 42 mm. O 11 x 42 mm. | Cirugía Maxilofacial. | Separar tejido blando. |
| 537.620.0217 | Pinza de reposición tessier izquierda de 230 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Auxiliar en la cirugía maxilofacial. |
| 537.620.0357 | Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia abajo de 10 x 42 mm. O 11 x 42 mm. | Cirugía Maxilofacial. | Separar tejido blando. |
| 537.620.0209 | Pinza de reposición tessier derecha de 230 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Auxiliar en la cirugía maxilofacial. |
| 537.620.0456 | Tijera para el lomo de la nariz Obwegeser recta de 215 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Cortar cartílago en cirugía. |
| 537.620.0449 | Split Osteótomo Obwegeser de 8 mm. Ancho y 220 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Realizar osteotomía en cirugía maxilar. |
| 537.620.0431 | Split Osteótomo Obwegeser de 16 mm. Ancho y 220 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Realizar osteotomía en cirugía maxilar. |
| 537.620.0423 | Split Osteótomo Obwegeser de 12 mm. Ancho y 220 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Realizar osteotomía en cirugía maxilar. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CIRUGÍA MAXILOFACIAL (continúa)

| 537.620.0415 | Sonda conductora de Brooner, de 300 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Auxiliar en la cirugía maxilofacial. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.620.0399 | Separador para rama ascendente Obwegeser de 11/15 x 70 mm. y 220 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Retraer rama ascendente del maxilar inferior. |
| 537.620.0381 | Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia arriba de 12 x 55 mm. | Cirugía Maxilofacial. | Separar tejido blando. |
| 537.620.0373 | Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia abajo de 7 x 25 mm. | Cirugía Maxilofacial. | Separar tejido blando. |
| 537.620.0365 | Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia abajo de 12 x 55 mm. | Cirugía Maxilofacial. | Separar tejido blando. |
| 537.620.0407 | Separador para rama ascendente Obwegeser de 12/22 x 70 mm. y 220 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Retraer rama ascendente del maxilar inferior. |
| 537.620.0191 | Pinza de rama izquierda Obwegeser de 200 mm. longitud. | Cirugía Maxilofacial. | Sujetar y traccionar en cirugía de corrección de trauma nasal. |
| 537.814.8331 | Separador Obwegeser, recto, fenestrado en la punta de la hoja, de 10 mm de ancho por 40 mm de largo. Longitud 180 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Retraer espina nasal, en la osteotomía nasal. |
| 537.583.0196 | Lima tipo Miller-Colburn, doble extremo de 5 y 8 mm de ancho. Longitud 180 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Moldear hueso durante procedimientos quirúrgicos. |
| 537.673.1484 | Osteotomo Tessier, recto, con mango hexagonal y ancho de hoja 10 mm. Longitud 180 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Efectuar osteotomía. |
| 537.673.1492 | Osteotomo Tessier, recto, con mango hexagonal y ancho de hoja 15 mm. Longitud 180 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Efectuar osteotomía. |
| 535.318.0119 | Distractor, multidireccional angulado. | Cirugía Máxilofacial. | Reducir fracturas. |
| 537.426.0676 | Fórceps desimpactador Hayton - Williams. | Cirugía Máxilofacial. | Desimpactar maxilar. |
| 537.596.0035 | Anteojos para operaciones (telelupa). Montura de gafas con ajuste de la distancia entre oculares. Con portaópticas. Cinta de sujeción. Con aumentos 2x distancia de trabajo 400 mm campo de visión entre 95 y 130 mm, articulación giratoria para la sujeción de la óptica. | Cirugía General. Oftalmología. Cardiotorácica. Cirugía Pediátrica y Reconstructiva. | Para ampliar el campo operatorio en los procedimientos quirúrgicos. |
| 537.814.8299 | Separador Obwegeser, dobladura hacia abajo. Abertura semicircular de 15 mm de diámetro, en el extremo de la hoja 22 mm de ancho x 70 mm de largo. Longitud 180 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Retraer tejido blando. |
| 537.814.8307 | Separador Cawood-Minnesota, sin adaptador de luz fría. Longitud 155 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Separar tejidos durante cirugía oral. |
| 537.814.8323 | Separador Obwegeser, dobladura hacia arriba en el extremo de la hoja. Longitud 170 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Separar tejido blando. |
| 537.814.8513 | Separador Obwegeser, recto, fenestrado en la punta de la hoja, de 23 mm de ancho por 40 mm de largo. Longitud 180 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Retraer espina nasal, en la osteotomía nasal. |
| 537.702.2917 | Pinza de disección Martin, con dientes. Longitud 130 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Disecar en procedimientos quirúrgicos. |
| 537.814.8281 | Separador Obwegeser, dobladura hacia abajo fenestrada en el extremo de la hoja. Longitud 180 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Retraer rama ascendente del maxilar inferior. |
| 537.010.0074 | Abatelenguas, con soporte para rollos de algodón y sostén para el mentón. Adulto. | Cirugía Máxilofacial. | Facilitar los procedimientos orales. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CIRUGÍA MAXILOFACIAL (continúa)

| 537.814.8315 | Separador Cawood-Minnesota, con adaptador de luz fría. Longitud 190 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Separar tejidos durante cirugía oral. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.457.0207 | Gubia Mead de articulación sencilla. Longitud 165 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Moldear y cortar hueso. |
| 537.370.0912 | Espátula Beale, doble extremo. Longitud 155 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Moldear cera y porcelana. |
| 537.731.0510 | Protector de cara completo, con mascarilla de protección suelta y cinta frontal ajustable. | Cirugía Máxilofacial. | Proteger la cara de secreciones y cuerpos extraños. |
| 537.236.0098 | Contenedor Methot, para algodón de desecho, de acero inoxidable y forma circular. | Cirugía Máxilofacial. | Contener algodón de desecho. |
| 537.814.1187 | Separador para labio y mejillas, con valva girable lateralmente, longitud de 190 a 210 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Separar en Cirugía, de resección de maxilares. |
| 537.010.0082 | Abatelenguas, con soporte para rollos de algodón y sostén para el mentón. Pediátrico. | Cirugía Máxilofacial. |  |
| 537.020.0155 | Alicate cortante, para doblar alambre y barras. Longitud 110 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Doblar alambre y barras para osteosíntesis. |
| 537.191.2188 | Cincel Buckley, recto, de 2 mm de ancho. Longitud 160 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Realizar ostetomía nasal. |
| 537.191.2170 | Cincel Obwegeser, para maxilar, de: 4, 6 y 8 mm de ancho, en su extremo bifurcado, cuerpo graduado. Longitud 185 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Separar el tabique y la cresta nasal del paladar. |
| 537.191.2162 | Cincel Cottle, recto, de 7, 9, y 12 mm de ancho. Longitud 180 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Realizar osteotomía nasal. |
| 537.173.2263 | Cánula Poppen angulada, con irrigador y válvula obturadora, de 8 ó 10 fr de calibre. Longitud 130 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Irrigar y aspirar en cirugía oral. |
| 537.012.0395 | Abreboca Mendoza, con abatelenguas en tres tamaños, acanalados para ubicación de cánula endotraqueal, soportes dentarios superiores en corredera interna y retractores laterales para mejilla. | Cirugía Máxilofacial. | Mantener apertura oral. |
| 537.286.0733 | Destornillador sistema universal. Contenedor de politetrafluoroetileno. Mango del destornillador. Vástago No. 1, para tornillos de 1.5 y 2.0 mm, ranura simple. Vástago No. 2 , para tornillos de 2.0 y 2.3 mm de accionamiento central. Vástago No. 3, para tornillos de 1.3 y 2.4 mm, ranura cruciforme. Vástago No. 4 , para tornillos de 2.7 mm, hexágono interior. Tipo Allen. Vástago No. 5, para tornillos 2.0 y 2.7 mm, ranura en cruce tipo Phillips. Vástago No. 6, para tornillos 0.8, 1.0 y 1.2 mm, ranura cruciforme. Vástago No. 7, para tornillos de 1.5 mm de diámetro, con accionamiento central. Vástago No. 8, para tornillos de 1.0 mm de diámetro, con accionamiento central. Vástago No. 9, para tornillos de 2.7mm de diámetro con accionamiento central. Vástago No. 10, para tornillos de 2.7 mm de diámetro, con ranura simple. Vástago No. 11, para tornillos de 2.0 mm de diámetro, con hexágono interior tipo Allen. Vástago no. 12, para tornillos de 2.3 y 2.7 mm de diámetro, con hexágono interior tipo Allen. | Cirugía Máxilofacial. | Ajustar o remover tornillos. |
| 537.236.0080 | Contenedor Methot, para algodón limpio, de forma circular, 60 mm de alto por 50 mm de diámetro. | Cirugía Máxilofacial. | Contener algodón limpio. |
| 537.173.2099 | Cánula Frazier angulada, con irrigador y válvula obturadora de 8 fr de calibre. Longitud 190 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Irrigar y aspirar en cirugía oral. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CIRUGÍA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA

| 537.814.8174 | Separador Cushing-Kocher. Longitud de valva 10 mm x 10 mm de ancho. Longitud total 175 mm. | Cirugía Pediátrica. | Separar grandes vasos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.814.8224 | Separador Allison, espátula pulmonar fenestrada de 40 mm. de ancho. Longitud total 255 mm. | Cirugía Pediátrica. | Ampliar campo quirúrgico en cirugía de tórax. |
| 537.857.1318 | Tijera Nelson-Metzenbaum curva, con punta de diamante. Longitud total 280 mm. | Cirugía Pediátrica. | Disecar en diferentes procedimientos quirúrgicos. |
| 537.702.2180 | Pinza de disección Cushing, recta fina, con dientes 2x1, estrías transversales. Longitud 180 o 230 mm. | Cirugía Pediátrica. | Disecar en cirugía de tendones. |
| 537.814.8216 | Separador Kocher-Langenbeck, con hojas de: 6 mm de ancho x 25 mm de largo, 8 mm de ancho x 35 mm de largo, 11 mm de ancho x 35 mm de largo, 15 mm de ancho x 35 mm de largo, 11 mm de ancho x 41 mm de largo, 11 mm de ancho x 55 mm de largo, 14 mm de ancho x 70 mm de largo. Longitud total 215 mm. | Cirugía Pediátrica. | Ampliar campo quirúrgico en cirugía oncológica. |
| 537.814.8182 | Separador Finochietto Burford. Longitud del brazo 300 mm apertura de 220 mm, con 3 juegos de valvas intercambiables de: 67 mm ancho x 40 mm de profundidad, 80 mm ancho x 30 mm de profundidad, 67 mm ancho x 80 mm de profundidad. Valva sola de 80 mm de ancho x 25.5 mm de profundidad. | Cirugía Pediátrica. | Separar costillas durante diversos procedimientos. |
| 537.702.2206 | Pinza Baby-Mixter, con estrías longitudinales. Longitud 140 mm. | Cirugía Pediátrica. | Efectuar hemostasia. |
| 537.702.2214 | Pinza Baby-Mixter, con estrías longitudinales. Longitud 180 mm. | Cirugía Pediátrica. | Efectuar hemostasia. |
| 537.702.2222 | Pinza De Bakey, canal longitudinal con estrías finas, quijada de 41 mm. de longitud. Longitud total 200 mm. | Cirugía Pediátrica. | Sujetar vasos. |
| 537.814.8190 | Separador Mannerfelt, curva cerrada, de uno, dos o tres ganchos agudos. Longitud 155 mm. | Cirugía Pediátrica. | Separar elementos en diferentes procedimientos. |
| 537.814.8208 | Separador Mannerfelt modificado, valva en forma de sillón de 12 mm de largo x 12 mm de ancho, 12 mm de largo x 14 mm de ancho, 14 mm de largo x 16 mm de ancho. Longitud total 155 mm. | Cirugía Pediátrica. | Separar elementos en diferentes procedimientos. |

CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA

| 537.716.0683 | Portagujas Castroviejo curvo. Longitud 145 mm. | Cirugía Pediátrica. | Suturar durante procedimientos quirúrgicos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.702.2123 | Pinza de disección Brock, con microplataforma en la punta. Longitud 150 mm. | Cirugía Pediátrica. | Sujetar tendones durante microcirugía. |
| 537.702.2172 | Pinza de disección Cushing curva, fina sin dientes, longitud 180 mm. | Cirugía Pediátrica. | Sujetar tendones durante microcirugía. |
| 537.702.2131 | Pinza de disección Joyero, de 0.3 mm de ancho en la punta y longitud 120 mm. | Cirugía Pediátrica. | Sujetar tendones durante microcirugía. |
| 537.702.2149 | Pinza de disección Joyero, de 0.4 mm de ancho en la punta, dientes 1x2. Longitud 155 mm. | Cirugía Pediátrica. | Sujetar tendones durante microcirugía. |
| 537.702.2164 | Pinza de disección Cushing recta, fina, sin dientes, estrías transversales. Longitud 200 mm. | Cirugía Pediátrica. | Sujetar tendones durante microcirugía. |
| 537.702.2156 | Pinza de disección Cushing recta, fina, sin dientes, estrías transversales. Longitud 180 mm. | Cirugía Pediátrica. | Disecar en cirugía de tendones. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CIZALLA

| 537.209.0810 | Cizalla Ruskin Liston, angulada, con articulación doble, longitud de 180 a 190 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Cortar hueso. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.209.0034 | Cizalla Cottle Kazanjian. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología, Cirugía General. | Cortar hueso. |
| 537.209.0042 | Cizalla Bethune, 22 cm de longitud. | Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General, Angiología. | Cortar costillas. |
| 537.209.0752 | Cizalla Liston o Stille Liston, angulada, doble articulación, longitud de 265 a 280 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Cortar hueso. |
| 537.209.0778 | Cizalla Liston o Stille-Liston, recta, doble articulación, longitud de 265 a 280 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Cortar hueso. |
| 537.209.0869 | Cizalla Stille, para cortar o remover yeso, sin guía, longitud de 250 a 260 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Cortar vendajes de yeso. |
| 537.209.0802 | Cizalla Liston, recta, con articulación sencilla, longitud 140 mm. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Cortar hueso. |
| 537.209.0257 | Cizalla Kleinert Kuntz, recta, 15 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General. | Cortar hueso. |
| 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Cortar hueso. |
| 537.209.0836 | Cizalla Stille Liston, angulada, longitud de 265 a 280 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Cortar hueso. |
| 537.209.0844 | Cizalla Stille para cortar y remover yeso, de 370 a 380 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Cortar vendajes de yeso. |
| 537.209.0851 | Cizalla Stille, para cortar y remover yeso, longitud 230 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Cortar vendajes de yeso. |
| 537.209.0760 | Cizalla Liston o Stille-Liston, para huesos, curva, doble articulación, longitud 270 a 280 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Cortar hueso. |
| 537.209.0794 | Cizalla Liston, angulada, de articulación sencilla, longitud de 190 a 200 mm. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Cortar hueso. |
| 537.209.0786 | Cizalla Liston, angulada, con articulación sencilla, longitud 140 mm. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Cortar hueso. |
| 537.209.0182 | Cizalla listón, recta, con articulación sencilla, 19 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Cortar hueso. |
| 537.209.0612 | Cizalla Stille Horsley, 26.7 cm de longitud. | Neurocirugía. | Cortar hueso. |
| 537.209.0067 | Cizalla para cortar uñas, longitud 135 mm. | Médicas. | Auxiliar en la extracción de uñas. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

COLUMNA LUMBAR DISECTORES COBB TIPO KARLIN XL MAGNUM

| 537.316.0414 | Disector, extralargo cortante , 10 mm de diámetro. Longitud total 33.7 cm. | Cirugía Pediátrica. | Desperiostizar tejido. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.316.0422 | Disector, extralargo cortante, 15 mm de diámetro. Longitud total 33.7 cm. | Cirugía Pediátrica. | Desperiostizar tejido. |
| 537.316.0430 | Disector, extralargo cortante, 20 mm de diámetro. Longitud total 33.7 cm. | Cirugía Pediátrica. | Desperiostizar tejido. |
| 537.316.0455 | Disector, extralargo cortante, 30 mm de diámetro. Longitud total 33.7 cm. | Cirugía Pediátrica. | Desperiostizar tejido. |
| 537.236.0056 | Contenedor, para disectores Cobb Karlin | Cirugía Pediátrica. | Contener instrumental para esterilizar. |
| 537.316.0448 | Disector, extralargo cortante, 25 mm de diámetro. Longitud total 33.7 cm. | Cirugía Pediátrica. | Desperiostizar tejido. |

COMPÁS

| 537.218.0058 | Compás Castroviejo. | Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Medir y marcar. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.218.0017 | Compás Crutchfield grande. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Aplicar tracción a columna cervical. |

COMPRESOR

| 537.220.0062 | Compresor Honan, ocular, con compresor de goma y manómetro neumático. | Oftalmología. | Provocar hipotonía mecánica ocular, durante la cirugía intraocular. |
| --- | --- | --- | --- |

CONDUCTOR

| 537.227.0081 | Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 27.9 cm de longitud. | Neurocirugía. | Cortar hueso. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.227.0040 | Conductor o mandril universal, con mango T. | Traumatología y Ortopedia. | Colocar tornillos de Schanz en fijación externa. |
| 537.227.0172 | Conductor de alambre o pasahilos con arco, 45 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Conducir alambre de osteosíntesis. |
| 537.227.0180 | Conductor de alambre o pasahilos con arco, 70 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Conducir alambre de osteosíntesis. |

CONECTOR

| 537.227.0099 | Conector de retractor, para cirugía transoral. | Neurocirugía. | Adaptar hojas al cuerpo durante la neurocirugía. transoral con abordaje esfenoidal a tercera cervical. |
| --- | --- | --- | --- |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CORTADOR

| 537.227.0107 | Cortador de placas de alambre, 17.5 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Cortar placas y alambre. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.237.0279 | Cortador para clavos delgados, acción múltiple, de 320 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Cortar clavos de osteosíntesis. |
| 537.237.0287 | Cortador para clavos gruesos, doble acción, de 470 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Cortar clavos de osteosíntesis. |

COSTOTOMO

| 537.254.0467 | Costotomo Gluck o Stille o similar de 200 a 230 mm. de longitud. | Cirugía Cardiovascular y Torácica Cirugía General, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Cortar costilla en cirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.254.0475 | Costotomo Horsley o Liston-Key-Horsley o Liston-Key, de doble articulación, de 250 a 270 mm. de longitud. | Cirugía Cardiovascular y Torácica Traumatología y Ortopedia. | Cortar costilla en cirugía. |
| 537.254.0483 | Costotomo Sauerbruch, con articulación de tornillo, de 260 a 280 mm. de longitud. | Cirugía Cardiovascular y Torácica Traumatología y Ortopedia. | Cortar costilla en cirugía. |
| 531.217.0029 | Costotomo, cizalla. | Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General, Angiología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Cortar costilla en cirugía. |
| 531.217.0011 | Costotomo Giertz-Stille, de 250 a 270 mm. de longitud. | Cirugía Cardiovascular y Torácica Cirugía General, Angiología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Cortar costilla en cirugía. |

CUCHARILLA

| 537.263.1456 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 00. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.263.1464 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 0. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1472 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 1. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1480 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 2. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CUCHARILLA (continúa)

| 537.263.1498 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 4. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.263.1506 | Cucharilla Coakley del No. 6. | Cirugía Maxilofacial. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1548 | Cucharilla Cobb No. 0. | Neurocirugía. | Disecar, cortar, extraer en microcirugía. |
| 537.263.1514 | Cucharilla Coakley, juego de seis piezas. | Cirugía Maxilofacial. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1522 | Cucharilla Cobb No. 000. | Neurocirugía. | Disecar, cortar, extraer en microcirugía. |
| 537.263.1530 | Cucharilla Cobb No. 00. | Neurocirugía. | Disecar, cortar, extraer en microcirugía. |
| 537.263.1449 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 000. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1555 | Cucharilla Cobb No. 1. | Neurocirugía. | Disecar, cortar, extraer en microcirugía. |
| 537.263.1431 | Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del No. 6. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1423 | Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del No. 5. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1415 | Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del No. 4. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1407 | Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del No. 3. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1399 | Cucharilla Bruns, mango estriado, copa redonda, del No. 0. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1381 | Cucharilla Bunge, mediana. | Oftalmología. | Efectuar evisceración ocular. |
| 537.263.1365 | Cucharilla Buck, recta, borde romo, del No. 2. | Otorrinolaringología. | Legrar conducto auditivo medio. |
| 537.263.1340 | Cucharilla Beckmann para adenoides del No. 5. | Otorrinolaringología. | Resecar tejido adenoideo. |
| 537.263.1332 | Cucharilla Beckmann para adenoides del No. 4. | Otorrinolaringología. | Resecar tejido adenoideo. |
| 537.263.1324 | Cucharilla Beckmann para adenoides del No. 3. | Otorrinolaringología. | Resecar tejido adenoideo. |
| 537.263.1308 | Cucharilla Beckmann para adenoides del No. 1. | Otorrinolaringología. | Resecar tejido adenoideo. |
| 537.263.1563 | Cucharilla Cobb No. 2. | Neurocirugía. | Disecar, cortar, extraer en microcirugía. |
| 537.263.1712 | Cucharilla Meyhoefer de 1.8 mm. de diámetro, para chalazión. | Oftalmología. | Realizar curetaje en cirugía de párpados. |
| 537.263.1316 | Cucharilla Beckmann para adenoides del No. 2. | Otorrinolaringología. | Resecar tejido adenoideo. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CUCHARILLA (continúa)

| 537.263.2009 | Cucharilla Volkmann de doble extremo, con una punta redonda y una punta ovalada, de 130 a 140 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.263.1696 | Cucharilla Meyhoefer de 1.0 mm. de diámetro, para chalazión. | Oftalmología. | Realizar curetaje en cirugía de párpados. |
| 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del No. 2. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del No. 1. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2058 | Cucharilla Volkmann con mango estriado, copa ovalada del No. 0000. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2041 | Cucharilla Volkmann de doble extremo con puntas redondas en ambos extremos, de 150 a 160 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2033 | Cucharilla Volkmann de doble extremo, con puntas redondas en ambos extremos, de 130 a 140 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2090 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del No. 4. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2017 | Cucharilla Volkmann de doble extremo, con una punta redonda y una punta ovalada, de 160 a 170 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2108 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del No. 5. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1993 | Cucharilla Volkmann de doble extremo, con puntas ovaladas, de 200 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1985 | Cucharilla Volkmann de doble extremo, con puntas ovaladas, de 170 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1977 | Cucharilla Volkmann de doble extremo, con puntas ovaladas, de 130 a 140 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1969 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, rígida, roma, ancho de 14 a 14.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1951 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, rígida, roma, ancho de 12 a 12.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1944 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, rígida, roma, ancho de 11 a 11.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.2025 | Cucharilla Volkmann de doble extremo, con una punta redonda y una punta ovalada, de 200 a 205 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2173 | Cucharilla recta del No. 2, con mango sintético, de 220 mm. o 270 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 535.260.2279 | Cucharilla Halle, con tallo flexible y copa de 7 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar, cavidades etmoidales. |
| 535.260.2204 | Cucharilla Guilford Wright, angulada, longitud 13 cm. | Otorrinolaringología. | Util en cirugía de oído medio. |
| 537.263.2231 | Cucharilla Daviel, para catarata, tamaño chico. | Oftalmología. | Extraer núcleo de cristalino. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

CUCHARILLA (continúa)

| 537.263.2223 | Cucharilla curva del No. 1, con mango sintético, de 220 mm. o 270 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.263.2215 | Cucharilla curva del No. 0, con mango sintético, de 220 mm. o 270 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2207 | Cucharilla curva del No. 00, con mango sintético, de 220 mm. o 270 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2082 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del No. 3. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2181 | Cucharilla recta del No. 3, con mango sintético, de 220 mm. o 270 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1910 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, rígida, roma, ancho de 7 a 7.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.2165 | Cucharilla recta del No. 1, con mango sintético, de 220 mm. o 270 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2157 | Cucharilla recta del No. 0, con mango sintético, de 220 mm. o 270 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2140 | Cucharilla recta del No. 00, con mango sintético, de 220 mm. o 270 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2132 | Cucharilla Wells (espátula para enucleación), tamaño grande. | Oftalmología. | Realizar enucleación. |
| 537.263.2124 | Cucharilla Wells (espátula para enucleación), tamaño chica. | Oftalmología. | Realizar enucleación. |
| 537.263.2116 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del No. 6. | Cirugía Maxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.2199 | Cucharilla curva del No. 000, con mango sintético, de 220 mm. o 270 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.1647 | Cucharilla House, de doble extremo, con copas fuertemente anguladas y de 1.0 mm. y 1.2 mm. de diámetro, para caja de tímpano. | Otorrinolaringología. | Disecar en caja timpánica. |
| 537.263.1738 | Cucharilla Meyhoefer de 2.5 mm. de diámetro, para chalazión. | Oftalmología. | Realizar curetaje en cirugía de párpados. |
| 537.263.1720 | Cucharilla Meyhoefer de 2.0 mm. de diámetro, para chalazión. | Oftalmología. | Realizar curetaje en cirugía de párpados. |
| 537.263.1357 | Cucharilla Beckmann para adenoides del No. 6. | Otorrinolaringología. | Resecar tejido adenoideo. |
| 537.263.1704 | Cucharilla Meyhoefer de 1.5 mm. de diámetro, para chalazión. | Oftalmología. | Realizar curetaje en cirugía de párpados. |
| 537.263.1688 | Cucharilla Meyhoefer de 0.5 mm. de diámetro, para chalazión. | Oftalmología. | Realizar curetaje en cirugía de párpados. |
| 537.263.1670 | Cucharilla Lempert, con copa del No. 00000 o de 1.8 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides. | Otorrinolaringología. | Legrar en mastoides. |
| 537.263.1936 | Cucharilla, rígida, roma, ancho de 9 a 10.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1654 | Cucharilla Lempert, con copa del No. 000 o de 2.4 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides. | Otorrinolaringología. | Legrar en mastoides. |
| 537.263.1761 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, cortante, ancho de 8 a 8.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1639 | Cucharilla Gusberg, para endocérvix, punta de conos invertidos, con borde cortante, tamaño pequeño. | Gineco Obstetricia. | Tomar biopsia de endometrio. |
| 537.263.1621 | Cucharilla Gusberg, para endocérvix, punta de conos invertidos, con borde cortante, tamaño mediano. | Gineco Obstetricia. | Tomar biopsia de endometrio. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CUCHARILLA (continúa)

| 537.263.1613 | Cucharilla Gusberg, para endocérvix, punta de conos invertidos, con borde cortante, tamaño grande. | Gineco Obstetricia. | Tomar biopsia de endometrio. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.263.1605 | Cucharilla Daviel, para catarata, tamaño grande. | Oftalmología. | Extraer núcleo de cristalino. |
| 537.263.1597 | Cucharilla Cobb No. 6. | Neurocirugía. | Disecar, cortar, extraer en microcirugía. |
| 537.263.1589 | Cucharilla Cobb No. 5. | Neurocirugía. | Disecar, cortar, extraer en microcirugía. |
| 537.263.1662 | Cucharilla Lempert, con copa del No. 0000 o de 2.0 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides. | Otorrinolaringología. | Legrar en mastoides. |
| 537.263.1837 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, roma, ancho de 12 a 12.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1571 | Cucharilla Cobb No. 4. | Neurocirugía. | Disecar, cortar, extraer en microcirugía. |
| 537.263.1902 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, rígida, cortante, ancho de 14 a 14.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1894 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, rígida, cortante, ancho de 12 a 12.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1886 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, rígida, cortante, ancho de 11 a 11.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1878 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, rígida, cortante, ancho de 9 a 10.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1860 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, rígida, cortante, ancho de 8 a 8.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1746 | Cucharilla Meyhoefer de 3.5 mm. de diámetro, para chalazión. | Oftalmología. | Realizar curetaje en cirugía de párpados. |
| 537.263.1845 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, roma, ancho de 14 a 14.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1753 | Cucharilla Meyhoefer de 4.0 mm. de diámetro, para chalazión. | Oftalmología. | Realizar curetaje en cirugía de párpados. |
| 537.263.1829 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, roma, ancho de 11 a 11.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1811 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, roma, ancho de 9 a 10.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1803 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, roma, ancho de 8 a 8.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1795 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, roma, ancho de 7 a 7.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1787 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, cortante, ancho de 14 a 14.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1779 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, cortante, ancho de 11 a 11.5 m | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1928 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, rígida, roma, ancho de 8 a 8.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.1852 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, rígida, cortante, ancho de 7 a 7.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.0292 | Cucharilla tipo Darby Perry, de doble extremo. | Estomatología. | Obturar órganos dentales a base de resinas. |
| 537.263.0367 | Cucharilla Hardy, ángulo arriba, 5 mm x 12 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar, resecar en cirugía transesfenoidal. |
| 537.263.0359 | Cucharilla Hardy, ángulo arriba, 3 mm x 12 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar, resecar en cirugía transesfenoidal. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

CUCHARILLA (continúa)

| 537.263.0342 | Cucharilla Hardy, ángulo abajo, 5 mm x 12 cm de longitud. | Neurocirugía. | Resecar, disecar en cirugía transesfenoidal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.263.0573 | Cucharilla Hardy, ángulo abajo, 3 mm x 12 cm de longitud. | Neurocirugía. | Resecar, disecar en cirugía transesfenoidal. |
| 537.263.0177 | Cucharilla Halle, con tallo flexible y copa de 11 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar, cavidades etmoidales. |
| 537.263.0169 | Cucharilla Halle, con tallo flexible y copa de 9 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar, cavidades etmoidales. |
| 537.263.0540 | Cucharilla Faulkner, fenestrada. | Otorrinolaringología. | Limpiar y raspar en cirugía endoscópica funcional de senos paranasales. |
| 535.260.0091 | Cucharilla Faulkner, de anillo, doble extremo, longitud 20.9 cm. | Neurocirugía. | Resecar y cortar en Cordotomía. |
| 537.263.0326 | Cucharilla de lima, con tallo rígido. | Otorrinolaringología. | Limpiar, raspar cavidades etmoidales. |
| 535.260.1859 | Cucharilla Brun, recta redonda: 2. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.0300 | Cucharilla Daviel. | Oftalmología. | Extraer núcleo de cristalino. |
| 537.263.0409 | Cucharilla Hardy, maleable, 12 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar, resecar hipófisis. |
| 537.263.0094 | Cucharilla Cobb. No. 3. | Neurocirugía. | Disecar, cortar, extraer en microcirugía. |
| 537.263.0086 | Cucharilla Coakley No. 5, longitud 20 cm. | Cirugía Máxilofacial. | Legrar y disecar. Hueso. |
| 537.263.0581 | Cucharilla Coakley No. 3, longitud 20 cm. | Cirugía Máxilofacial. | Legrar y disecar. |
| 537.263.0029 | Cucharilla Coakley No. 1, longitud 20 cm. | Cirugía Máxilofacial. | Legrar y disecar. Hueso. |
| 537.263.0532 | Cucharilla Cloward. No. 5. | Neurocirugía. | Disecar, cortar en microcirugía. |
| 537.263.0524 | Cucharilla Cloward, No. 4. | Neurocirugía. | Disecar, cortar en microcirugía. |
| 535.260.2337 | Cucharilla Cloward, No. 3. | Neurocirugía. | Disecar, cortar en microcirugía. |
| 537.263.0060 | Cucharilla Bunge. Pequeña. | Oftalmología. | Efectuar evisceración ocular. |
| 537.263.0078 | Cucharilla Bunge, tamaño grande. | Oftalmología. | Efectuar evisceración ocular. |
| 537.263.0318 | Cucharilla de oído, con borde romo, longitud, 14.5 cm. Juego No. 0 a 3. | Otorrinolaringología. | Limpiar conducto auditivo externo. |
| 537.263.2264 | Cucharillas para cerumen punta angulada a 30 grados de varios tamaños. | Otorrinolaringología. | Limpiar conducto auditivo externo. |
| 535.260.2261 | Cucharilla Randall, punta curva, borde cortante de un solo diente, con conector metálico para jeringa, 24 cm de longitud. | Gineco Obstetricia. | Legrar y tomar biopsia de endometrio. |
| 535.260.3780 | Cucharilla Brun, angulada ovalada: 000. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar. Hueso. |
| 537.263.1373 | Cucharilla Buck, recta, borde romo, del No. 1. | Otorrinolaringología. | Legrar conducto auditivo medio. |
| 535.260.3863 | Cucharilla Desjardin, para cálculos biliares juego de cuatro piezas, longitud de 290 a 300 mm. | Cirugía General. | Extraer cálculos biliares. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CUCHARILLA (continúa)

| 535.260.3871 | Cucharilla Luer-Koerte, juego de ocho piezas, tallo maleable, longitud de 310 a 320 mm. | Cirugía General. | Extraer cálculos biliares. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.263.0045 | Cucharilla Wells. | Oftalmología. | Realizar enucleación. |
| 537.263.0508 | Cucharilla Volkmann. 000. | Cirugía Máxilofacial. | Legrar y moldear en cirugía de resección de maxilares. |
| 537.263.0490 | Cucharilla Volkmann. 00. | Cirugía Máxilofacial. | Legrar y moldear en cirugía de resección de maxilares. |
| 537.263.0482 | Cucharilla Volkmann. 0. | Cirugía Máxilofacial. | Legrar y moldear en cirugía de resección de maxilares. |
| 535.260.0596 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, cortante, ancho de 12 a 12.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.0375 | Cucharilla Hardy, ángulo derecho a 45 , 3 mm x 12 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar, resecar en cirugía transesfenoidal. |
| 535.260.0331 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, cortante, ancho de 7 a 7.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 537.263.0391 | Cucharilla Hardy, ángulo izquierdo a 90 , 3 mm x 12 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar, resecar en cirugía transesfenoidal. |
| 535.260.0323 | Cucharilla Novak, punta curva, borde cortante de varios dientes, con conector metálico para jeringa, 24.5 cm de longitud. | Gineco Obstetricia. | Legrar y tomar biopsia de endometrio. |
| 537.263.0458 | Cucharilla Myles, maleable, 18 cm de longitud. Juego de 5. | Cirugía Máxilofacial, Otorrinolaringología. | Legrar en cirugía de antro maxilar. |
| 537.263.0250 | Cucharilla Lempert, 20 cm de longitud. 2. | Otorrinolaringología. | Legrar en mastoides. |
| 537.263.0243 | Cucharilla Lempert, con copa del No. 1 o de 3.0 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides. Longitud 20 cm. | Otorrinolaringología. | Legrar en mastoides. |
| 537.263.0441 | Cucharilla Lempert, 20 cm de longitud. 0. | Otorrinolaringología. | Legrar en mastoides. |
| 537.263.0227 | Cucharilla Lempert, con copa del No. 00 o de 2.6 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides. Longitud 20 cm. | Otorrinolaringología. | Legrar en mastoides. |
| 537.263.0755 | Cucharilla Kevorkian, con mango circular y punta redonda. Longitud de trabajo 300 mm. | Ginecología y Obstetricia. | Legrar endometrio. |
| 537.263.0425 | Cucharilla House, de doble extremo, 15 cm de longitud. | Otorrinolaringología. | Disecar en caja timpánica. |
| 537.263.0417 | Cucharilla Hardy, transesfenoidal. | Neurocirugía. | Disecar, resecar en cirugía transesfenoidal. |
| 537.263.0383 | Cucharilla Hardy, ángulo derecho a 45 , 5 mm x 12 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar, resecar en cirugía transesfenoidal. |
| 535.260.0570 | Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, cortante, ancho de 9 a 10.5 mm. | Gineco Obstetricia. | Realizar legrado uterino. |
| 535.260.1230 | Cucharilla Brun, recta ovalada: 000. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar. Hueso. |
| 535.260.1842 | Cucharilla Brun, recta redonda: 1. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |
| 535.260.1818 | Cucharilla Brun, recta redonda: 00. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Legrar y disecar hueso. |
| 537.263.0516 | Cucharilla Hardy, ángulo izquierdo a 90 , 5 mm x 12 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar, resecar en cirugía transesfenoidal. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CUCHILLO

| 537.272.0507 | Cuchillo Liston, de una sola pieza, longitud de 160 a 170 mm. | Traumatología y Ortopedia y Angiología. | Realizar cortes de amputación. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.272.0085 | Cuchillo Ballenger, tallo en forma de bayoneta, hoja giratoria, 4 mm x 17 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Cortar en cirugía facial. |
| 535.266.0368 | Cuchillo Brown, con hojas intercambiables y medidor de espesor. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Tomar injertos de piel. |
| 537.272.0200 | Cuchillo Kleinsasser, agudo. | Otorrinolaringología. | Cortar en cirugía de laringe. |
| 537.272.0564 | Cuchillo Virchow, mango de metal, longitud de 240 a 350 mm. | Patología Quirúrgica. | Realizar cortes de masa encefálica. |
| 537.272.0556 | Cuchillo Virchow, mango de metal, longitud de 200 mm. | Patología Quirúrgica. | Realizar cortes de masa encefálica. |
| 537.272.0549 | Cuchillo Virchow, mango de metal, longitud de 160 mm. | Patología Quirúrgica. | Realizar cortes de masa encefálica. |
| 537.272.0531 | Cuchillo Shea, angulado a 45º, para estribo. | Otorrinolaringología. | Realizar cortes en cirugía de estribo. |
| 535.266.0152 | Cuchillo Ballenger, tallo recto, hoja de 3 mm x 17 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. Otorrinolaringología. | Cortar en cirugía facial. |
| 537.272.0515 | Cuchillo Liston, de una sola pieza, longitud de 190 a 200 mm. | Traumatología y Ortopedia y Angiología. | Realizar cortes de amputación. |
| 535.266.0251 | Cuchillo Ballenger, mango recto, hoja movible de 4 mm., de 185 a 210 mm. de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Cortar en cirugía facial. |
| 537.272.0499 | Cuchillo Langenbeck, longitud de 120 a 130 mm. | Traumatología y Ortopedia y Angiología. | Realizar cortes de amputación. |
| 537.272.0481 | Cuchillo Fomón, doble fijo de 160 a 170 mm. de longitud. | Otorrinolaringología. | Cortar en rinoplastía. |
| 537.272.0473 | Cuchillo Cottle, punta redondeada, de 150 mm. de longitud. | Otorrinolaringología. | Realizar cortes en el tabique nasal. |
| 537.272.0606 | Cuchillo Cottle lateral, de 150 mm. de longitud. | Otorrinolaringología. | Encontrar el plano subpericondrico del septum nasal. |
| 537.272.0465 | Cuchillo con mango de madera, longitud de 170 mm., para autopsia. | Patología Quirúrgica. | Realizar cortes de órganos y tejidos postmortem. |
| 537.272.0457 | Cuchillo con mango de madera, longitud de 110 mm., para autopsia. | Patología Quirúrgica. | Realizar cortes de órganos y tejidos postmortem. |
| 537.272.0218 | Cuchillo Kleinsasser, curvo. | Otorrinolaringología. | Cortar en cirugía de laringe. |
| 537.272.0226 | Cuchillo Kleinsasser, recto. | Otorrinolaringología. | Cortar en cirugía de laringe. |
| 537.272.0234 | Cuchillo Ziegler, 5 mm. | Oftalmología. | Cortar diversas estructuras en cirugía de catarata y glaucoma. |
| 537.272.0572 | Cuchillo para liberación lateral. | Traumatología y Ortopedia. | Corte y resección de tejido. |
| 537.272.0523 | Cuchillo Masing, de 130 mm. de longitud. | Otorrinolaringología. | Realizar cortes en cartílagos nasales. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

CUCHILLO (continúa)

| 537.272.0176 | Cuchillo Sickle, doble filo. | Otorrinolaringología. | Cortar durante cirugía endoscópica funcional de senos paranasales. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.272.0317 | Cuchillo Schuknecht, redondo, para oído. | Otorrinolaringología. | Efectuar corte sagital durante cirugía de estribo. |
| 537.272.0333 | Cuchillo Kleinsasser, recto, punta oval. | Otorrinolaringología. | Efectuar corte durante microcirugía. |

CUERPO

| 537.274.0018 | Cuerpo de retractor, para cirugía transoral. | Neurocirugía. | Pieza de separador, útil en cirugía esfenoidal a tercera cervical. |
| --- | --- | --- | --- |

CURETA

| 537.251.0023 | Cureta Meyerhoefer. Juego. | Oftalmología. | Realizar curetaje en cirugía de párpados. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.251.0064 | Cureta Goldman Fox del No. 2 | Cirugía Maxilofacial y Estomatología. | Realizar curetaje en parodoncia. |
| 537.251.0098 | Cureta CK-6, de doble extremo. | Cirugía Maxilofacial y Estomatología. | Realizar curetaje en parodoncia. |
| 537.251.0031 | Cureta Fox, con diámetro de 3.0, 5.0 y 6.0 mm, mango recto. Longitud 143 mm. | Médicas. | Legrar la matriz ungueal. |
| 537.251.0080 | Cureta Goldman-Fox espatulada, en ángulo de 90 grados, con filo en la punta, doble extremo, de 4 mm. a 6 mm. en la parte activa. | Cirugía Maxilofacial y Estomatología. | Realizar curetaje en parodoncia. |
| 537.275.0017 | Cureta de anillo angulada a 10 . | Traumatología y Ortopedia. | Corte y resección de tejido. |
| 537.251.0072 | Cureta Goldman-Fox con punta de lanza, doble extremo, de 9 mm. a 11 mm. de espesor en la parte activa. | Cirugía Maxilofacial y Estomatología. | Realizar curetaje en parodoncia. |
| 537.275.0025 | Cureta de anillo. | Traumatología y Ortopedia. | Corte y resección de tejido. |
| 537.251.0015 | Cureta Mc Call, derecha e izquierda. Juego. | Cirugía Máxilofacial. | Realizar curetaje en parodoncia. |

DEPRESOR

| 537.281.0043 | Depresor Urretz Zavalia, con punta para marcar. | Oftalmología. | Localizar lesiones en vía lagrimal. |
| --- | --- | --- | --- |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

DERMATOMO

| 537.278.0014 | Dermatomo Schink, graduable, de 0.1 a 2 mm., con dos placas para extender piel, de 300 mm. de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Tomar injertos de piel para el tratamiento de lesiones de mano |
| --- | --- | --- | --- |

DESARTICULADOR

| 537.282.0059 | Desarticulador Schuknecht. | Otorrinolaringología. | Realizar desarticulación de estribo. |
| --- | --- | --- | --- |

DESATORNILLADOR HEXAGONAL

| 537.286.0188 | Desatornillador hexagonal pequeño, con vaina de sujeción. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Ajustar implantes de acero o titanio. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.286.0386 | Desatornillador hexagonal, pequeño con sujetador automático de tornillos, punta de 2.5 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Ajustar tornillo pequeño. |
| 537.286.0360 | Desatornillador hexagonal, punta de 3.5 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Ajustar Material de Osteosíntesis. |
| 537.286.0303 | Desatornillador hexagonal, canulado, pequeño, con sujetador automático de tornillos. | Traumatología y Ortopedia. | Ajustar tornillo canulado pequeño. |
| 537.286.0329 | Desatornillador hexagonal, canulado, grande con acople de anclaje rápido. | Traumatología y Ortopedia. | Ajustar tornillo canulado grande. |
| 537.286.0337 | Desatornillador hexagonal, canulado, pequeño con acople de anclaje rápido. | Traumatología y Ortopedia. | Ajustar tornillo canulado pequeño. |
| 537.286.0196 | Desatornillador hexagonal, pequeño con acople de anclaje rápido, punta 2.5 mm. Agudo. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Ajustar Material de Osteosíntesis. |
| 537.286.0741 | Desatornillador hexagonal, con sujetador automático de tornillos punta de 3.5 mm con longitud de 280 a 320 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Ajustar tornillo pequeño. |
| 537.286.0758 | Desatornillador hexagonal, con sujetador automático de tornillos punta de 2.5 mm con longitud de 280 a 320 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Ajustar tornillo pequeño. |

DIAPASÓN

| 537.290.0026 | Diapasón Hartman, de aleación de aluminio, en tono de do. Juego de 5 con frecuencias de 128, 256, 512, 1024, 2048 y 4094 hz. | Audiología, Otoneurología, Otorrinolaringología, Neurocirugía, Neurología. | Explorar audición y sensibilidad. |
| --- | --- | --- | --- |

DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO

| 537.301.0635 | Candelillas retrógradas Tucker, 10 a 40 Fr, longitud total aproximada 33 cm. | Cirugía General, Oncología Quirúrgica. | Dilatar el esófago. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.301.3688 | Dilatadores Tucker para esofagoscopia juego de 15 piezas en el rango de 12 a 40 fr. | Cirugía General, Gastroenterología, Endoscopia, Oncología quirúrgica. | Dilatar esófago. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO (continúa)

| 537.301.3670 | Dilatador Dittel, curvo, de 8 fr. diámetro de punta. | Urología. | Dilatar uretra. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.301.1799 | Dilatador Maloney, lleno de mercurio, 16 a 60 fr 75 cm de longitud. Juego con 23. | Cirugía General, Gastroenterología, Endoscopía. | Dilatar esófago. |
| 537.301.0023 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 3 mm. | Angiología Gastroenterología. | Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico. |
| 537.301.0452 | Dilatador de balón, con marcas radiopacas, 9 a 14 fr de calibre y 8 cm de longitud del balón, con manómetro de presión, longitud total 65 a 100 cm. Juego. | Gastroenterología, Cirugía General, Endoscopía. | Dilatar esófago y realizar otras maniobras terapéuticas. |
| 537.301.2003 | Dilatador Hollinger hurst, lleno de mercurio, 16, 60 fr, de calibre, longitud 75 cm. Juego con 23. | Cirugía General, Gastroenterología, Endoscopía. | Dilatar esófago. |
| 537.301.0130 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 11 mm. | Angiología, Gastroenterología. | Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico. |
| 537.301.0148 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 12 mm. | Angiología, Gastroenterología. | Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico. |
| 537.301.0171 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 13 mm. | Angiología, Gastroenterología. | Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico. |
| 537.301.0114 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 9 mm. | Angiología, Gastroenterología. | Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico. |
| 537.301.0098 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 8 mm. | Angiología, Gastroenterología. | Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico. |
| 537.301.0122 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 10 mm. | Angiología, Gastroenterología. | Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico. |
| 537.301.0072 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 6 mm. | Angiología, Gastroenterología. | Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico. |
| 537.301.0163 | Dilatadores Savary-Guilliard, juego de 7 piezas en el rango de 5 a 15 mm. de calibre. | Cirugía General, Gastroenterología, Endoscopía. | Dilatar Esófago. |
| 537.301.0049 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 5 mm. | Angiología Gastroenterología. | Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico. |
| 537.301.0031 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 4 mm. | Angiología Gastroenterología. | Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico. |
| 537.301.0015 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 2 mm. | Angiología Gastroenterología. | Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico. |
| 537.301.0627 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 1 mm. | Angiología Gastroenterología. | Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico. |
| 537.301.0080 | Dilatador Bakes, longitud de 300 a 320 mm., calibre 7 mm. | Angiología, Gastroenterología. | Dilatar arterias y vías biliares en procedimiento qiuirúrgico. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

DILATADOR PARA TRACTO GENITAL

| 537.301.2573 | Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 3-4. | Gineco Obstetricia. | Dilatar cérvix. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.301.3720 | Dilatador Hegar, de doble extremo, con punta cónica, hueco, calibre 1 - 2 mm. | Gineco Obstetricia. | Dilatar cérvix |
| 537.301.2615 | Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 11-12. | Gineco Obstetricia. | Dilatar cérvix. |
| 537.301.2607 | Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 9-10. | Gineco Obstetricia. | Dilatar cérvix. |
| 537.301.2599 | Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 7-8. | Gineco Obstetricia. | Dilatar cérvix. |
| 537.301.3738 | Dilatador Hegar, juego de ocho piezas, de doble extremo, punta cónica, calibres de 1 a 16 mm. | Gineco Obstetricia. | Dilatar cérvix. |
| 537.301.2581 | Dilatador Hegar, de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 5-6. | Gineco Obstetricia. | Dilatar cérvix. |
| 537.301.3639 | Dilatador Hegar de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 17 – 18 mm. | Gineco Obstetricia. | Dilatar cérvix. |
| 537.301.3621 | Dilatador Hegar de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 15 – 16 mm. | Gineco Obstetricia. | Dilatar cérvix. |
| 537.301.3467 | Dilatador Hegar de doble extremo, punta cónica, hueco. Calibre 13 – 14 mm. | Gineco Obstetricia. | Dilatar cérvix. |

DILATADOR PARA TRACTO RESPIRATORIO

| 537.301.3746 | Dilatador Ritter tamaño 1. | Otorrinolaringología. | Dilatar el seno frontal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.301.3753 | Dilatador Ritter tamaño 2. | Otorrinolaringología. | Dilatar el seno frontal. |
| 537.301.3761 | Dilatador Ritter tamaño 3. | Otorrinolaringología. | Dilatar el seno frontal. |

DILATADOR PARA TRACTO URINARIO

| 537.301.0411 | Dilatador Van Buren, graduado, juego de 12 Pzas. calibres de 8 a 30 fr. | Urología. | Dilatar uretra. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.301.3779 | Dilatador Van Buren, graduado, calibre 8 fr. | Urología. | Dilatar uretra. |
| 537.301.3787 | Dilatador Van Buren, graduado, calibre 10 fr. | Urología. | Dilatar uretra. |
| 537.301.3795 | Dilatador Van Buren, graduado, calibre 12 fr. | Urología. | Dilatar uretra. |
| 537.301.3803 | Dilatador Van Buren, graduado, calibre 14 fr. | Urología. | Dilatar uretra. |
| 537.301.3811 | Dilatador Van Buren, graduado, calibre 16 fr. | Urología. | Dilatar uretra. |
| 537.301.3829 | Dilatador Van Buren, graduado, calibre 18 fr. | Urología. | Dilatar uretra. |
| 537.301.3837 | Dilatador Van Buren, graduado, calibre 20 fr. | Urología. | Dilatar uretra. |
| 537.301.3845 | Dilatador Van Buren, graduado, calibre 22 fr. | Urología. | Dilatar uretra. |
| 537.301.3852 | Dilatador Van Buren, graduado, calibre 24 fr. | Urología. | Dilatar uretra. |
| 537.301.3860 | Dilatador Van Buren, graduado, calibre 26 fr. | Urología. | Dilatar uretra. |
| 537.301.3878 | Dilatador Van Buren, graduado, calibre 28 fr. | Urología. | Dilatar uretra. |
| 537.301.3886 | Dilatador Van Buren, graduado, calibre 30 fr. | Urología. | Dilatar uretra. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

DILATADOR PARA VÍA LAGRIMAL

| 537.301.0155 | Dilatador Worst (cola de cochino). | Oftalmología. | Reconstruir ducto lagrimal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.301.0437 | Dilatador Wilder. Chico. | Oftalmología. | Dilatar vía lagrimal. |
| 537.301.0262 | Dilatador Wilder. Mediano. | Oftalmología. | Dilatar vía lagrimal. |
| 537.301.0304 | Dilatador Castroviejo, con doble punta: roma y afilada. | Oftalmología. | Dilatar orificio lagrimal. |
| 537.301.0270 | Dilatador Wilder. Grande. | Oftalmología. | Dilatar vía lagrimal. |

DILATADOR VASCULAR Y VALVULAR

| 537.301.0288 | Dilatador De Bakey, calibre 3.5 mm., para coronarias. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.301.3712 | Dilatador Cooley, juego de 8 piezas, de 0.5 mm. a 5.0 mm. de diámetro. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.3704 | Dilatador De Bakey, juego de diez piezas, calibres de 1.0 a 7.0 mm. de diámetro. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.3696 | Dilatador De Bakey, calibre 7.0 mm., para coronarias. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0528 | Dilatador Maifads, 10 cm de longitud. | Neurocirugía. | Dilatar vasos en cirugía. |
| 537.301.0585 | Dilatador, 20 cm de longitud x 3.5 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0593 | Dilatador, 20 cm de longitud x 4 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.1245 | Dilatador Garret, 20 cm de longitud. Juego con nueve calibres. | Angiología, Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar vasos en procedimientos quirúrgicos. |
| 537.301.0510 | Dilatador Lucchese, hojas con escala de calibración de 0 a 30 mm, 30.5 cm de longitud. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar válvula mitral. |
| 537.301.0577 | Dilatador, 20 cm de longitud x 3 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0296 | Dilatador De Bakey, calibre 4.0 mm., para coronarias. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0338 | Dilatador De Bakey, calibre 5.0 mm., para coronarias. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0478 | Dilatador Biemer, 16 cm de longitud. | Neurocirugía. | Dilatar vasos en cirugía. |
| 537.301.0536 | Dilatador, 20 cm de longitud x 1 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0544 | Dilatador, 20 cm de longitud x 1.5 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0551 | Dilatador, 20 cm de longitud x 2 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0312 | Dilatador De Bakey, calibre 4.5 mm., para coronarias. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0569 | Dilatador, 20 cm de longitud x 2.5 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0247 | Dilatador De Bakey, calibre 3.0 mm., para coronarias. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0619 | Dilatador, 20 cm de longitud x 5 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0601 | Dilatador, 20 cm de longitud x 4.5 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

DILATADOR VASCULAR Y VALVULAR (continúa)

| 537.301.0213 | Dilatador De Bakey, calibre 1.5 mm., para coronarias. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.301.0221 | Dilatador De Bakey, calibre 2.0 mm., para coronarias. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0239 | Dilatador De Bakey, calibre 2.5 mm., para coronarias. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |
| 537.301.0197 | Dilatador De Bakey, calibre 1.0 mm., para coronarias. | Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Dilatar arterias coronarias. |

DISECTOR

| 537.316.0372 | Disector Rhoton. Mediano: No. 2. | Neurocirugía. | Disecar en microcirugía del SNC. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.316.0364 | Disector Rhoton. Grande: No. 3. | Neurocirugía. | Disecar en microcirugía del SNC. |
| 537.316.0380 | Disector Rhoton. Pequeño: No. 1. | Neurocirugía. | Disecar en microcirugía del SNC. |
| 537.316.0620 | Disector Rhoton de bola angulado a 90 grados, de 3 mm y longitud total de 190 mm. | Neurocirugía. | Disecar en microcirugía del SNC. |
| 535.316.0202 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud. No. 5. | Neurocirugía, Oftalmología, Angiología. | Disecar en microcirugía del SNC, de órbita y endartrectomía. |
| 537.316.0562 | Disector Troutman, punta angulada y aplanada, chica. | Oftalmología. | Disecar córnea. |
| 537.316.0307 | Disector Laresco, curva hacia arriba, 23 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar en microcirugía. |
| 537.316.0539 | Disector de Le mmon, para intima. | Neurocirugía. | Disecar Íntima en microcirugía. |
| 537.316.0547 | Disector Obwegeser, de 6 a 7 mm. de ancho y 175 mm. de longitud. Elevador. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. | Disecar en microcirugía. |
| 537.316.0299 | Disector Laresco, curva hacia abajo, 23 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar en microcirugía. |
| 537.316.0281 | Disector Joseph. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Reconstruir séptum nasal. |
| 535.316.0012 | Disector Green. | Oftalmología. | Disecar tendón en cirugía de glaucoma, catarata y cornea. |
| 537.316.0257 | Disector Cottle. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Reconstruir séptum nasal. |
| 537.316.0521 | Disector Hardy-Fahlbusch o Yasargil, punta roma, de 190 mm. o 245 mm. de longitud. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Disecar en microcirugía. |
| 537.316.0034 | Disector Bunnell, punta tubular con ranuras, 7 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Separar, disecar tendones. |
| 537.316.0554 | Disector Rhoton del No. 6, en forma de espátula pequeña. | Neurocirugía. | Disecar en microcirugía del SNC. |
| 537.316.0026 | Disector Bunnell, punta tubular con ranuras, 5 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Separar, disecar tendones. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

DISECTOR (continúa)

| 537.316.0018 | Disector Bunnell, punta tubular con ranuras, 2 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Separar, disecar tendones. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.316.0042 | Disector Bunnell, punta tubular con ranuras, 9 mm de diámetro de la boca, 13 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Separar, disecar tendones. |
| 537.316.0398 | Disector Troutman, punta angulada, aplanada y en forma circular. | Oftalmología. | Disecar córnea. |
| 537.316.0331 | Disector Penfield Laresco, ligeramente curvo en ambos extremos, 20.5 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar en procedimientos neuroquirúrgicos con lásser. |
| 537.316.0323 | Disector Laresco, en bayoneta, curva hacia arriba, 23 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar en microcirugía. |
| 537.316.0315 | Disector Laresco, en bayoneta, curva hacia abajo, 23 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar en microcirugía. |
| 537.316.0513 | Disector Graham, extremo en forma de gancho, con punta roma, longitud 165 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía. | Separar, disecar nervios. |
| 537.316.0570 | Disector Troutman, punta angulada y aplanada, grande. | Oftalmología. | Disecar córnea. |
| 537.316.0240 | Disector Hurd, longitud de 215 a 225 mm., para amígdala. | Otorrinolaringología. | Disecar amígdalas para su resección. |
| 535.316.0178 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud. No. 2. | Neurocirugía, Oftalmología. | Disecar en microcirugía del SNC y de órbita. |
| 537.316.0349 | Disector Penfield Laresco, ligeramente curvo en ambos extremos, 29 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar en procedimientos neuroquirúrgicos con lásser. |
| 535.316.0251 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud. No. 1. | Neurocirugía, Oftalmología. | Disecar en microcirugía del SNC y de órbita. |
| 535.316.0186 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud. No. 3. | Neurocirugía, Oftalmología, Angiología. | Disecar en microcirugía del SNC, de órbita y endartrectomía. |
| 535.316.0194 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud. No. 4. | Neurocirugía, Oftalmología, Angiología. | Disecar en microcirugía del SNC, de órbita y endartrectomía. |
| 537.316.0505 | Disector Bunnell, punta tubular, con ranura, juego de 3 diámetros de la boca de 2, 4 y 6 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Separar, disecar tendones y nervios. |
| 537.316.0588 | Disector nasal modelo Roger, de doble extremo, longitud de 190 a 195 mm. | Otorrinolaringología, Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva. | Disecar tejido nasal. |
| 537.316.0633 | Disector, cortante, punta recta, espátula levemente curvada, mango redondo, tamaño 3 mm. longitud 230 mm. | Neurocirugía | Disecar en microcirugía. |
| 537.316.0645 | Disector, cortante, punta acodada 15°, espátula levemente curvada, con mango redondo, tamaño 2 mm. longitud 230 mm. | Neurocirugía | Disecar en microcirugía. |
| 537.316.0628 | Disección Rusa Mediana 130 a 140 mm. | Coloproctología. |  |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

DISTRACTOR

| 535.318.0051 | Distractor Wagner, para extremidades pélvicas. | Traumatología y Ortopedia. | Reducir fracturas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.318.0010 | Distractor Wagner, para extremidades torácicas. | Traumatología y Ortopedia. | Reducir fracturas. |
| 535.318.0044 | Distractor grande, con apertura de 7 a 26 cm. | Traumatología y Ortopedia. | Reducir fracturas multifragmentarias. |
| 537.308.0019 | Distractor cervical Caspar derecho e izquierdo con pines temporales de 14 y 16mm con rosca de 4.0 | Traumatología y Ortopedia. |  |

DOBLADOR

| 537.310.0048 | Doblador de alambre Kirschner, tipo tubo. | Traumatología y Ortopedia. | Doblar material de osteosíntesis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.310.0089 | Doblador tipo Triscador, para placas de 2.7 y 3.5 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Doblar material de osteosíntesis. |
| 537.310.0063 | Doblador tipo Prensa, para placas de 2.7 y 3.5 mm, longitud 23 cm. | Traumatología y Ortopedia. | Doblar material de osteosíntesis. |
| 537.310.0071 | Doblador tipo Triscador, para placa de 1.5 y 2.0 mm, ranura de 2.5 mm de diámetro, longitud 14 cm. | Traumatología y Ortopedia. | Doblar material de osteosíntesis. |
| 537.310.0055 | Doblador de placas, tipo prensa de mesa longitud 40 cm. | Traumatología y Ortopedia. | Doblar material de osteosíntesis. |

ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR

| 537.327.0171 | Elevador Hurd, curvo, 23 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial. | Separar en cirugía de resección de maxilares. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.327.0395 | Elevador Cronin, recto, hoja 4 x 8 mm, 16 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Facilitar la reparación del paladar hendido. |
| 537.327.0601 | Elevador Cronin, angulado, hoja 4 x 8 mm, 16 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Facilitar la reparación del paladar hendido. |
| 537.327.2789 | Elevador Apical Flohr, con brazo recto, extremo acanalado y punta aguda. | Estomatología Cirugía Maxilofacial. | Ampliar campo para facilitar los procedimientos diagnóstico terapéuticos. |
| 537.327.2797 | Elevador Apical Flohr, con mango metálico, con brazo recto, extremo acanalado fino y romo. | Estomatología Cirugía Maxilofacial. | Ampliar campo para facilitar los procedimientos diagnóstico terapéuticos. |
| 537.327.2805 | Elevador Seldin, con mango metálico de bandera, extremo en ángulo recto, con hoja pequeña derecha. | Cirugía Maxilofacial Estomatología. | Ampliar campo visual para facilitar las maniobras estomatológicas. |
| 537.327.2813 | Elevador Seldin, con mango metálico de bandera, extremo en ángulo recto, con hoja pequeña izquierda. | Cirugía Maxilofacial Estomatología. | Ampliar campo visual para facilitar las maniobras estomatológicas. |
| 537.327.2821 | Elevador Seldin, de doble extremo, angulado, con punta de trabajo de media caña. | Cirugía Maxilofacial Estomatología. | Levantar periostio en diversas cirugías. |
| 537.327.1856 | Elevador Cushing, curvo, hoja de 4 a 5 mm. de ancho, longitud de 170 a 195 mm. | Cirugía Maxilofacial. | Separar y ampliar en cirugía de maxilares. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

ELEVADOR DE PERIOSTIO

| 537.327.0346 | Elevador con corte redondo, 6 mm de ancho, vástago ligeramente curvo. | Traumatología y Ortopedia. | Separar, levantar periostio. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.327.0536 | Elevador de periostio modelo Molt, longitud de 180 a 190 mm. | Cirugía Máxilofacial. | Separar periostio en cirugía de maxilar. |
| 537.327.2870 | Elevador con mango, corte plano, hoja recta de 10 mm longitud de 180 a 300 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Separar, levantar periostio. |
| 537.327.2862 | Elevador con mango, vástago recto, corte curvo. de 180 mm. a 190 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Separar, levantar periostio. |
| 537.327.2854 | Elevador con mango, vástago recto, corte curvo, de 195 mm. A 200 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Separar, levantar periostio. |
| 537.327.1187 | Elevador AO, curvo, con mango de plástico, corte redondo, 6 mm de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Separar periostio durante osteosíntesis. |
| 537.327.2458 | Elevador Dean, curvo, 16 cm de longitud. | Otorrinolaringología. | Desperiostizar durante antrostomía maxilar: caldwell luc. |
| 537.327.2839 | Elevador Cobb, hoja curva de 13 a 14 mm. de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | Traumatología y Ortopedia. | separar, levantar periostio. |
| 537.327.1211 | Elevador con corte recto, 3 mm de ancho, vástago ligeramente curvo. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Separar, levantar periostio. |
| 537.327.1138 | Elevador con corte redondo, 14 mm de ancho, vástago curvo. | Traumatología y Ortopedia. | Separar, levantar periostio. |
| 537.327.0577 | Elevador de periostio. Juego de 4 y 6 mm. | Traumatología y Ortopedia, Oftalmología. | Desperiostizar durante procedimientos quirúrgicos. |
| 537.327.0510 | Elevador Cottle, 4 mm por 7 cm de longitud. | Oftalmología. | Tracccionar en cirugía ocular como dacriocistorrinostomía. |
| 537.327.1120 | Elevador con corte redondo, 14 mm de ancho, vástago recto. | Traumatología y Ortopedia. | Separar, levantar periostio. |
| 537.327.2847 | Elevador Cobb, hoja curva de 9.5 a 10 mm. De ancho, longitud de 240 a 280 mm. | Traumatología y Ortopedia. | separar, levantar periostio. |
| 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | Neurocirugía. | Separar periostio durante la cirugía. |
| 537.327.3043 | Elevador de Konig o Koenig, ancho de la hoja de 4.5 a 5 mm, longitud de 150 a 155 mm. | Otorrinolaringología. Cirugía Plástica y Reconstructiva. Cirugía Maxilofacial y Oftalmología. | Desperiostizar durante procedimientos quirúrgicos. |

ELEVADOR PARA EL SISTEMA NERVIOSO

| 537.327.0569 | Elevador Rhoton, general, No. 5, grande. | Neurocirugía. | Separar en microcirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.327.0544 | Elevador Rhoton, general, No. 4, pequeño. | Neurocirugía. | Separar en microcirugía. |

ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ

| 537.327.2912 | Elevador modelo Freer, de doble extremo, punta roma y cortante, hojas angostas, longitud de 180 a 195 mm, para septum nasal. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. | Desperiostizar en cirugía de nariz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.327.2995 | Elevador Shea, derecho, para cirugía de estribo. | Otorrinolaringología. | Efectuar tracción durante cirugía de tímpano. |
| 537.327.2987 | Elevador Pierce, de doble extremo, longitud de 200 a 215 mm., para septum nasal. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. | Realizar osteotomía en rinoseptoplastía y otros procedimientos. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ (continúa)

| 537.327.2979 | Elevador Pennington, longitud de 210 a 215 mm., para septum nasal. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. | Realizar osteotomía en rinoseptoplastía y otros procedimientos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.327.2961 | Elevador McKenzy, punta curva, de 4 mm. ancho de hoja, longitud de 220 mm. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. | Realizar osteotomía en rinoseptoplastía y otros procedimientos. |
| 537.327.2953 | Elevador McKenzy, punta curva, de 5 mm. ancho de hoja, longitud de 220 mm. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. | Realizar osteotomía en rinoseptoplastía y otros procedimientos. |
| 537.327.3001 | Elevador Shea, izquierdo, para cirugía de estribo. | Otorrinolaringología. | Efectuar tracción durante cirugía de tímpano |
| 537.327.2938 | Elevador Jospeh-Masing, punta cortante de 8 mm. de ancho. | Otorrinolaringología. | Legrar el tabique nasal. |
| 537.327.2920 | Elevador Killian, doble extremo, punta roma y aguda, longitud de 180 mm. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. | Desperiostizar en cirugía de nariz. |
| 537.327.3035 | Elevador McKenzy, de doble extremo, longitud de 220 mm. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. | Realizar osteotomía en rinoseptoplastía y otros procedimientos. |
| 537.327.2904 | Elevador Cushing, hoja de 11 a 12 mm. de ancho, longitud de 190 a 200 mm. | Neurocirugía y Cirugía Maxilofacial. | Separar y ampliar campo quirúrgico. |
| 537.327.2896 | Elevador Cushing o Martin Cushing, hoja de 6 a 7 mm. de ancho, longitud de 170 a 195 mm. | Neurocirugía y Cirugía Maxilofacial. | Separar y ampliar campo quirúrgico. |
| 537.327.2888 | Elevador Cottle, de doble extremo, con vástago graduado, longitud de 200 a 210 mm., para septum nasal. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. | Ampliar campo durante la cirugía de nariz. |
| 537.327.0478 | Elevador Shambaugh-Derlacki, con punta fina y curva, longitud de 140 a185 mm. | Otorrinolaringología. | Facilitar disección en cirugía de oído. |
| 537.327.0064 | Periostotomo o cuchillo Mc Kenty de 140 a 150 mm, de longitud. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. | Realizar osteotomía en rino-septoplastía y otros procedimientos. |
| 537.327.2946 | Elevador Lempert, recto, de 2 mm. ancho de hoja, longitud de 180 a 190 mm. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. | Realizar osteotomía en rinoseptoplastía y otros procedimientos. |
| 537.327.3027 | Elevador williger, longitud de 160 mm. | Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología. | Separar, levantar periostio. |
| 537.327.3019 | Elevador Shea, recto y agudo, para cirugía de estribo. | Otorrinolaringología. | Efectuar tracción durante cirugía de tímpano. |
| 537.327.0213 | Elevador Cottle, 23 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Máxilofacial. | Ampliar campo durante la cirugía de nariz. |
| 537.327.0486 | Elevador House, angulado. | Otorrinolaringología. | Manejar y/o desarticular el estribo. |
| 537.327.0494 | Elevador House. | Otorrinolaringología. | Facilitar el manejo endaural. |
| 537.327.2250 | Elevador Rosen, con punta angulada. | Otorrinolaringología. | Facilitar disección en cirugía de oído. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ (continúa)

| 537.327.2268 | Elevador Rosen, con punta curva. | Otorrinolaringología. | Facilitar disección en cirugía de oído. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.327.0460 | Elevador Shambaugh Derlacki, punta redondeada curva, longitud 18.4 cm. | Otorrinolaringología. | Facilitar disección en cirugía de oído. |

ENGRAPADORA

| 060.337.0164 | Para piel con extractor de grapas. Pieza. | Quirúrgicas. | Desengrapador de piel. |
| --- | --- | --- | --- |
| 060.337.0180 | Lineal recargable. Cartucho con grapas. Pieza. | Quirúrgicas. | Grapado quirúrgico. |
| 060.337.0214 | Lineal cortante. Cartucho con grapas. Pieza. | Quirúrgicas. | Grapado quirúrgico. |
| 060.337.0230 | Circular para anastomosis terminoterminal. Pieza. | Quirúrgicas. | Grapado quirúrgico. |
| 060.337.0305 | Lineal cortante recargable con diferentes longitudes de eje: 6 cm, 16 cm o 26 cm para uso con cartuchos articulados de 30 mm, 45 mm y 60 mm. Cartucho articulado con cuchilla integrada y triple línea de grapas escalonadas de titanio: | Quirúrgicas. | Grapado quirúrgico. |
| 379.182.0560 | 30 mm de longitud con 48 grapas de titanio de 2, 2.5 y 3 mm. |
| 379.182.0578 | 45 mm de longitud con 66 grapas de titanio de 2, 2.5 y 3 mm. |
| 379.182.0586 | 60 mm de longitud con 90 grapas de titanio de 2, 2.5 y 3 mm. |
| 379.182.0594 | 30 mm de longitud con 48 grapas de titanio de 3, 3.5 y 4 mm. |
| 379.182.0602 | 45 mm de longitud con 66 grapas de titanio de 3, 3.5 y 4 mm. |
| 379.182.0610 | 60 mm de longitud con 90 grapas de titanio de 3, 3.5 y 4 mm. |

ENUCLEADOR

| 537.334.0123 | Enucleador Hardy, izquierdo, 12 cm de longitud. | Neurocirugía. | Resecar, disecar, enuclear tejido patológico en microcirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.334.0115 | Enucleador Hardy, derecho, 12 cm de longitud. | Neurocirugía. | Resecar, disecar, enuclear tejido patológico en microcirugía. |

EQUIPO DE MINIFRAGMENTOS PARA MANO Y PIE

| 537.286.0667 | Pieza de destornillador hexagonal, para tornillos de acero de 1.5 y 2.0 mm, con hexágono interno completo, vaina de sujeción acoplable a los mangos. | Ortopedia. | Ajustar tornillos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.709.0229 | Grifa para placas de 1.5 y 2.0 mm, ancho 25 mm, largo 130 mm. | Ortopedia. | Doblar material de osteosíntesis. |
| 537.814.8059 | Separador de Hohmann, de 15 mm de ancho por 120 mm de longitud, mango anular. | Ortopedia. | Ampliar campo quirúrgico. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

EQUIPO DE MINIFRAGMENTOS PARA MANO Y PIE (continúa)

| 537.096.0089 | Avellanador extra pequeño con acople de anclaje dental, de 1.5 / 2.0. | Ortopedia. | Efectuar orificios en hueso para asentamiento de tornillo. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.096.0071 | Avellanador con acople de anclaje rápido, con varilla centradora de 2.0 y 2.7 mm. | Ortopedia. | Efectuar orificios en hueso para asentamiento de tornillo. |
| 537.096.0048 | Avellanador (mini) con acople de anclaje dental y macho de 1.5 / 2.0. | Ortopedia. | Efectuar orificios en hueso para asentamiento de tornillo. |
| 537.459.0478 | Guía de broca de 2.7 mm. | Ortopedia. | Proteger partes blandas. |
| 537.459.0460 | Guía de broca DCP de 2.7 mm, para posición neutra y de compresión. | Ortopedia. | Proteger partes blandas. |
| 537.609.0212 | Medidor de profundidad, para tornillos de 1.5 hasta 2.0 mm, medición hasta 3.8 mm. | Ortopedia. | Medir profundidad para aplicar tornillos. |
| 537.919.0035 | Vaina de sujeción para tornillos de titanio de 2.7 mm y tornillos canulados de 3.5 mm. | Ortopedia. | Auxiliar en la realización de osteosíntesis. |
| 513.770.0125 | Contenedor de aluminio, con charolas perforadas. | Ortopedia. | Contener instrumental para esterilizar. |
| 537.286.0352 | Pieza de destornillador, hexagonal pequeño, para tornillos de acero y titanio de 2.7mm, acoplable al mango y mango en T. | Ortopedia. | Ajustar tornillos. |
| 537.598.0207 | Llave hexagonal tipo Allen, acodada. | Ortopedia. | Ajustar instrumental. |
| 537.286.0675 | Pieza de destornillador, cruciforme de 1.5 / 2.0 mm, con vaina de sujeción para tornillos de titanio de 1.5 y 2.0 mm. | Ortopedia. | Ajustar tornillos. |
| 537.683.0104 | Patrón para medir brocas, tornillos, clavos de Steiman y alambre. | Ortopedia. | Medir material de osteosíntesis. |
| 537.702.1729 | Pinza de sujeción para placas de dedos, con cierre de cremallera. Longitud 135 mm. | Ortopedia. | Sujetar placas. |
| 537.459.0429 | Guía visor triple, de 2.0 mm. | Ortopedia. | Proteger partes blandas. |
| 537.602.0060 | Mango con acople de anclaje dental, para piezas de destornillador. | Ortopedia. | Auxiliar en la realización de osteosíntesis. |
| 537.459.0452 | Guía de broca DCP de 2.0 mm, para posición neutra y de compresión. | Ortopedia. | Proteger partes blandas. |
| 537.702.1752 | Pinza de reducción, con cierre de cremallera, pico fino, longitud 90 mm y de 120 mm. | Ortopedia. | Sujetar el hueso. |
| 537.702.1745 | Pinza autocentrante para hueso, con cierre de varilla roscada. Longitud 150 mm. | Ortopedia. | Sujetar el hueso. |
| 537.702.1737 | Pinza con quijadas móviles, con cierre de varilla roscada. Longitud 140 mm. | Ortopedia. | Sujetar placas. |
| 537.459.0445 | Guía de broca doble de 2.0 / 1.5 mm, para machos y brocas de 2.7 y 2.0 mm. | Ortopedia. | Proteger partes blandas. |
| 537.459.0437 | Guía de broca doble de 1.5 / 1.1 mm, con macho de 1.5 y 1.1 mm. | Ortopedia. | Proteger partes blandas. |
| 537.286.0345 | Destornillador hexagonal con vaina de sujeción, para tornillos de 1.5 y 2.0 mm. | Ortopedia. | Ajustar tornillos. |

ERINA

| 537.340.0018 | Pinzas para separar. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Extracción de tejido adosado a cabeza del tornillo y limpieza del mismo. |
| --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

ESCLEROTOMO

| 537.369.0832 | Esclerotomo Lundsgaard, angulado, con punta redonda afilada. | Oftalmología. | Seccionar esclerótica en cirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.369.0014 | Esclerotomo, con calibración micrométrica de 0.5 mm, 1.5 mm de ancho de la hoja. | Oftalmología. | Seccionar esclerótica en cirugía. |

ESCOFINA

| 537.355.0721 | Escofina Fo mmon, de doble extremo, estrías cruzadas finas, longitud de 210 a 215 mm. | Cirugía Maxilofacial Otorrinolaringología. | Limar y modelar hueso durante diversos procedimientos quirúrgicos |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.355.0739 | Escofina Fo mmoón, de doble extremo, estrías cruzadas gruesas, longitud de 210 a 215 mm. | Cirugía Maxilofacial Otorrinolaringología. | Limar y modelar hueso durante diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.355.0093 | Escofina de tungsteno, doble: 3/4 y 5/6. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Limar y modelar hueso durante rinoseptoplastía. |
| 537.355.0309 | Escofina Cottle, recta, con dientes cortantes en disección podálica. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Limar hueso durante la rinoseptoplastía. |
| 537.355.0754 | Escofina curva de 3.5 de diámetro, con longitud de trabajo de 180 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Pulido y legrado. |
| 537.355.0051 | Escofina tipo Putti doble extremo 270 mm de longitud. | Traumatología y Ortopedia, Angiología, Cirugía General. | Limar y modelar hueso durante diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.355.0762 | Escofina recta de 3.5 de diámetro, con longitud de trabajo de 180 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Pulido y legrado. |
| 537.355.0747 | Escofina Putti, de doble extremo, estrías cruzadas finas, longitud de 270 mm. | Traumatología y Ortopedia Cirugía Maxilofacial Otorrinolaringología. | Limar y modelar hueso durante diversos procedimientos quirúrgicos |
| 537.355.0259 | Escofina Aufricht, curva. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Modelar glavela. |
| 537.355.0770 | Escofina Lewis, nasal, estrías transversales finas, longitud de 180 a 190 mm. | Otorrinolaringología, Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva. | Limar y moldear huesos durante diversos procedimientos quirúrgicos. |
| 537.355.0788 | Escofina Lewis, nasal, estrías transversales gruesas, longitud de 180 a 190 mm. | Otorrinolaringología, Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva. | Limar y moldear huesos durante diversos procedimientos quirúrgicos. |

ESCOPLO

| 537.355.0143 | Escoplo guía. Adolescente/niño. | Traumatología y Ortopedia. | Facilitar aplicación de placas de cadera (90 ) en adolescentes y niños. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.355.0267 | Escoplo guía. Extralargo. | Traumatología y Ortopedia. | Facilitar aplicación de placas de osteosíntesis en pacientes con capa gruesa de tejido blando, en cadera y rodilla. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ESCOPLO (continúa)

| 537.355.0275 | Escoplo guía. Niño pequeño. | Traumatología y Ortopedia. | Facilitar aplicación de placas de cadera (90 ) en adolescentes y niños. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.360.0245 | Escoplo acetabular curvo tipo cuchara de 8 mm, longitud de 270 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Extracción de cemento. |
| 537.360.0252 | Escoplo acetabular curvo tipo cuchara de 15 mm, longitud de 270 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Extracción de cemento. |
| 537.360.0260 | Escoplo acetabular curvo tipo cuchara de 25 mm, longitud de 270 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Extracción de cemento. |
| 537.360.0278 | Escoplo tipo bayoneta ancho de punta de 7 mm y de 31 cm de longitud 310 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Extracción de cemento. |
| 537.360.0286 | Escoplo gubio tipo dedo de 310 mm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Extracción de cemento. |
| 537.360.0294 | Escoplo acetabular, ángulo positivo, tipo uña con mango sintético, ancho de hoja de 8 mm y longitud de 310 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Extracción de cemento. |

ESFINTEROTOMOS

| 060.346.0031 | Esfinterotomo para vías biliares de precorte con punta distal recta o en forma de “J”, calibre del catéter 6 - 7 Fr, con punta distal de 4.5 Fr y 200 cm de longitud que acepta guía de 0.035”. Estéril y desechable. Con área de corte de 4 - 6 mm. Pieza. | Gastroenterología endoscópica. | Cirugía General. |
| --- | --- | --- | --- |
| 531.347.0030 | Para vías biliares. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a marca, modelo y necesidades de las unidades médicas: calibre, longitud, alambre guía y alambre de corte. Pieza. | Gastroenterología endoscópica. | Realizar cortes endoscópicos. |
| 531.347.0071 | Para pacientes con Billroth II calibre 5.5 Fr, longitud 200 cm Tipo: Soehendra. Pieza. | Gastroenterología endoscópica. | Realizar cortes endoscópicos. |

ESPÁTULA

| 537.370.1001 | Espátula para cemento, de doble extremo, con puntas de trabajo semicircular. | Estomatología. | Mezclar y aplicar cemento en los órganos dentarios. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.370.0938 | Espátula Castroviejo, para ciclodiálisis, hoja plana de 1 mm. x 12 mm. | Oftalmología. | Injertar córnea y realizar cirugía del segmento anterior. |
| 537.370.0680 | Espátula Castroviejo, para ciclodiálisis, hoja plana de 1 mm. x 14 mm. | Oftalmología. | Injertar córnea y realizar cirugía del segmento anterior. |
| 537.370.1035 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 16 a 17 mm. x 190 a 200 mm. | Neurocirugía. | Disecar en cirugía del sistema nervioso central. |
| 537.370.1027 | Espátula para cerebro, maleable, hoja de 12 a 13 mm. x 190 a 200 mm. | Neurocirugía. | Disecar en cirugía del sistema nervioso central. |
| 513.370.0417 | Espátula disectora de 5 mm, con cubierta térmica hasta la base de la espátula, reusable. | Cirugía Laparoscópica. | Disecar tejidos. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ESPÁTULA (continúa)

| 537.370.0987 | Espátula Wheeler, para ciclodiálisis, de doble extremo. | Oftalmología. | Injertar córnea y realizar cirugía del segmento anterior. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.370.0979 | Espátula Wecker, para iris, recta. | Oftalmología. | Disecar en procedimientos quirúrgicos de iris. |
| 537.370.0961 | Espátula Wecker, para iris, curva. | Oftalmología. | Disecar en procedimientos quirúrgicos de iris. |
| 537.370.0946 | Espátula Heifetz para cerebro, maleable juego de tres piezas, longitud de 20 mm. | Neurocirugía. | Disecar en cirugía del sistema nervioso central. |
| 537.370.0920 | Espátula Castroviejo, para ciclodiálisis, hoja plana de 1 mm. x 10 mm. | Oftalmología. | Injertar córnea y realizar cirugía del segmento anterior. |
| 537.370.1019 | Espátula para cemento, sencilla, con punta de trabajo redondeada. | Estomatología. | Mezclar y aplicar cemento en los órganos dentales. |
| 537.370.0953 | Espátula Olivecrona para cerebro, juego de ocho piezas de 7 a 22 mm. | Neurocirugía. | Disecar en cirugía del sistema nervioso central. |
| 537.370.0995 | Espátula para cemento, hoja de acero inoxidable y mango de madera, longitud de 210 a 220 mm. | Estomatología y Cirugía Maxilofacial. | Mezclar cemento. |
| 537.370.0367 | Espátula monopolar, con válvula de aspiración, 5 mm. | Cirugía General, Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Electrocoagular y aspirar en laparoscopía y toracoscopía. |
| 537.370.0656 | Espátula Schuknecht. | Otorrinolaringología. | Realizar cirugía de estribo. |
| 537.370.0391 | Espátula Roach. | Cirugía Máxilofacial, Estomatología. | Realizar terapia parodontal. |
| 537.370.0375 | Espátula Olk, en ángulo de 110 . | Oftalmología. | Disecar vitreo y retina. |
| 537.370.0227 | Espátula lecron. | Estomatología. | Realizar terapia parodontal. |
| 537.370.0342 | Espátula Green, 6 x 15 mm. | Oftalmología. | Disecar en procedimientos quirúrgicos de órbita. |
| 537.370.0334 | Espátula iris Elschnig. | Oftalmología. | Reparar iris durante cirugía de glaucoma y catarata. |
| 537.370.0292 | Espátula disector Rhoton. Grande: No. 8. | Neurocirugía. | Separar, disecar en procedimientos microquirúrgicos. |
| 537.370.0326 | Espátula disector Rhoton. Mediano: No. 7. | Neurocirugía. | Separar, disecar en procedimientos microquirúrgicos. |
| 537.370.0086 | Espátula Cushing, 17 cm de longitud. | Neurocirugía. | Disecar en cirugía del SNC. |
| 537.370.0383 | Espátula Olk, en ángulo de 150. | Oftalmología. | Disecar vitreo y retina. |
| 537.370.0284 | Espátula disector Rhoton, angulado hacia abajo punta fina, 0.45 mm x 22.2 cm. Pequeño. | Neurocirugía. | Separar, disecar en procedimientos microquirúrgicos. |
| 537.370.0706 | Espátula Castroviejo, con cucharilla doble, 10 mm de ancho de la hoja. | Oftalmología. | Injertar cornea y realizar cirugía del segmento anterior. |
| 537.370.0615 | Espátula Culler, con hoja de plata, maleable, 1 mm de ancho de la hoja. | Oftalmología. | Manejar iris en cirugía oftalmológica. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

ESPÁTULA (continúa)

| 537.370.0094 | Espátula Davis, 6.4 mm x 18 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial. | Disecar, moldear en procedimientos quirúrgicos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.370.0235 | Espátula Davis, 9.5 mm x 18 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial. | Disecar, moldear en procedimientos quirúrgicos. |
| 537.370.0243 | Espátula Davis, 13 mm por 18 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Neurocirugía. | Disecar, moldear en procedimientos quirúrgicos. |
| 537.370.0268 | Espátula Davis, 16 mm por 18 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Neurocirugía. | Disecar, moldear en procedimientos quirúrgicos. |
| 537.370.0276 | Espátula Davis, 25 mm por 18 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Neurocirugía. | Disecar, moldear en procedimientos quirúrgicos. |
| 537.370.1043 | Espátula cerebral Cushing, maleable, de doble extremo con copas de 15/18 y longitud total de 180 mm. | Neurocirugía, Cirugía Plástica y Reconstructiva. Cirugía Maxilofacial y Oftalmología. | Separar, disecar en procedimientos neuroquirúrgicos. |

ESPÉCULO

| 537.375.0412 | Espéculo Hartmann de 6.0 a 6.5 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Adaptarlo al otoscopio y explorar oído. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.375.0255 | Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, de 6.5 x 7.5 mm. | Otorrinolaringología. | Adaptar al otoscopio para exploraciones de oído. |
| 537.375.0099 | Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, de 7.5 x 8.5 mm. | Otorrinolaringología. | Adaptar al otoscopio para exploraciones de oído. |
| 537.375.0107 | Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, de 8.5 x 9.5 mm. | Otorrinolaringología. | Adaptar al otoscopio para exploraciones de oído. |
| 537.375.0115 | Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, de 9.5 x 10.5 mm. | Otorrinolaringología. | Adaptar al otoscopio para exploraciones de oído. |
| 537.375.0404 | Espéculo Hartmann de 5.0 a 5.5 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Adaptarlo al otoscopio y explorar oído. |
| 537.375.0131 | Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, juego de seis piezas, diámetros de 5.5 x 11.5 mm. | Otorrinolaringología. | Adaptar al otoscopio para exploraciones de oído. |
| 537.375.0156 | Espéculo auricular Boucheron, diámetro de 4.5 a 5.2 mm. | Otorrinolaringología. | Adaptar al otoscopio para exploraciones de oído. |
| 537.375.0164 | Espéculo auricular Boucheron, diámetro de 5.5 a 6.2 mm. | Otorrinolaringología. | Adaptar al otoscopio para exploraciones de oído. |
| 537.375.0248 | Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, de 5.5 x 6.5 mm. | Otorrinolaringología. | Adaptar al otoscopio para exploraciones de oído. |
| 537.375.0420 | Espéculo Hartmann de 7.5 a 8.0 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Adaptarlo al otoscopio y explorar oído. |
| 537.375.0123 | Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, de 10.5 x 11.5 mm. | Otorrinolaringología. | Adaptar al otoscopio para exploraciones de oído. |
| 537.375.0180 | Espéculo auricular Boucheron, juego de cuatro piezas, diámetros de 4 a 7.2 mm. | Otorrinolaringología. | Adaptar al otoscopio para exploraciones de oído. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ESPÉCULO (continúa)

| 537.375.0149 | Espéculo auricular Boucheron, diámetro de 4 a 4.2 mm. | Otorrinolaringología. | Adaptar al otoscopio para exploraciones de oído. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.375.0206 | Espéculo Boucheron, redondo, tamaño 7. | Otorrinolaringología. | Adaptarlo al otoscopio para exploraciones de oído. |
| 537.375.0222 | Espéculo Beckman. | Otorrinolaringología. | Realizar incisión endaural en cirugía de oído. |
| 537.375.0198 | Espéculo Boucheron, redondo, tamaño 6. | Otorrinolaringología. | Adaptarlo al otoscopio para exploraciones de oído. |
| 537.375.0214 | Espéculo Meltzer. | Otorrinolaringología. | Realizar incisión endaural en cirugía de oído. |
| 535.369.0810 | Espéculo Retractor aufricht, hoja de 5 cm, 17 cm de longitud. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Visualizar y separar en cirugía de oído. |
| 537.375.0172 | Espéculo Boucheron, redondo, tamaño 4. | Otorrinolaringología. | Adaptarlo al otoscopio para exploraciones de oído. |

ESPÉCULO RECTAL

| 537.375.0438 | Espéculo Ives-Fansler. | Proctología. | Facilitar el abordaje para procedimientos anorrectales. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.375.0446 | Espéculo Killian, infantil de 135 a 145 mm. | Proctología. | Facilitar abordaje en procedimientos quirúrgicos. |

ESPEJO

| 537.383.2400 | Espejo de buckingham. | Otorrinolaringología. | Visualizar algunas áreas de la caja timpánica. |
| --- | --- | --- | --- |

ESPEJO ANO RECTAL

| 537.383.0040 | Espejo Pratt, con tornillo de graduación, 15 cm de longitud. | Proctología. | Visualizar para facilitar los procedimientos anorrectales. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.383.0016 | Espejo Fansler, con obturador metálico, 3.4 cm de diámetro, 5.7 cm de longitud. | Proctología. | Facilitar abordaje para procedimientos anorrectales. |
| 537.383.2392 | Espejo Chelsea Eaton. | Proctología. | Visualizar para facilitar los procedimientos anorrectales. |

ESPEJO BUCAL

| 537.383.2251 | Espejo bucal con aumento, del No. 5. | Cirugía Maxilofacial Estomatología. | Visualizar órganos dentarios y cavidad bucal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.383.2244 | Espejo bucal con aumento, del No. 4. | Cirugía Maxilofacial Estomatología. | Visualizar órganos dentarios y cavidad bucal. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ESPEJO FRONTAL

| 537.383.2269 | Espejo Ziegler, completo. | Otorrinolaringología. | Visualizar para facilitar la exploración. |
| --- | --- | --- | --- |

ESPEJO GINECOLÓGICO

| 537.383.2277 | Espejo vaginal infantil, Collin, valvas de 53 a 65 mm. de longitud x 10 mm. de ancho. | Gineco Obstetricia, Cirugía Pediátrica. | Realizar exploración ginecológica. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.383.2285 | Espejo vaginal, Collin, valvas de 65 a 85 mm. de longitud x 18 a 20 mm. De ancho. | Gineco Obstetricia, Cirugía Pediátrica. | Realizar exploración ginecológica. |

ESPEJO LARÍNGEO

| 537.383.2350 | Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 28 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar laringoscopia indirecta. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.383.2293 | Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 16 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar laringoscopia indirecta. |
| 537.383.2301 | Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 18 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar laringoscopia indirecta. |
| 537.383.2319 | Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 20 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar laringoscopia indirecta. |
| 537.383.2327 | Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 22 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar laringoscopia indirecta. |
| 537.383.2343 | Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 25 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar laringoscopia indirecta. |
| 537.383.2368 | Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 30 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar laringoscopia indirecta. |
| 537.383.2376 | Espejo laringeo con mango, juego de 8 piezas diámetros de 2 a 22 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar laringoscopia indirecta. |
| 537.383.2335 | Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 24 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar laringoscopia indirecta. |
| 537.383.0404 | Espejo con mango octagonal. Juego de ocho piezas diámetros: 2, 4, 6, 8 y 10 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar laringoscopía indirecta. |

ESPEJO NASAL

| 537.383.2384 | Espejo nasal Michel juego de cuatro piezas diámetros de 12 a 18 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar laringoscopia indirecta. |
| --- | --- | --- | --- |

ESPEJO NEUROQUIRÚRGICO

| 537.383.0180 | Espejo Hardy. Pequeño. | Neurocirugía. | Visualizar durante cirugía transesfenoidal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.383.0198 | Espejo metálico, movible. | Neurocirugía. | Visualizar hipófisis durante el procedimiento quirúrgico. |
| 537.383.0172 | Espejo Hardy. Mediano. | Neurocirugía. | Visualizar durante cirugía transesfenoidal. |
| 537.383.0164 | Espejo Hardy. Grande. | Neurocirugía. | Visualizar durante cirugía transesfenoidal. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

ESPEJO NEUROQUIRÚRGICO (continúa)

| 537.383.0131 | Espejo Ascher laresco, superficie metálica, maleable, 16 mm de diámetro por 26 cm de longitud. | Neurocirugía. | Observar y reflejar rayo láser en forma simultánea durante neurocirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.383.0123 | Espejo Ascher laresco, superficie metálica, maleable, 12 mm de diámetro por 26 cm de longitud. | Neurocirugía. | Observar y reflejar rayo láser en forma simultánea durante neurocirugía. |
| 537.383.0032 | Espejo Ascher laresco, superficie metálica, maleable, 8 mm de diámetro por 26 cm de longitud. | Neurocirugía. | Observar y reflejar rayo láser en forma simultánea durante neurocirugía. |

ESTAPEDECTOMIA

| 537.327.2748 | Elevador Hough, hoja ovalada hacia la izquierda, de 0.75 x 0.5 mm. de diámetro. Longitud total 150 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar disección durante cirugía de oído. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.440.1221 | Gancho House. Longitud de la punta 1 mm, angulado hacia la izquierda a 90º. Longitud total 168 mm. | Otorrinolaringología. | Ampliar campo quirúrgico durante cirugía de estribo. |
| 537.272.0283 | Cuchillo Tabb, doble extremo hoja ovalada de 0.9 x 11 mm de diámetro, angulado a 25º. Longitud total 160 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar corte en cirugía de estribo. |
| 537.603.0077 | Marcador House, de profundidad, juego de: 4.0, 4.5 y 5.0 mm. de longitud de la punta. | Otorrinolaringología. | Medir la longitud del yunque a la platina. |
| 537.327.2730 | Elevador Hough, hoja ovalada hacia la derecha de 0.75 x 0.5 mm. de diámetro. Longitud total 150 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar disección durante cirugía de oído. |
| 537.272.0291 | Cuchillo Tabb, doble extremo, hoja ovalada de 0.9 x 11 mm de diámetro, angulado a 45º. Longitud total 160 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar corte en cirugía de estribo. |
| 537.272.0309 | Cuchillo House, incudoestapedial, diámetro de la hoja 0.75 mm, angulada a 60º. Longitud total 168 mm. | Otorrinolaringología. | Cortar durante cirugía de estribo. |
| 537.272.0325 | Cuchillo Sheey-House, hoja semicortante con diámetro de 2 mm, maleable. Longitud total 168 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar corte durante cirugía de estribo. |
| 537.327.2755 | Elevador House-Barbara, recto, tipo espátula, mango maleable. Longitud total 168 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar diversos procedimientos en cirugía de estribo. |
| 537.327.2722 | Elevador Lempert, hoja con punta redondeada de 3 mm. de ancho. Longitud de 160 mm. | Otorrinolaringología. | Disecar durante cirugía de estribo. |
| 537.272.0267 | Cuchillo House, hoja curva doble corte. Longitud de la hoja 10 mm. Longitud total 190 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar corte en cirugía de estribo. |
| 537.375.0396 | Espéculo Richards, pavonado, juego de diferentes diámetros: 6.5, 7.0, 7.5 y 8.0 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar diversos procedimientos. |
| 537.426.0668 | Fórceps Jeurs, quijada aserrada de 6 mm. de diámetro. Longitud total 135 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar diversos procedimientos en cirugía de estribo. |
| 537.459.0502 | Pica McGee, corta de 0.4 mm de diámetro. Longitud total 165 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar procedimientos en cirugía de estribo. |
| 537.440.1239 | Gancho House. Longitud de la punta 3 mm, angulado hacia la izquierda a 90º. Longitud total 168 mm. | Otorrinolaringología. | Ampliar campo quirúrgico durante cirugía de estribo. |
| 537.440.1247 | Gancho Schuknecht, angulado a 90º, juego de: 0.3, 0.5 y 1.0 mm.de longitud de la. Punta. | Otorrinolaringología. | Efectuar tracción posterior de la platina. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

ESTAPEDECTOMIA (continúa)

| 537.459.0494 | Pica House, angulada. Longitud del punto ovalado de 0.33 mm, maleable. Longitud total 168 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar procedimientos en cirugía de estribo. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.327.2714 | Elevador House, en ángulo de 15º, punta de 1 mm. por 12 mm.. Longitud total 160 mm. | Otorrinolaringología. | Disecar en cirugía de estribo. |
| 537.272.0275 | Cuchillo Rosen, punta en forma de lanza. Longitud total 190 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar corte en cirugía de estribo. |
| 537.426.0650 | Fórceps Jures o pinza auricular Fisch, extrafina con puntas agudas, quijada aserrada de 6 a 8 mm, de diámetro, longitud total de 130 a 135 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar diversos procedimientos en cirugía de estribo. |
| 537.263.0870 | Cucharilla Sheehy, hoja semiafilada de 2.5 mm de diámetro, maleable. Longitud total 168 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar durante cirugía de estribo. |
| 537.263.0821 | Cucharilla House, doble extremo, diámetro de 2.0 x 2.5 mm. Longitud total 152 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar en cirugía de estribo. |
| 537.263.0854 | Cucharilla House. doble extremo, diámetro oval de 2.25 x 3.0 mm. Longitud total 180 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar en cirugía de estribo. |
| 537.272.0259 | Cuchillo desarticulador, con extremo distal angulado a 20º, de 0.5 mm de ancho x 1.5 mm de largo. Longitud total 163 mm. | Otorrinolaringología. | Desarticular articulación incudoestapedial. |
| 537.263.0847 | Cucharilla House, doble extremo, diámetro oval de 2.0 x 2.5 mm. Longitud total 180 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar en cirugía de estribo. |
| 537.263.0862 | Cucharilla Sheehy, hoja semiafilada de 2 mm de diámetro, maleable. Longitud total 168 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar durante cirugía de estribo. |
| 537.263.0839 | Cucharilla House, doble extremo, diámetro de 2.25 x 3.5 mm. Longitud total 152 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar en cirugía de estribo. |
| 537.263.0888 | Cucharilla Shea, oval cortante, angulada. Longitud total 160 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar durante cirugía de estribo. |
| 537.263.0896 | Cucharilla Shea, oval cortante recta. Longitud 160 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar durante cirugía de estribo. |
| 537.459.0528 | Pica Scheer, ángulo a 90º. Longitud del gancho 1 mm., mango hexagonal. Longitud total 162 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar diversos procedimientos. |
| 537.459.0510 | Pica McGeee, larga de 0.7 mm. de diámetro. Longitud total 165 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar procedimientos en cirugía de estribo. |

ESTILETE

| 537.392.0023 | Estilete Pigtail, trabecular, 14.5 cm de longitud. | Oftalmología. | Canalizar vía lagrimal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.399.0012 | Estilete Probes, romo, 2 mm por 14.5 cm de longitud. | Cirugía General. | Canalizar en procedimientos quirúrgicos más frecuentes. |
| 535.399.0053 | Estilete doble extremo, maleable, diámetro de 1 mm., longitud de 140 a 145 mm. | Quirúrgicas. | Guiar y explorar durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos. |
| 535.399.0103 | Estilete doble extremo, maleable, diámetro de 2 mm., longitud de 140 a 145 mm. | Quirúrgicas. | Guiar y explorar durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos. |
| 535.399.0517 | Estilete doble extremo, maleable, diámetro de 1 o 1.5 mm., longitud de 200 mm. | Quirúrgicas. | Guiar y explorar durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos. |
| 535.399.0525 | Estilete doble extremo, maleable, diámetro de 2 mm., longitud de 200 mm. | Quirúrgicas. | Guiar y explorar durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ESTIMULADOR VISUAL

| 060.390.0044 | Visual, tipo visor (gogles) con banda ajustable, con fuente luminosa integrada, generadora de estímulos controlables. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. | Protección. |
| --- | --- | --- | --- |

ESTRIBO

| 537.200.0124 | Estribo de extensión Boehler o Bohler, mediano, para fémur (muslo) y rodilla, de 210 mm. x 110 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar tracción esquelética. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.200.0116 | Estribo de extensión Boehler o Bohler, chico, para brazo, de 160 mm. x 90 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar tracción esquelética. |
| 537.200.0132 | Estribo de extensión Boehler o Bohler, grande, para fémur (muslo) y rodilla, de 210 mm. x 150 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar tracción esquelética. |

EXPANSOR

| 531.395.0015 | Expansor Tanner, base de aluminio, con ranuras de acero inoxidable, 11.5 cm de longitud. | Cirugía General. Cirugía Plástica y Reconstructiva. Traumatología y Ortopedia. | Perforar injertos cutáneos y aumentar el área por cubrir con un injerto hasta 60%. |
| --- | --- | --- | --- |

EXPLORADOR

| 535.409.0077 | Explorador estilete de plata, maleable, con punta roma. Juego de tres diámetros. | Cirugía General y proctología. | Explorar durante algunos procedimientos de diagnóstico o tratamiento. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.409.0036 | Explorador punta de botón, acanalado, con sujetalenguas, 18 cm de longitud. | Cirugía General y proctología. | Explorar vía biliar durante algunos procedimientos quirúrgicos. |

EXTRACTOR

| 531.390.0036 | Extractor de tornillo roto, con rosca interior izquierda, para tornillos de 3.5 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Extraer tornillos rotos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 531.390.0044 | Extractor de tornillo roto, con rosca interior izquierda, para tornillo de 4.5 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Extraer tornillos rotos. |
| 531.390.0069 | Extractor de tornillo roto, con rosca interior izquierda, para tornillo de 6.5 mm de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Extraer tornillos rotos. |
| 531.390.0028 | Extractor cónico, para tornillos (thorp), con rosca izquierda. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Auxiliar en la realización de osteosíntesis estable con implantes de titanio. |

FASCIOTOMO

| 537.426.0304 | Fasciotomo Masson, 8 mm de diámetro interior. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Cortar aponeurosis. |
| --- | --- | --- | --- |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

FLEBOEXTRACTOR

| 531.417.0050 | Fleboextractor Nabatof, intraluminal, flexible, de acero trenzado. Juego con tres tamaños de oliva: 1/4 3/8 1/2. Con estuche de esterilización. | Angiología, Cirugía General. | Resecar venas. |
| --- | --- | --- | --- |

FÓRCEPS DENTAL

| 537.426.0718 | Fórceps para odontectomías Klein. | Cirugía Maxilofacial Estomatología. | Extraer órganos dentarios anteriores |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.426.0734 | Fórceps para odontectomías del No. 222. | Cirugía Maxilofacial Estomatología. | Extraer molares superiores |
| 537.426.0726 | Fórceps para odontectomías del No. 210. | Cirugía Maxilofacial Estomatología. | Extraer molares superiores |
| 537.426.0742 | Fórceps universal pediátrico 151 S. | Cirugía Maxilofacial Estomatología. | Extraer dientes y raíces inferiores en niños. |

FÓRCEPS INTESTINAL

| 537.426.0296 | Fórceps Kerstung, 27 cm de longitud. | Cirugía General, Gastroenterología, Proctología. | Fijar sigmoide para su anastomosis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.426.0312 | Fórceps Lloyd Davis, 31.5 cm de longitud. | Cirugía General, Gastroenterología, Proctología. | Fijar sigmoide para su anastomosis. |
| 537.426.0320 | Fórceps Rosano, 26.5 cm de longitud. | Cirugía General, Gastroenterología, Proctología. | Fijar sigmoide para su anastomosis. |

FÓRCEPS OBSTÉTRICO

| 537.426.0700 | Fórceps Kielland, hojas fenestradas, longitud de 390 a 420 mm. | Gineco Obstetricia. | Traccionar cabeza del producto en el canal del parto. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.426.0635 | Fórceps Luikart o Kielland-Luikart, hojas macizas, de 390 a 400 mm. de longitud | Gineco Obstetricia. | Deflexionar cabeza del producto y traccionarla en el canal del parto. |
| 537.426.0346 | Fórceps Salinas, de hojas macizas. | Gineco Obstetricia. | Traccionar cabeza del producto en el canal del parto. |
| 537.426.0122 | Fórceps Simpson, de hojas fenestradas, 36 cm de longitud. | Gineco Obstetricia. | Traccionar cabeza del producto en el canal del parto. |
| 537.426.0338 | Fórceps Salas, de hojas macizas. | Gineco Obstetricia. | Traccionar cabeza del producto en el canal del parto. |
| 537.426.0643 | Fórceps Elliot, hojas fenestradas, 38.1 cm de longitud. | Gineco Obstetricia. | Traccionar cabeza del producto en el canal del parto. |
| 537.426.0056 | Fórceps Piper, 44 cm de longitud. | Gineco Obstetricia. | Traccionar cabeza última del producto en presentación pélvica. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

FÓRCEPS ÓSEO

| 537.426.0247 | Fórceps Asch. | Cirugía Máxilofacial, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Sujetar, traccionar en cirugía de corrección de trauma nasal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.426.0254 | Fórceps Brunner, con rama terminal de 8 cm, 23 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Sujetar, traccionar en cirugía de corrección de trauma nasal. |
| 537.426.0353 | Fórceps Walsham, derecho. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Sujetar, traccionar en cirugía de corrección de trauma nasal. |
| 537.426.0387 | Fórceps Walsham, izquierdo. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Sujetar, traccionar en cirugía de corrección de trauma nasal. |

FÓRCEPS PARA MATERIAL

| 537.426.0148 | Fórceps para extraer agujas o tubos de braquiterapia, de acción cruzada, con canal en la punta. | Radioterapia. | Fijar y extraer material radiactivo. |
| --- | --- | --- | --- |

FRESA

| 537.428.5368 | Fresa manual con mango en T de 6 mm de diámetro, 45 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Fresar canal medular. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.428.5376 | Fresa manual con mango en T de 8 mm, 45 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Fresar canal medular. |
| 537.428.5384 | Fresa manual con mango en T de 10 mm, 45 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Fresar canal medular. |

FRESERO

| 537.713.0017 | Fresero metálico (portafresas). | Cirugía Maxilofacial Estomatología. | Colocar, proteger y transportar las fresas. |
| --- | --- | --- | --- |

GANCHO

| 537.440.0165 | Gancho Cushing laresco, punta corta, 19 cm de longitud. | Neurocirugía, Cirugía Máxilofacial, Urología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Sujetar vasos y nervios durante los procedimientos quirúrgicos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.440.1379 | Gancho Graefe o Von Graefe, para estrabismo, tamaño grande. | Oftalmología. | Traccionar músculos oculares para corrección de estrabismo. |
| 537.440.1387 | Gancho Graefe o Von Graefe, para estrabismo, tamaño pequeño. | Oftalmología. | traccionar músculos oculares para corrección de estrabismo. |
| 537.440.0694 | Gancho Joseph, con 2 garfios agudos, de 5 a 6 mm., longitud de 160 a 165 mm. | Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Sujetar durante cirugía nasal. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

GANCHO (continúa)

| 537.440.0058 | Gancho Frazier, longitud de 150 a 160 mm. | Neurocirugía. | Separar, retraer, disecar duramadre. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.440.0645 | Gancho de flebectomía. Juego de varios calibres. | Angiología, Cirugía General. | Traccionar venas para la flebectomía. |
| 537.440.0652 | Gancho de sostén, para placas de 3.5 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Sujetar, sostener material de osteosíntesis. |
| 537.440.0496 | Gancho Cushing laresco, punta larga, 19 cm de longitud. | Neurocirugía. | Sujetar vasos y nervios. |
| 537.440.1346 | Gancho converse, de doble extremo, de 110 a 120 mm. De longitud. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Separar cartílago nasal. |
| 537.440.1320 | Gancho para microcirugía, largo de la punta 2.0 mm, mango recto. Longitud 143 mm. | Médicas y Quirúrgicas. | Sujetar la piel. |
| 537.440.1023 | Gancho cuadrado con retenedor. | Oftalmología. | Retraer iris. |
| 537.440.0454 | Gancho agudo. | Traumatología y Ortopedia. | Sujetar, retraer, disecar durante cirugía (osteosíntesis). |
| 537.440.1148 | Gancho de Sinskey, angulado de 0.2 mm, de diámetro, longitud de 110 a 120 mm. | Oftalmología. | Disecar en procedimientos quirúrgicos de iris. |
| 537.440.0686 | Gancho Fommon, con 2 garfios abotonados, longitud de 160 mm. | Cirugía Maxilofacial. | Facilitar las maniobras de reducción de las fracturas de malar y arco cigomático. |
| 537.440.1155 | Gancho Graefe o Von Graefe de 130 a 140 mm, de longitud, tamaño mediano o del No. 2. | Oftalmología. | Traccionar músculos oculares para corregir estrabismo. |
| 537.440.1049 | Gancho Dandy. | Neurocirugía. | Retraer, disecar nervios. |
| 537.440.0959 | Gancho Kleinsasser, romo. | Otorrinolaringología. | Sujetar durante microcirugía de laringe. |
| 537.440.0926 | Gancho Schuknecht, curva anterior, 3 y 6 mm. Juego. | Otorrinolaringología. | Realizar cirugía de estribo. |
| 537.440.1122 | Gancho Rhoton, semiagudo, a 90 . No. 7. | Neurocirugía. | Disecar, retraer en microcirugía. |
| 537.440.1114 | Gancho Rhoton, semiagudo, a 45 : No. 11. | Neurocirugía. | Disecar, retraer en microcirugía. |
| 537.440.1106 | Gancho Rhoton, romo, a 90 . No. 10. | Neurocirugía. | Separar, disecar en microcirugía. |
| 537.440.1098 | Gancho pequeño, para hueso, 23 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Sujetar, separar hueso. |
| 537.440.1080 | Gancho Olk, con ángulo a 150 . | Oftalmología. | Realizar cirugía de vitreo y retina. |
| 537.440.1072 | Gancho Olk, con ángulo a 110 . | Oftalmología. | Realizar cirugía de vitreo y retina. |
| 537.440.1361 | Gancho Crile de 190 a 200 mm. de longitud. | Neurocirugía, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Separar, retraer y disecar nervios en procedimientos quirúrgicos. |
| 537.440.1056 | Gancho mediano, para hueso, 23 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Sujetar, separar hueso. |
| 537.440.1353 | Gancho Cushing o Cottle, para duramadre, de un garfio agudo, longitud de 140 a 160 mm. | Neurocirugía. | Sujetar vasos y nervios durante procedimientos quirúrgicos. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

GANCHO (continúa)

| 537.440.0637 | Gancho Stewart, con mango de 15 cm de longitud y gancho de 2.9 cm. | Cirugía General, Proctología. | Explorar criptas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.440.0272 | Gancho Tyrell, agudo, 12 cm de longitud. | Oftalmología. | Realizar cirugía de iris. |
| 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Sujetar durante cirugía nasal. |
| 537.440.0363 | Gancho Jameson, 13.3 cm de longitud. | Oftalmología. | Traccionar músculos oculares para corrección de estrabismo. |
| 537.440.0660 | Gancho de sostén, para arandela. | Traumatología y Ortopedia. | Sujetar, sostener material de osteosíntesis. |
| 537.440.1338 | Gancho Adson, de 200 mm. de longitud. | Neurocirugía. | Separar, retraer, disecar duramadre. |
| 537.440.0942 | Gancho Schuknecht, curva posterior, 3 y 6 mm. Juego. | Otorrinolaringología. | Realizar cirugía de estribo. |
| 537.440.1064 | Gancho monopolar, curvo, con válvula de aspiración 5 mm. | Cirugía General, Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Electrocoagular en laparoscopía y toracoscopía. |
| 537.440.1411 | Gancho Graham, para duramadre, de un garfio romo, longitud de 160 a 170 mm. | Neurocirugía. | Separar, retraer, disecar duramadre. |
| 537.440.1445 | Gancho Sachs, para duramadre, de un garfio agudo, longitud de 180 a 210 mm. | Neurocirugía. | Separar, retraer, disecar duramadre. |
| 537.440.1429 | Gancho Kleinsasser, punta aguda. | Otorrinolaringología. | Sujetar durante microcirugía de laringe. |
| 537.440.1452 | Gancho Jackson, para traqueotomía. | Cirugía General. | Retraer o ampliar campo quirúrgico. |
| 537.440.1403 | Gancho Graefe, para iris, gancho romo. | Oftalmología. | Retraer iris. |
| 537.440.1395 | Gancho Graefe, para iris, gancho agudo. | Oftalmología. | Retraer iris. |
| 537.440.1437 | Gancho Pratt o Crypt para cripta. | Proctología Cirugía General. | Explorar criptas. |
| 537.440.1486 | Gancho femoral para cemento: chico, mediano y grande de 50 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Extraer cemento. |

GUBIA

| 537.457.0181 | Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 220 a 240 mm. | Neurocirugía. | Moldear, cortar hueso en cirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.457.0199 | Gubia Stille, doble articulación, angulación lateral, mordida de 6 mm. | Neurocirugía. | Moldear, cortar hueso en cirugía. |
| 537.457.0355 | Gubia Stellbrink curva de 170 mm de longitud. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Auxiliar en la sinovectomía. |
| 537.457.0348 | Gubia Sauerbruch, de 300 a 310 mm. de longitud. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |
| 537.457.0140 | Gubia Ruskin, 18 cm de longitud. | Neurocirugía. | Moldear, cortar hueso en cirugía. |
| 537.457.0132 | Gubia recta, mordida de 6 mm, 12 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Cortar hueso en cirugía. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

GUBIA (continúa)

| 537.457.0124 | Gubia Lempert, recta, 19 cm de longitud. | Oftalmología, Traumatología y Ortopedia. | Cortar hueso en cirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.358.0538 | Gubia Hibbs, con cuello de ganzo, ultra cut, 12.7 mm de ancho de hoja, 24.1 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Angiología. | Realizar corte óseo fino. |
| 537.457.0330 | Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |
| 537.358.0553 | Gubia Hibbs, con cuello de ganzo, ultra cut, 6.4 cm de ancho de hoja, 24.1 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Angiología. | Realizar corte óseo fino. |
| 537.457.0264 | Pinza gubia Jansen, recta, de 180 a 190 mm. Longitud. | Oftalmología, Traumatología y Ortopedia. | Cortar hueso en cirugía. |
| 537.457.0082 | Gubia Fulton, recta, 19 cm de longitud. | Neurocirugía, Oftalmología. | Moldear, cortar hueso en cirugía. |
| 537.457.0074 | Gubia Fulton, curva, 19 cm de longitud. | Neurocirugía, Oftalmología. | Moldear, cortar hueso en cirugía. |
| 537.457.0363 | Gubia Stille Luer, curva, longitud de 220 a 230 mm. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |
| 537.457.0371 | Gubia Stille Luer, curva, longitud de 260 a 270 mm. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |
| 537.358.0546 | Gubia Hibbs, con cuello de ganzo, ultra cut, 9.5 mm de ancho de hoja, 28.8 cm de longitud. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Angiología. | Realizar corte óseo fino. |
| 537.457.0249 | Gubia miniFriedman curva, de 120 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar corte ósea fino. |
| 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | Neurocirugía. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |
| 537.457.0090 | Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 229 a 250 mm. | Neurocirugía. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |
| 537.457.0066 | Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 150 a 230 mm. | Neurocirugía. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |
| 537.457.0041 | Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 150 230 mm. | Neurocirugía. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |
| 537.457.0033 | Gubia Beyer, quijadas angostas, longitud de 170 a 180 mm. | Oftalmología. | Realizar corte en cirugía de órbita. |
| 537.457.0215 | Gubia Mead, punta cuadrada, longitud de 165 a 170 mm. | Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Estomatología. | Efectuar osteoplastía y resecar fragmentos óseos irregulares. |
| 537.457.0280 | Pinza gubia Luer, curva fuerte, longitud de 150 a 155 mm. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

GUBIA (continúa)

| 537.457.0231 | Gubia Friedman, curva, de 140 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar corte ósea fino. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.457.0322 | Gubia Olivecrona, curva de 195 a 205 mm. de longitud. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |
| 537.457.0256 | Pinza gubia Frykholm, doble articulación de 240 mm. de longitud. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Cortar hueso en cirugía. |
| 537.457.0389 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 260 a 270 mm. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |
| 537.457.0272 | Pinza gubia Lempert curva, de 190 a 200 mm: de longitud. | Oftalmología, Traumatología y Ortopedia. | Cortar hueso en cirugía. |
| 537.457.0298 | Pinza gubia Luer, curva ligera, longitud de 150 mm. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |
| 537.457.0306 | Gubia Luer, curva, longitud de 180 mm. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |
| 537.457.0314 | Gubia Luer, recta, longitud de 180 mm. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |
| 537.457.0223 | Gubia Echlin, punta ancha, longitud de 230 mm. | Neurocirugía. | Moldear, cortar hueso durante la cirugía. |

GUIA

| 537.459.0676 | Guía de brocas OCD con dos aditamentos: Guía de brocas OCD, para tornillos 4.5 mm, para posición neutral y de compresión para brocas de 3.2 mm de diámetro. Guía de brocas OCD, para tornillos 4.5 mm, para posición neutral y de compresión para brocas de 3.2 mm de diámetro, longitud de casquillo de 60 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Perforar y guiar para aplicación de tornillos en posición neutra y de compresión. |
| --- | --- | --- | --- |

HALO CERVICAL

| 537.460.0038 | Halo cefálico grande de circunferencia craneal de 59 a 66 cm., Con tres puntos de apoyo, de titanio, radiotransparente. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Inmovilizar columna cervical. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.460.0020 | Halo cefálico mediano de circunferencia craneal de 51 a 59 cm., con tres puntos de apoyo, de titanio, radiotransparente. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Inmovilizar columna cervical. |
| 537.460.0012 | Halo cefálico chico, de circunferencia craneal de 43 a 51 cm., con tres puntos de apoyo, de titanio, radiotransparente. | Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Inmovilizar columna cervical. |
| 537.460.0046 | Compás de Crutchfiel, chico | Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología. | Aplicar tracción a columna cervical. |
| 537.460.0053 | Compás de Crutchfiel, mediano | Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología. | Aplicar tracción a columna cervical. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

HISTERÓMETRO

| 537.452.0079 | Histerómetro Sims, rígido, con graduación en centímetros. | Gineco Obstetricia, Medicina Familiar. | Medir cavidad uterina. |
| --- | --- | --- | --- |
| 535.477.0116 | Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud. | Gineco Obstetricia, Medicina Familiar. | Medir cavidad uterina. |
| 537.462.0010 | Histerómetro Sims, maleable, con graduación en cms., longitud de 320 a 330 mm. | Ginecología, Oncología. | Medir cavidad uterina. |

HOJA

| 060.483.0505 | Hoja de retractor, curva. | Neurocirugía. | Separar durante neurocirugía transoral con abordaje desde la región esfenoidal a tercera cervical. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.819.0028 | Hoja de sierra para toma de injerto óseo para plastia hueso tendón hueso de 10 mm de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Corte. |
| 060.483.0513 | Hoja de retractor, larga, para lengua. | Neurocirugía. | Retraer lengua durante neurocirugía transoral con abordaje desde la región esfenoidal a tercera cervical. |
| 060.483.0497 | Hoja de retractor, corta, para lengua. | Neurocirugía. | Retraer lengua durante neurocirugía transoral con abordaje desde la región esfenoidal a tercera cervical. |
| 060.483.0489 | Hoja de retractor, a 90 . | Neurocirugía. | Separar durante neurocirugía transoral con abordaje desde la región esfenoidal a tercera cervical. |

HORQUILLA

| 537.464.0018 | Horquilla o tenedor de 3 puntas, con distancia de trabajo de 85 mm. a 90 mm. | Neurocirugía. | Auxiliar en la cirugía transesfenoidal. |
| --- | --- | --- | --- |

IMPACTOR

| 537.485.0336 | Impactor curvo, para hueso esponjoso, de 6.0 mm, de diámetro, para el sistema USS. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso esponjoso. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.485.0567 | Impactor de punta redonda de 16 mm de diámetro con mango sintético o metálico estriado. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso. |
| 537.485.0534 | Impactor con punta redonda de 8 mm de diámetro con mango sintético o metálico estriado. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso. |
| 537.485.0542 | Impactor de punta redonda de 12 mm de diámetro con mango sintético o metálico estriado. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso. |
| 537.485.0559 | Impactor de punta redonda de 14 mm. de diámetro con mango de madera sintética. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso. |
| 537.485.0062 | Impactor, con punta de plástico. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir, realizar osteotomía. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

IMPACTOR (continúa)

| 537.485.0310 | Impactor aplanado, con acople de anclaje rápido, 6 mm de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso esponjoso. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.485.0344 | Impactor con acople de anclaje rápido, 10 x 30 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso esponjoso. |
| 537.485.0328 | Impactor rectangular, con acople de anclaje rápido, 6 x 16 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso esponjoso. |
| 537.485.0609 | Impactor con punta cuadrada y bordes redondos de 6 x 20 mm. con mango de madera sintética. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso. |
| 537.485.0591 | Impactor con punta cuadrada y bordes redondos de 5 x 15 mm. con mango de madera sintética. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso. |
| 537.485.0583 | Impactor con punta cuadrada y bordes redondos de 4 x 10 mm. con mango de madera sintética. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso. |
| 537.485.0575 | Impactor con punta cuadrada y bordes redondos de 3 x 8 mm. con mango de madera sintética. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso. |
| 537.485.0518 | Impactor con punta redonda de 3 mm. de diámetro con mango de madera sintética. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso. |
| 537.485.0526 | Impactor con punta redonda de 5 mm. de diámetro con mango de madera sintética. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso. |
| 537.485.0351 | Impactor recto para hueso esponjoso, de 6.0 mm, de diámetro, para el sistema USS. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear, percutir hueso esponjoso. |

IMPLANTES DE TITANIO COMPACT M.F. MANDIBULA. CONTENEDORES

| 537.717.0286 | Contenedor metálico perforado, para instrumental estándar. | Ortopedia. | Contener y esterilizar el instrumental. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.717.0310 | Contenedor metálico perforado, para instrumental adicional Compact 2.4 mm. | Ortopedia. | Contener y esterilizar el instrumental. |
| 537.717.0302 | Contenedor metálico perforado, para instrumental Compact 2.4 mm. | Ortopedia. | Contener y esterilizar el instrumental. |
| 537.717.0294 | Contenedor metálico perforado, para instrumental adicional. | Ortopedia. | Contener y esterilizar el instrumental. |

IMPLANTES DE TITANIO PARA MANDIBULA, COMPACT 2.4 MM.

| 537.702.1836 | Pinza de reducción para mandíbula con rodillo de presión. Longitud 260 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Reducir fractura de mandíbula. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.286.0709 | Destornillador para tornillo hexagonal de 2.4 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Ajustar tornillos. |
| 537.709.0237 | Grifa para placas de 2.4 mm. | Otorrinolaringología. | Moldea material de osteosíntesis. |
| 537.709.0245 | Plantilla maleable para placas de tensión 2.0 / 2.4, de 4 a 6 agujeros. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Moldear material de osteosíntesis. |
| 537.709.0252 | Plantilla maleable para placas LC DCP de 2.4 mm de 4 a 6 agujeros. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Moldear material de osteosíntesis. |
| 537.709.0260 | Plantilla, maleable para placas, LC DCP de 2.4 mm semilunar de 4 a 6 agujeros. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Moldear material de osteosíntesis. |
| 537.709.0278 | Plantilla, maleable para placas, universales de 2.4 mm. de 10 agujeros. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Moldear material de osteosintesis. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

IMPLANTES DE TITANIO PARA MANDIBULA, COMPACT 2.4 MM. (continúa)

| 537.702.1828 | Pinza para doblar placas. Longitud 270 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Doblar placas de reconstrucción. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.906.1004 | Trócar con mango y obturador para tornillos 2.0 y 2.4 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Iniciar canal para aplicar tornillo. |
| 537.463.0720 | Guía de broca, de 2.0 / 2.7 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger partes blandas. |
| 537.463.0712 | Guía de broca de 2.4 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger partes blandas. |
| 537.463.0704 | Guía de broca de 1.8 / 2.4 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger partes blandas. |
| 537.463.0639 | Guía de broca, de 1.5 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger partes blandas. |
| 537.463.0621 | Guía transbucal, con vaina rotatoria y punta de anclaje dental. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger partes blandas. |
| 537.459.0486 | Guía de broca doble de 2.4 / 1.8, 2.4. | Otorrinolaringología. | Proteger partes blandas. |
| 537.020.0148 | Alicate para cortar placas de 1.5 hasta 2.7 mm. Longitud 256 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Cortar material de osteosíntesis. |
| 537.463.0597 | Guía de broca LC DCP de 1.8 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger partes blandas. |
| 537.463.0589 | Guía de broca de 1.8 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger partes blandas. |
| 537.237.0261 | Sorthcut 2.4 / Thorp. | Otorrinolaringología. | Cortar placas de titanio. |
| 537.459.0668 | Guía de broca doble de 2.4. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger partes blandas. |
| 537.463.0613 | Guía de broca DCP, para mandíbula 2.7 mm, larga. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger partes blandas. |
| 537.286.0691 | Destornillador cruciforme con vaina de sujeción para tornillo cortical. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Ajustar tornillos. |
| 537.463.0605 | Guía de broca DCP, para mandíbula 2.7 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger partes blandas. |
| 537.724.1160 | Prensa para doblar placas de 2.4 hasta 4.0. Longitud 230 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Doblar material de osteosíntesis. |
| 537.602.0508 | Mango grande con acople de anclaje rápido. Longitud 155 mm. | Ortopedia. Cirugía Maxilofacial. | Ajustar material de osteosíntesis. |
| 537.602.0615 | Mango para guía de broca de 2.7 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger partes blandas. |
| 537.609.0196 | Medidor de longitud pequeño, para tornillo de cortical de 2.0 y 2.4 mm, medición de 6.0 hasta 4.0 mm. | Otorrinolaringología. | Medir profundidad para aplicar el tornillo. |
| 537.702.1810 | Pinza para doblar placas de 2.4 mm, con muelle plano. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Doblar material de osteosíntesis. |
| 537.096.0139 | Avellanador para tornillo cortical MF de 2.4 mm, con agujas de centrado intercambiables de 1.8 y 2.4 | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Labrar lecho para aplicar tornillo. |
| 537.286.0683 | Destornillador cruciforme, con acople de anclaje rápido de 2.4 mm de diámetro, con vaina de sujeción. | Otorrinolaringología. | Ajustar material de osteosíntesis. |
| 537.702.1778 | Pinza de sujeción con punta de bola, cierre de cremallera. Longitud 180 mm. | Ortopedia. Cirugía Maxilofacial. | Sujetar material de osteosíntesis. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

IMPLANTES DE TITANIO PARA MANDIBULA, COMPACT M F

| 537.049.0020 | Anillo separador de mejillas, con tornillo de ranura cruciforme y valvas separadoras. | Otorrinolaringología. | Facilitar el abordaje transbucal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.602.0474 | Mango grande con acople de anclaje dental. | Otorrinolaringología. | Fijar tornillos de 1.0 y 1.2 mm de diámetro. |
| 537.602.0466 | Mango mediano con acople de anclaje dental. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Fijar tornillos de 1.0 y 1.2 mm de diámetro. |
| 537.602.0482 | Mango de 2.0 mm. de diámetro, para guías de broca transbucales de 1.5/ 2.0 - 1.5 - 2.0 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Proteger partes blandas. |
| 537.702.1703 | Pinzas para sujetar tornillos de 1.0 hasta 2.0 mm. | Otorrinolaringología. | Tomar tornillos del contenedor. |
| 537.702.1968 | Pinzas para sujetar placas de 1.0 hasta 2.0 mm. | Otorrinolaringología. | Sujetar placas de titanio. |
| 537.602.0649 | Mango pequeño con acople de anclaje dental. | Ortopedia, Cirugía Maxilofacial. | Fijar tornillos de 1.0 y 1.2 mm de diámetro. |
| 537.020.0106 | Alicate universal, con puntas para doblar placas de 1.0 hasta 2.0 mm. | Otorrinolaringología. | Doblar placas de titanio. |
| 537.020.0072 | Alicate para cortar micro placas de 1.0 hasta 2.0 mm. | Otorrinolaringología. | Cortar placas de titanio. |
| 537.702.1711 | Pinza con guía para doblar placas de 1.0 hasta 2.0 mm. izquierda y derecha. | Otorrinolaringología. | Moldear placas de titanio. |
| 537.459.0627 | Guía de broca de 2.0/1.5 mm de diámetro. | Ortopedia. Cirugía Maxilofacial. | Proteger partes blandas. |
| 537.702.1760 | Pinza de reducción, con puntas y cierre de cremallera. Longitud 180 mm. | Otorrinolaringología. | Reducir fractura, |
| 537.609.0592. | Medidor de profundidad para tornillos de 1.5 hasta 2.3 mm. | Otorrinolaringología. | Medir profundidad para aplicar tornillo. |
| 537.286.0246 | Destornillador en cruz, pequeño, con acople de anclaje rápido y dental. | Otorrinolaringología. | Ajustar material de osteosíntesis. |
| 537.602.0490 | Mango, para pinza sujeta placas, de 1.5 hasta 2.0 mm. | Otorrinolaringología. | Sujetar placas. |
| 537.286.0618 | Destornillador en cruz, con mango, punta de 2 mm. | Otorrinolaringología. | Ajustar material de osteosíntesis. |
| 537.459.0403 | Guía de broca de 1.5 /1.1 mm de diámetro. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger partes blandas. |
| 537.459.0411 | Guía de broca DCP 2.0 mm. con posición neutra y de compresión. | Otorrinolaringología. | Proteger partes blandas. |
| 537.286.0022 | Destornillador en cruz, con acople de anclaje rápido, con sujetador automático de tornillos. | Otorrinolaringología. | Ajustar material de osteosíntesis. |

IMPLANTES DE TITANIO PARA RECONSTRUCCIÓN DE MANDIBULA

| 537.899.0328 | Trépano con acople de anclaje dental, para tornillos de 4.0 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Extraer componentes metálicos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.709.0211 | Plantilla maleable, para placas de reconstrucción de 2.4 hasta 4.0 mm. | Ortopedia. Cirugía Maxilofacial. Otorrinolaringología. | Marcar el sitio de aplicación del material de osteosíntesis. |
| 537.602.0623 | Mango para guía de broca. | Otorrinolaringología. | Proteger partes blandas. |
| 537.286.0642 | Pieza de destornillador cruciforme, autosujetante de 4.0 mm. Longitud total 130 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Ajustar material de osteosíntesis. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

IMPLANTES DE TITANIO PARA RECONSTRUCCIÓN DE MANDIBULA (continúa)

| 537.286.0659 | Pieza de destornillador, hexagonal, con vaina de sujeción. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Ajustar tornillos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.702.1976 | Pinza con tetón, de 160 mm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Desplazar cilindros de reducción. |
| 537.428.5038 | Fresa correctora, para orificios de placas de 4.5 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Corregir orificios en huesos. |
| 537.899.0336 | Trépano con acople de anclaje rápido, para tornillos de 4.0 mm. | Otorrinolaringología. | Extraer componentes metálicos. |
| 537.702.1695 | Pinza de sujeción para placas mandibulares con cierre de cremallera. Longitud total 180 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Sujetar placas. |
| 537.865.0047 | Tornillo de extracción, cónico, con rosca izquierda. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Retirar material de osteosíntesis. |
| 537.602.0458 | Mango dinamométrico, con acople de anclaje rápido, con pieza de destornillador de 1.8 mm. de diámetro, con vaina de sujeción. Longitud 130 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Ajustar material de osteosíntesis. |
| 537.189.0061 | Cilindro de reducción, para orificios de placa de 4.5 mm. de diámetro. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Reducir orificios del material de osteosíntesis. |
| 531.258.0045 | Injerto para guía de broca de 2.0 y 3.0 mm. Longitud total 25 mm. | Otorrinolaringología. | Complemento del mango para guía de broca. |
| 537.463.0647 | Guía para trépano. | Ortopedia. Cirugía Maxilofacial. | Extraer componentes metálicos. |
| 537.919.0019 | Vaina de protección de tejido, de 4.5 mm. de diámetro. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger tejido durante cirugía. |
| 537.459.0395 | Guía de broca transbucal, con injerto de 2.0 y 3.0 mm. de diámetro, tornillo de fijación y anillo separador de mejillas. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Proteger partes blandas. |

INJERTOS

| 060.506.3346 060.506.3353 060.506.3361 060.506.3379 060.506.3387 060.506.3395 060.506.3003 060.506.3411 | Injerto de pequeño calibre de poliéster o dacrón recubierto de colágeno, albúmina o gelatina con antibacteriano. Longitud en cm: Diámetro interno en mm: 40.0 5.0. 40.0 6.0. 40.0 7.0. 40.0 8.0. 70.0 5.0. 70.0 6.0. 70.0 7.0. 70.0 8.0. Pieza. | Cirugía Cardiotorácica y Cardiovascular. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 060.506.3429 060.506.3437 | Injerto de pequeño calibre con soporte radial de poliéster o dacrón recubierto de colágeno, albúmina o gelatina con antibacteriano. Longitud en cm: Diámetro distal del soporte proximal Total en mm: 6.0 35.0 20.0 15.0 70.0. 6.0 25.0 30.0 15.0 70.0. | Cirugía Cardiotorácica y Cardiovascular. |  |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

INJERTOS (continúa)

| 060.506.3445 060.506.3452 060.506.3460 060.506.3478 060.506.3486 060.506.3494 060.506.3502 060.506.3510 060.506.3528 060.506.3536 | Diámetro distal del soporte proximal Total en mm: 6.0 25.0 45.0 15.0 85.0. 6.0 25.0 60.0 15.0 100.0. 8.0 15.0 10.0 15.0 40.0. 8.0 12.5 15.0 12.5 40.0. 8.0 45.0 10.0 15.0 70.0. 8.0 40.0 15.0 15.0 70.0. 8.0 35.0 20.0 15.0 70.0. 8.0 25.0 30.0 15.0 70.0. 8.0 25.0 45.0 15.0 85.0. 8.0 25.0 60.0 15.0 100.0. Pieza. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 060.506.3544 060.506.3551 060.506.3577 060.506.3585 060.506.3593 060.506.3601 060.506.3619 | Injertos Bifurcados de poliéster o dacrón recubierto de colágeno, albúmina o gelatina con antibacteriano. Longitud total 50 cm. Diámetro Diámetro femoral ó aórtico mm: iliaco mm: 12.0 6.0. 14.0 7.0. 16.0 8.0. 18.0 9.0. 20.0 10.0. 22.0 11.0. 24.0 12.0. Pieza. | Cirugía Cardiotorácica y Cardiovascular. |  |

INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE OÍDO

| 537.199.0093 | Cuchillo Harrison, angulado a 90 grados. | Otorrinolaringología. | Cortar en cirugía del tímpano. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.199.0101 | Cuchillo para lóbulo, Plester. | Otorrinolaringología. | Disecar durante cirugía de oído. |
| 537.199.0119 | Cuchillo Rosen, para corte redondo, angulado a 45º de 2.6 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Cortar durante cirugía de estribo. |
| 537.199.0127 | Cuchillo Rosen, para corte redondo, punta en angulado de 90 grados, de 2.0 mm. de diámetro de punta. | Otorrinolaringología. | Cortar durante cirugía de estribo. |
| 537.199.0135 | Elevador Antoli Candela, para tímpano. | Otorrinolaringología. | Realizar disección durante cirugía de oído. |
| 537.199.0150 | Fresa forma oval de 6 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Fresar durante microcirugía. |
| 537.199.0168 | Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm. A 7 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Fresar durante microcirugía. |
| 537.199.0176 | Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 0.6 mm. a 7 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Fresar durante microcirugía. |
| 537.199.0275 | Pinza Schuknecht. | Otorrinolaringología. | Plegar el hilo de la prótesis de estribo. |
| 537.199.0192 | Guía alambre Plester, punta plana en forma de “V”. | Otorrinolaringología. | Introducir prótesis auditiva. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE OÍDO (continúa)

| 537.199.0200 | Legra Antoli Candela, curva de 1.8 mm. de ancho. | Otorrinolaringología. | Liberar tejidos blandos en cirugía de estribo. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.199.0218 | Microdisectores, uno derecho y uno izquierdo. | Otorrinolaringología. | Disecar durante microcirugía. |
| 537.199.0226 | Pica o aguja Bárbara, recta, punta aguda. | Otorrinolaringología. | Realizar diversos procedimientos en cirugía de estribo. |
| 537.199.0143 | Fresa forma cilíndrica de 7 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Fresar durante microcirugía. |
| 537.199.0028 | Aguja Rosen, punta aguda, ligeramente curva. | Otorrinolaringología. | Explorar durante microcirugía. |
| 537.199.0077 | Cucharillas Martini, de doble extremo, puntas redondas, juego de dos piezas, del No. 00/0 y 0/1. | Otorrinolaringología. | Legrar durante microcirugía de oído. |
| 537.199.0069 | Cucharilla Jansen, de doble extremo de 150 a 160 mm. de longitud. | Otorrinolaringología. | Legrar durante microcirugía de oído. |
| 537.199.0234 | Pica o aguja Rosen, curva, punta aguda. | Otorrinolaringología. | Realizar diversos procedimientos en cirugía de estribo. |
| 537.199.0051 | Cánulas de aspiración Rosen, juego de tres piezas de.70,.90 y 1.20 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Aspirar secreciones. |
| 537.199.0044 | Cánula de aspiración Schuknecht de 1 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Aspirar durante microcirugía. |
| 537.199.0242 | Picas o ganchos, angulados a 25 grados, juego de tres piezas de 0.3 mm., 0.6 mm., y 1.0 mm. el diámetro de punta. | Otorrinolaringología. | Realizar diversos procedimientos en cirugía de estribo. |
| 537.199.0267 | Picas o ganchos angulado a 90º, juego de cuatro piezas, de 0.3, 0.6, 0.8 y 1.0 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Realizar diversos procedimientos en cirugía de estribo. |
| 537.199.0036 | Aguja Rosen, punta roma, ligeramente curva. | Otorrinolaringología. | Explorar durante microcirugía. |
| 537.199.0184 | Gancho Shambaugh, angulado a 45º. | Otorrinolaringología. | Efectuar revisión de oído medio. |
| 537.199.0259 | Picas o ganchos angulado a 45º, juego de tres piezas de 0.6, 1.0 y 1.3 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología. | Realizar diversos procedimientos en cirugía de estribo. |
| 537.199.0010 | Adaptador para cánula Rosen. | Otorrinolaringología. | Auxiliar en la aspiración de secreciones. |
| 537.199.0085 | Cuchillo Harrison, angulado a 45 grados. | Otorrinolaringología. | Cortar en cirugía del tímpano. |
| 537.263.0920 | Cucharilla House, doble extremo, diámetro oval de 1.0 x 1.2 mm. Longitud total 150 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar oído medio. |
| 537.263.0938 | Cucharilla House, doble extremo, angulada, diámetro oval de 1.5 x 1.8 mm. Longitud total 150 mm. | Otorrinolaringología. | Legrar oído medio. |
| 537.272.0358 | Cuchillo Plester, en forma de hoz. | Otorrinolaringología. | Disecar conducto auditivo. |
| 537.173.2073 | Cánula de aspiración Plester angulada, con mandril de 5 fr. (1.65 mm) de diámetro. | Otorrinolaringología. | Aspirar durante microcirugía. |
| 537.263.0912 | Cucharillas Buck, recta, juego de diferentes diámetros: del No. 00 (2.0 mm). | Otorrinolaringología. | Legrar conducto auditivo medio. |
| 537.440.1288 | Gancho Heermann, ángulo hacia atrás, longitud de la punta de 0.5 mm. | Otorrinolaringología. | Disecar oído medio. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE OÍDO (continúa)

| 537.173.2057 | Cánula de aspiración House angulada, juego de diferentes diámetros: 0.7, 1.0, 1.3 y 1.5 mm. | Otorrinolaringología. | Aspirar secreciones. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.440.1296 | Gancho Fisch, para platina, longitud de la punta 0.2 mm. | Otorrinolaringología. | Auxiliar en la revisión del oído medio. |
| 537.173.2081 | Cánula de aspiración Plester angulada, con mandril de 7 y 9 fr. (2.3 y 3.0 mm) de diámetro. | Otorrinolaringología. | Aspirar durante microcirugía. |
| 537.263.0961 | Cucharilla Buck, curva, juego de diferentes diámetros: del No. 0 (1.5 mm). | Otorrinolaringología. | Legrar conducto auditivo medio. |
| 537.440.1270 | Gancho Plester angulado a 90º, punta oval. Longitud total 160 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar tracción de elementos. |
| 537.440.1262 | Gancho Wagner romo, en ángulo de 45º. Longitud total 150 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar revisión de oído medio. |
| 537.173.2065 | Cánula de aspiración Plester, angulada, de 2.0 mm de diámetro. | Otorrinolaringología. | Aspirar durante el procedimiento. |
| 537.857.1532 | Tijera Wilford, recta. Longitud total 98 mm. | Otorrinolaringología. | Cortar alambre. |
| 537.702.2891 | Pinzas Wullstein, quijada oval, de 0.9 x 1.0 mm de diámetro. | Otorrinolaringología. | Traccionar en el procedimiento. |
| 537.785.0242 | Retractor Plester, retención automática, con garras abotonadas 2 x 2. Longitud total 130 mm. | Otorrinolaringología. | Retraer tejidos blandos. |
| 537.785.0234 | Retractor Plester, retención automática, con garras agudas 2 x 2. Longitud total 130 mm. | Otorrinolaringología. | Retraer tejidos blandos. |
| 537.327.2763 | Elevador Plester, hoja lateral de 2.4 mm de ancho por 3.5 mm de largo. Longitud del mango 160 mm. | Otorrinolaringología. | Elevar piel. |
| 537.857.1540 | Tijera Belluci, curvada hacia la izquierda, longitud de las hojas 7.0 mm. Longitud total 136 mm. | Otorrinolaringología. | Disecar en microcirugía. |
| 537.440.1304 | Gancho Plester, para platina, longitud de la punta 0.6 mm. | Otorrinolaringología. | Auxiliar en la revisión del oído medio. |
| 537.440.1254 | Gancho Wagner, romo, en ángulo de 90º. Longitud total 150 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar revisión de oído medio. |
| 537.272.0408 | Cuchillo Paparella, Incudoestapedial, de 0.5 mm de ancho de la hoja. Longitud total 165 mm. | Otorrinolaringología. | Cortar durante cirugía de tímpano. |
| 537.272.0424 | Cuchillo Tabb, doble extremo, angulado a 90º. Longitud total 160 mm. | Otorrinolaringología. | Cortar durante cirugía de tímpano. |
| 060.040.9098 | Aguja Wullstein, ligeramente curvada. | Otorrinolaringología. | Efectuar revisión de oído medio. |
| 537.272.0416 | Cuchillo House, hoja curva de 7.0 mm de longitud. Longitud total 165 mm. | Otorrinolaringología. | Cortar durante cirugía de tímpano. |
| 537.696.0505 | Perforador Fisch, con mango redondo, longitud de la punta 1.0 mm. | Otorrinolaringología. | Auxiliar en la revisión del oído medio. |
| 537.272.0390 | Cuchillo para disección, angulado a 90º. | Otorrinolaringología. | Disecar durante cirugía de oído. |
| 537.272.0382 | Cuchillo para disección, angulado a 15º. | Otorrinolaringología. | Disecar durante cirugía de oído. |
| 537.459.0585 | Pica Hough, angulada a 90º con 0.65 mm de longitud de la punta y 50 mm de longitud de la punta al ángulo. Longitud total 150 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar tracción durante cirugía de tímpano. |
| 537.459.0577 | Pica Austin, angulada a 25º, con 0.8 mm de longitud de la punta. Longitud total 160 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar tracción durante cirugía de tímpano. |
| 537.459.0569 | Pica Austin, angulada a 90º, con 1.0 mm de longitud de la punta. Longitud total 160 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar tracción durante cirugía. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE OÍDO (continúa)

| 537.459.0551 | Pica Austin, angulada a 45º, con 1.0 mm de longitud de la punta. Longitud total 160 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar tracción durante cirugía de tímpano. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.397.0192 | Excavador Austin, angulado hacia la derecha, con 0.7 mm de longitud de la punta. Longitud total 160 mm. | Otorrinolaringología. | Disecar en microcirugía. |
| 537.397.0184 | Excavador Austin, angulado hacia la izquierda, con 0.7 mm de longitud de la punta. Longitud total 160 mm. | Otorrinolaringología. | Disecar en microcirugía. |
| 537.327.2771 | Elevador Austin, angulado a 90º, con hoja de 2.0 mm de diámetro. Longitud total 160 mm. | Otorrinolaringología. | Disecar en microcirugía. |
| 537.857.1557 | Tijera Belluci, curvada hacia la derecha, longitud de las hojas 7.0 mm. Longitud total 136 mm. | Otorrinolaringología. | Disecar en microcirugía. |
| 537.702.2909 | Pinza, bipolar en bayoneta. | Otorrinolaringología. | Coagular durante cirugía de oído. |
| 537.459.0619 | Pica angulada a 45º, longitud de la punta 0.5 mm. | Otorrinolaringología. | Explorar oído medio. |
| 537.272.0366 | Cuchillo Kley, para platina. | Otorrinolaringología. | Efectuar revisión de oído medio. |
| 537.459.0601 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 3.0 mm. | Otorrinolaringología. | Explorar durante cirugía de oído. |
| 537.459.0650 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 1.0 mm. | Otorrinolaringología. | Explorar durante cirugía de oído. |
| 537.459.0643 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.8 mm. | Otorrinolaringología. | Explorar durante cirugía de oído. |
| 537.459.0544 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.4 mm. | Otorrinolaringología. | Explorar durante cirugía de oído. |
| 537.459.0635 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.6 mm. | Otorrinolaringología. | Explorar durante cirugía de oído. |
| 537.459.0593 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.7 mm. | Otorrinolaringología. | Explorar durante cirugía de oído. |
| 537.272.0374 | Elevador Austin Duckbill, hoja curva con ancho de la punta de 2.2 mm. | Otorrinolaringología. | Disecar en microcirugía. |

INSTRUMENTAL PARA MICROCIRUGÍA DE LARINGE

| 537.702.2883 | Pinza de biopsia, copa oval, con dientes 3 x 4. | Otorrinolaringología. | Tomar biopsia de laringe. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.702.2875 | Pinza cocodrilo, curva hacia la izquierda, quijadas aserradas. Longitud de trabajo 230 mm. | Otorrinolaringología. | Tomar biopsia de laringe. |
| 537.702.2867 | Pinza cocodrilo, curva hacia la derecha, quijadas aserradas. Longitud de trabajo 230 mm. | Otorrinolaringología. | Tomar biopsia de laringe. |
| 537.702.2859 | Pinza cocodrilo, recta, quijadas aserradas. Longitud de trabajo 230 mm. | Otorrinolaringología. | Tomar biopsia de laringe. |
| 537.236.0064 | Contenedor magnético, para colocar instrumental fino, de 280 mm de longitud por 190 mm de ancho. | Otorrinolaringología. | Contener instrumental para esterilizar. |
| 537.825.0160 | Soporte para cuchillo microquirúrgico. | Otorrinolaringología. | Soportar cuchillo. |
| 537.857.1524 | Microtijera curva, hacia la izquierda. Longitud de trabajo 230 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar corte durante cirugía. |
| 537.857.1516 | Microtijera curva, hacia la derecha. Longitud de trabajo 230 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar corte durante cirugía. |
| 537.857.1508 | Microtijera recta. Longitud de trabajo 230 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar corte durante cirugía. |
| 537.272.0341 | Cuchillo Kleinsasser oval curvo. Longitud de trabajo 230 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar corte durante cirugía. |
| 537.236.0072 | Contenedor, magnético, para colocar 8 instrumentos finos, de 195 mm de longitud por 100 mm de ancho. | Otorrinolaringología. | Contener instrumental para esterilizar. |
| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |

INSTRUMENTAL TRANSBUCAL PARA FRACTURA DE MANDIBULA

| 537.609.0584 | Medidor de profundidad para tornillos de 2.7 hasta 4.0 mm, medición hasta 4.5 mm. | Ortopedia. | Medir profundidad del tornillo. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.427.0329 | Punta de trócar grande. | Ortopedia. | Iniciar perforación en hueso. |
| 537.602.0631 | Mango para guías de broca. | Ortopedia. | Complemento de guías de broca. |
| 537.463.0670 | Guía de broca de 1.5 mm. | Ortopedia. | Proteger partes blandas. |
| 537.463.0654 | Guía transbucal con vaina de rotación y punta de anclaje. | Ortopedia. | Proteger tejidos blandos. |
| 537.463.0662 | Guía de broca de 2.0 / 2.7 mm. | Ortopedia. | Proteger tejidos blandos. |

INTRODUCTOR

| 537.497.0068 | Cárter, introductor de esfera. | Oftalmología. | Extracción del globo ocular. |
| --- | --- | --- | --- |

IRRIGADOR

| 513.530.0019 | Irrigador Bishop Harmon, con adaptador y bulbo. | Oftalmología. | Realizar cirugía de cámara anterior del ojo. |
| --- | --- | --- | --- |

JERINGA

| 060.550.0073 | Jeringa Reines, con dos adaptadores y placa protectora. 50 ml. | Consulta Externa. Otorrinolaringología. | Lavar conducto auditivo externo. |
| --- | --- | --- | --- |

LARINGOSCOPÍA

| 537.173.2016 | Cánula de succión. Longitud 550 mm. Adulto. | Otorrinolaringología. | Aspirar secreciones durante laringoscopia. |
| --- | --- | --- | --- |
| 531.568.0859 | Laringoscopio Holinger Benjamin para comisura anterior. Longitud 90.5 mm, para recién nacido | Otorrinolaringología. | Efectuar comisura anterior en lactantes menores. |
| 531.568.0875 | Laringoscopio láser Benjamin. Longitud 150 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar diferentes procedimientos de laringe. |
| 531.568.0891 | Laringoscopio láser Lindholm. Longitud 110 mm., extremo distal de 16 mm de ancho. Pediátrico. | Otorrinolaringología. | Efectuar cirugía de laringe con CO2 láser. |
| 531.568.0909 | Laringoscopio láser Benjamin Slimline. Longitud 170 mm. | Otorrinolaringología. | Examinar la posición proximal de la laringe. |
| 531.857.0966 | Telescopio o sistema óptico para laringe y tráquea, diámetro 10 mm, con campo visual de 0º. Longitud 330 mm. | Otorrinolaringología. | Evaluar laringe, tráquea y bronquios. |
| 531.857.0974 | Telescopio o sistema óptico para laringe y tráquea, diámetro 5 mm, con campo visual de 30º. Longitud 240 mm. | Otorrinolaringología. | Evaluar laringe, tráquea y bronquios. |
| 537.173.1984 | Cánula de succión. Longitud 85 mm. | Otorrinolaringología. | Evacuar el vapor del láser CO2. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

LARINGOSCOPÍA (continúa)

| 060.215.0955 | Clip Benjamin Havas, para iluminación proximal (compatible con todos los laringoscopios). | Otorrinolaringología. | Facilita la iluminación durante la laringoscopia. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.173.2008 | Cánula de succión. Longitud 350 mm. Pediátrico. | Otorrinolaringología. | Aspirar secreciones durante laringoscopia. |
| 531.568.0867 | Laringoscopio Parsons, con deflector de luz prismática integrado a la fibra óptica. Longitud de 80 a 110 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar laringoscopia en lactante, preescolar y escolar. |
| 537.173.2024 | Cánula de succión y coagulación monopolar, diámetro de 2.5 mm. Longitud 230 mm. | Otorrinolaringología. | Aspirar y coagular en microcirugía de laringe. |
| 537.001.0487 | Adaptador láser para CO2. | Otorrinolaringología. | Manejo de lesiones de tráquea con láser CO2. |
| 537.547.0027 | Jeringa de inyección de 1 ml con: Cánula de 1.3 mm de diámetro y longitud 230 mm. Mango de presión. Adaptador con aguja de 1.6 mm de diámetro y longitud de 180 mm. | Otorrinolaringología. | Efectuar corrección de parálisis en cuerdas bucales. |
| 531.568.0842 | Laringoscopio Benjamin Lindholm, con fibra óptica. Longitud 90.5 mm, para recién nacido. | Otorrinolaringología. | Efectuar laringoscopia en neonatos. |
| 531.568.0834 | Laringoscopio Lindholm, con fibra óptica. Longitud 150 mm. | Otorrinolaringología. | Realizar procedimientos endoscópicos en adulto. |
| 537.578.0185 | Lentes ajustables, adaptables a todos los equipos de rayo CO2, magnificación ocular con barrera de cristal, adaptador para láser (según marca), filtro protector de láser CO2 para telescopio. | Otorrinolaringología. | Protección ocular durante procedimientos con rayo láser CO2. |
| 537.173.1992 | Cánula de succión. Longitud 70 mm. | Otorrinolaringología. | Evacuar el vapor del Láser CO2. |
| 531.857.0941 | Telescopio o sistema óptico para laringe y tráquea, diámetro 5.8 mm, con campo visual de 0º. Longitud 200 mm. | Otorrinolaringología. | Evaluar laringe, tráquea y bronquios. |
| 531.568.0883 | Laringoscopio láser Lindholm. Longitud 150 mm., extremo distal de 18 mm de ancho. Adulto. | Otorrinolaringología. | Efectuar cirugía de laringe con CO2 láser. |
| 531.857.0958 | Telescopio o sistema óptico para laringe y tráquea, diámetro 5 mm, con campo visual de 0º. Longitud 240 mm. | Otorrinolaringología. | Evaluar laringe, tráquea y bronquios. |
| 531.568.0784 | Laringofaringoscopio con telescopio lateral 90º. Longitud de 19 cm. Magnificación 4x. Camisa de 11 mm de diámetro. Longitud de trabajo 14 cm. | Otorrinolaringología, Medicina física y rehabilitación. | Visualizar faringe y laringe con fines diagnósticos y terapéuticos. |
| 531.568.0750 | Laringoscopio quirúrgico tipo Kleinsasser, con guía de iluminación de fibra óptica. Adulto. | Otorrinolaringología. | Realizar cirugía endoscópica de laringe. |
| 531.568.0743 | Laringoscopio quirúrgico tipo Kleinsasser, con guía de iluminación de fibra óptica. Pediátrico. | Otorrinolaringología. | Realizar cirugía endoscópica de laringe. |
| 531.568.0735 | Laringoscopio con fibra óptica y canal de aspiración. Tipo Bullard. Adulto. | Anestesiología. | Facilitar intubación en vía aérea difícil. |
| 531.568.0776 | Laringoscopio y subglotiscopio quirúrgico tipo Benjamín, con clip de fibra óptica. Adulto. | Otorrinolaringología. | Realizar microcirugía y cirugía laríngea con láser. |
| 531.568.0727 | Laringoscopio con fibra óptica y canal de aspiración. Tipo Bullard. Pediátrico. | Anestesiología. | Facilitar intubación en vía aérea difícil. |
| 531.568.0768 | Laringoscopio y subglotiscopio quirúrgico tipo Benjamín, con clip de fibra óptica. Pediátrico. | Otorrinolaringología. | Realizar microcirugía y cirugía laríngea con láser. |
| 531.568.0925 | Laringoscopio Holinger, tamaño adulto estándar de 170 mm. de longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | Otorrinolaringología. | Visualizar estructuras laríngeas. |
| 531.568.0933 | Laringoscopio Holinger, tamaño adulto grande de 180 mm. de longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | Otorrinolaringología. | Visualizar estructuras laríngeas. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

LARINGOSCOPÍA (continúa)

| 531.568.0941 | Laringoscopio Holinger, tamaño lactante de 90 mm. de longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | Otorrinolaringología. | Visualizar estructuras laríngeas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 531.568.0958 | Laringoscopio Holinger, tamaño pediátrico de 120 mm. de longitud total, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | Otorrinolaringología. | Visualizar estructuras laríngeas. |
| 531.568.0966 | Laringoscopio Jakson, tamaño adolescente, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | Otorrinolaringología. | Visualizar estructuras laríngeas. |
| 531.568.0974 | Laringoscopio Jakson, tamaño adulto, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | Otorrinolaringología. | Visualizar estructuras laríngeas. |
| 531.568.0982 | Laringoscopio Jakson, tamaño lactante, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | Otorrinolaringología. | Visualizar estructuras laríngeas. |
| 531.568.0990 | Laringoscopio Jakson, tamaño pediátrico, con dispositivo para iluminación por fibra óptica. | Otorrinolaringología. | Visualizar estructuras laríngeas. |

LEGRA

| 537.565.0107 | Legra Doyen, hoja curva derecha, adulto. | Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General. | Separar periostio en costillas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.565.0040 | Legra Alexander o Alexander-Farabeuf, longitud de 210 a 220 mm. | Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Urología, Angiología. | Separar periostio de las costillas. |
| 537.565.0426 | Legra Alexander de doble extremo, pediátrica de 150 a 155 mm. | Cardiotorácica. | Separar periostio de las costillas. |
| 537.565.0123 | Legra Doyen, hoja curva izquierda, adulto. | Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General. | Separar periostio en costillas. |
| 537.565.0156 | Legra Joseph, curva, 6 mm x 15 cm de longitud. | Oftalmología, Cirugía Máxilofacial. | Disecar en cirugía de órbita. |
| 535.567.0182 | Legra Lederer, mango recto, doble extremo, 15 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Levantar periostio en cirugía ortognática y traumatológica. |
| 537.565.0024 | Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud. | Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General. | Disecar, separar en procedimientos comunes de cirugía de tórax. |
| 537.565.0172 | Legra Overholt, 11.5 cm de longitud. Juego de tres. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Levantar periostio en diversas cirugías. |
| 537.565.0198 | Legra Semb, con borde redondo cortante. | Neurocirugía. | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0164 | Legra Langenbeck, curva, 18.4 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Separar periostio en diversas cirugías. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

LEGRA (continúa)

| 535.567.0208 | Legra langenbeck, recta, 18.4 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, Cirugía General. | Separar periostio en cirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.565.0149 | Legra Hoen, 15 mm x 18.4 cm de longitud. | Neurocirugía. | Legrar, cortar, disecar. |
| 535.567.0505 | Legra Farabeuf, curva, 15 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Separar periostio en diversas cirugías. |
| 535.567.0513 | Legra Curtis, de doble extremo. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, Angiología. | Levantar periostio durante cirugía ortognática y traumatológica. |
| 537.565.0248 | Legra Farabeuf, para periostio, recta, longitud de 140 a 150 mm. | Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Separar periostio en diversas cirugías. |
| 537.565.0230 | Legra Doyen, hoja curva izquierda, infantil. | Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General. | Separar periostio en costillas. |
| 537.561.0028 | Legra Adson, recta, 17 cm de longitud. | Neurocirugía. | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0222 | Legra Doyen, hoja curva derecha, infantil. | Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía General. | Separar periostio en costillas. |
| 537.565.0214 | Legra Cottle, de 8 mm. de ancho de hoja, de 180 a 195 mm. de longitud. | Otorrinolaringología. | Legrar en cirugía nasal. |
| 535.567.0521 | Legra Taler sencilla. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Levantar periostio en diversas cirugías. |
| 537.565.0256 | Legra en forma de cuchara, redonda, ligeramente acodada, tamaño de 2 mm, con mango redondo, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0264 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 3 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0279 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Flexible Diámetro interior de 3 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0282 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0294 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. flexible Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0308 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 3 mm, punta acodada a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

LEGRA (continúa)

| 537.565.0317 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.565.0324 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 3 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente, con mango redondo, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0339 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 5 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente, con mango redondo, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0341 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 3 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0351 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 5 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0369 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Diámetro interior de 7 mm, extremo de la vaina curvado lateralmente a 90 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0374 | Legra en forma de anillo, alambre redondo. Vertical. Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 45 grados, con mango redondo, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0387 | Legra de aspiración de roma. Diámetro interior de 5 mm, punta acodada a 45 grados, Luer, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0399 | Legra de aspiración de roma. Diámetro interior de 7 mm, punta acodada a 45 grados, Luer, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0405 | Legra canastilla de aspiración de Redonda. Tamaño de 5 mm, elemento de tubo giratorio, Luer, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |
| 537.565.0419 | Legra canastilla de aspiración de Redonda. Tamaño de 6.5 mm, elemento de tubo giratorio, Luer, longitud de 250 mm. | Neurocirugía | Legrar, cortar, disecar. |

LENTE

| 531.578.0022 | Lente de Graham. | Quirúrgicas. | Realizar procedimientos terapéuticos con rayo láser. |
| --- | --- | --- | --- |
| 531.578.0071 | Lentes Koeppe, de plástico, 21 mm. | Oftalmología. | Realizar gonioscopía. |
| 531.578.0089 | Lentes Koeppe, de plástico, 17 mm. | Oftalmología. | Realizar gonioscopía. |
| 531.578.0105 | Lentes Barkan, quirúrgico y de diagnóstico. Adulto. | Oftalmología. | Diagnosticar y tratar; realizar gonioscopía. |
| 531.578.0253 | Lentes Barkan, quirúrgico y de diagnóstico. Infantil. | Oftalmología. | Diagnosticar y tratar; realizar gonioscopía. |
| 531.578.0436 | Lente Machemer. | Oftalmología. | Visualizar durante cirugía de vitreo (vitrectomía). |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

LIBERACIÓN ENDOSCÓPICA DEL TÚNEL DEL CARPO, EQUIPO PARA

| 531.345.0332 | Equipo portátil para liberación de ligamento transverso del túnel del carpo para cirugía endoscópica de mano; compuesto por una pieza de mano con gatillo, un ensamble de navaja desechable retráctil con escala en cm y ventana en la punta para visualizar directamente el ligamento; con endoscopio de 3 mm y adaptador universal compatible con la fuente de luz. | Traumatología y Ortopedia. | Corte. |
| --- | --- | --- | --- |

LIMA

| 537.583.0055 | Lima Seldin doble extremo, puntas de trabajo: ovales. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. | Eliminar irregularidades óseas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.583.0030 | Lima Maltz, longitud 18 cm. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, Otorrinolaringología. | Eliminar irregularidades óseas. |
| 537.583.0188 | Lima Fomon doble extremo longitud 17 cm. | Cirugía Máxilofacial, Otorrinolaringología, Angiología. | Moldear hueso en procedimientos comunes. |
| 537.583.0220 | Lima nasal Masing de doble extremo con serraciones finas. | Otorrinolaringología. | Eliminar irregularidades óseas |
| 537.583.0238 | Lima nasal Masing de doble extremo con serraciones gruesas. | Otorrinolaringología. | Eliminar irregularidades óseas. |
| 537.583.0246 | Lima Miller o Miller-Colburn, de doble extremo, del No. 11c o del No. 2, con puntas de trabajo rectangulares, estrías cruzadas. | Cirugía Maxilofacial Estomatología. | Regularizar bordes óseos. |
| 537.583.0253 | Lima Miller o Miller-Colburn, de doble extremo, del No. 2 o del No. 11, con puntas de trabajo rectangulares, estrías horizontales. | Cirugía Maxilofacial Estomatología. | Regularizar bordes óseos. |
| 537.583.0261 | Lima Joseph, metálica, recta, con estrías cruzadas, longitud de 160 mm. | Plástica y Reconstructiva, Maxilofacial, Otorrinolaringología. | Regularización de bordes óseos. |

LLAVE

| 537.598.0157 | Llave de tubo, canulada, 11 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Ajustar instrumental. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.598.0199 | Llave hexagonal, en T, 7 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Ajustar instrumental. |
| 537.598.0181 | Llave fija, hexagonal, 7 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Ajustar instrumental. |
| 537.598.0173 | Llave fija, hexagonal, 11 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Ajustar instrumental. |
| 537.598.0165 | Llave en T, larga, para tornillos dinámicos. | Traumatología y Ortopedia. | Ajustar material de osteosíntesis. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

LUPA

| 537.596.0019 | Lupa quirúrgica, 10 dioptrías. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Visualizar con aumento el campo operatorio. |
| --- | --- | --- | --- |
| 531.588.0012 | Lupa quirúrgica, 3.5 aumentos. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Visualizar con aumento el campo operatorio. |

MANGO

| 537.602.0367 | Mango con acople de anclaje rápido, para cinceles e impactores. | Traumatología y Ortopedia. | Manejar instrumentos adaptables durante osteotomía y osteosíntesis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.602.0417 | Mango para pinza, tipo universal, uso con vástagos y puntas de resorte, anillo o tornillo. Juego con base metálica para 6 a 12 puntas, punta y vástago universal. | Cirugía General, Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y Torácica. | Extraer, apresar por endoscopía. |
| 537.602.0276 | Mango para machuelo, 3.5 mm. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Colocar guía del perforador. |
| 535.608.0589 | Mango para bisturí, del No. 3 largo. | Quirúrgicas. | Cortar en diversas cirugías. |
| 537.602.0268 | Mango para machuelo, 2.7 mm. | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Colocar guía del perforador. |
| 537.602.0391 | Mango flexible, para tubo guía. | Traumatología y Ortopedia. | Manejar instrumentos adaptables durante fresado. |
| 537.602.0375 | Mango en T, mango con acople de anclaje rápido, para guías anguladas y para machuelos. | Traumatología y Ortopedia. | Fijar material de osteosíntesis. |
| 537.602.0714 | Mangos para el control de sistema rotatorio de micropinzas y microtijeras. | Oftalmología. | Manejar instrumentos durante la microcirugía. |
| 537.602.0359 | Mango con acople de anclaje rápido, longitud 11 cm. | Traumatología y Ortopedia. | Manejar instrumentos adaptables durante osteosíntesis. |
| 535.618.1411 | Mango para bisturí, del No. 4 corto. | Quirúrgicas. | Cortar en diversas cirugías. |
| 537.602.0425 | Mango para sierra de Gigli, 8 cm de longitud. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia, Angiología. | Portar sierra de Gigli. |
| 535.608.0571 | Mango para bisturí, del No. 7, corto. | Quirúrgicas. | Cortar en diversas cirugías. |
| 537.602.0383 | Mango en forma de "T", con acople de anclaje rápido, para tornillos Schanz. | Traumatología y Ortopedia. | Manejar tornillos especiales. |
| 537.602.0755 | Mango de telescopio. Mango redondo con longitud de 11 cm. Adaptable a telescopio nasal rígido de 4 mm de diámetro. | Otorrinolaringología. | Visualización. |
| 537.602.0748 | Mango de telescopio. Mango redondo con longitud de 11 cm. Adaptable a telescopio nasal rígido de 2.7 mm de diámetro. | Otorrinolaringología. | Visualización. |
| 537.602.0722 | Mangos largos para asegurar las asas para Endarterectomía. | Angiología. | Manejar instrumentos durante la microcirugía. |
| 537.602.0730 | Mangos universales para manejar el instrumental de Endarterectomía. | Angiología. | Manejar instrumentos durante la microcirugía. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

MANOPLA

| 533.603.0019 | Manopla. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Remodelar o conservar la posición posterior a cirugía de mano. |
| --- | --- | --- | --- |

MARTILLO

| 537.605.0117 | Martillo Lucae, cabeza de bronce, 225 g de peso aproximado. | Neurocirugía. | Golpear sobre otro instrumento. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.605.0133 | Martillo Mead, con tapas macizas intercambiables, peso de 300 a 320 grs. 18 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Golpear sobre otro instrumento. |
| 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 grs. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear sobre otro instrumento. |
| 537.605.0125 | Martillo Lucae, cabeza de bronce, 312 g de peso aproximado. | Neurocirugía. | Golpear sobre otro instrumento. |
| 537.605.0075 | Martillo Crane, cromado, 225 g de peso aproximado. | Neurocirugía. | Golpear sobre otro instrumento. |
| 537.605.0067 | Martillo Cloward. Pequeño. | Neurocirugía. | Golpear sobre otro instrumento. |
| 537.605.0059 | Martillo Cloward. Grande. | Neurocirugía. | Golpear sobre otro instrumento. |
| 537.605.0042 | Martillo cabeza de nylon, 18.7 cm de longitud. Pequeño. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Golpear sobre otro instrumento. |
| 535.618.0728 | Martillo Percusor, con anillo de hule y mango de metal o nylon o bambú. Pequeño. | Neurocirugía, Neurología. | Explorar reflejos osteotendinosos. |
| 535.618.0710 | Martillo Percusor, con anillo de hule y mango de metal o nylon o bambú. Grande. | Neurocirugía, Neurología. | Explorar reflejos osteotendinosos. |
| 537.605.0141 | Martillo Partsch, 200 g, 18 cm de longitud. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Oftalmología, Traumatología y Ortopedia, Otorrinolaringología. | Golpear sobre otro instrumento. |
| 535.618.1429 | Martillo Buck, percutor para reflejos, con cilindro de hule, mango sólido, con aguja y pincel, de 180 mm. De longitud. | Neurocirugía. | Explorar reflejos osteotendinosos |
| 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 grs. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Golpear sobre otro instrumento. |
| 537.605.0182 | Martillo macizo, peso de 160 a 200 grs. | Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. | Golpear sobre otro instrumento. |
| 537.605.0158 | Martillo tipo Mazo, con cabeza de hule y mango de aluminio, 225 g de peso aproximado. | Neurocirugía. | Golpear sobre otro instrumento. |
| 535.618.1437 | Martillo Taylor, percusor, mango macizo. | Medicina Familiar. | Explorar reflejos osteotendinosos. |
| 537.605.0216 | Martillo Mead, con tapas de plástico intercambiables, peso de 200 a 220 grs. | Cirugía Maxilofacial. | Golpear sobre otro instrumento. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

MAZO

| 537.605.0166 | Mazo de percusión. | Traumatología y Ortopedia. | Golpear durante fresado. |
| --- | --- | --- | --- |

MEDIDOR

| 537.609.0402 | Medidor de profundidad para tornillos 4.5-6.5 mm, de diámetro. | Traumatología y Ortopedia. | Medir profundidad para aplicar tornillos. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.609.0444 | Medidor de longitud, tipo regla, para tornillo de 7 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Medir profundidad para aplicar tornillos. |
| 537.609.0410 | Medidor de longitud, tipo regla, para tornillo dinámico. | Traumatología y Ortopedia. | Medir profundidad para aplicar tornillos. |
| 537.609.0428 | Medidor de profundidad, para tornillos Schanz. | Traumatología y Ortopedia. | Medir profundidad para aplicar tornillos especiales en osteosíntesis. |
| 537.609.0436 | Medidor de profundidad. Grande. | Traumatología y Ortopedia. | Medir profundidad de orificios para osteosíntesis. |
| 537.609.0451 | Medidor de profundidad. Pequeño. | Traumatología y Ortopedia. | Medir profundidad de orificios para osteosíntesis. |

MENISCECTOMO

| 537.617.0022 | Meniscectomo recto. | Traumatología y Ortopedia. | Corte, y resección de tejido. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.617.0014 | Meniscectomo angulado a 15 . | Traumatología y Ortopedia. | Corte, y resección de tejido. |

MICROCIRUGÍA

| 537.702.3097 | Biemer clip, apertura 4.0 mm. Longitud de quijada 6 mm, recto. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Sujetar vasos con un diámetro de 0.5 a 2.0 mm. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.702.3154 | Pinza de disección, con microplataforma en las puntas de 0.3 mm. Longitud total 135 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Auxiliar para microsutura. |
| 537.702.3105 | Biemer clip, apertura 5.0 mm. Longitud de quijada 9 mm recto. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Sujetar vasos con un diámetro de 0.5 a 2.0 mm. |
| 537.702.3113 | Biemer clip, apertura 5.0 mm. Longitud de quijada 9 mm, recto, puntas delgadas. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Sujetar vasos con un diámetro de 0.5 a 2.0 mm. |
| 537.702.3139 | Pinza de disección, tipo joyero, puntas agudas de 0.15 mm. Antirreflejantes, de fibra de carbono. Longitud total 110 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Sujetar tejidos delicados, durante microcirugía. |
| 537.702.3147 | Pinza de disección tipo joyero, puntas agudas de 0.3 mm. Longitud total 135 mm. Antirreflejante, de fibra de carbono. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Sujetar tejidos delicado, durante microcirugía. |
| 537.702.3121 | Pinza sujetadora para clips, tipo Biemer, sin y con cierre. Longitud total 145 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Aplicar clips vascular temporal. |
| 537.301.3563 | Dilatador vascular, punta angulada y abotonada. Diámetro. 0.5 mm. Mango circular. Longitud total 125 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Dilatar vasos durante microcirugía. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

MICROCIRUGÍA (continúa)

| 537.301.3589 | Dilatador vascular, punta angulada y abotonada. Diámetro. 1.0 mm. Mango circular. Longitud total 125 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Dilatar vasos durante microcirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.301.3597 | Dilatador vascular, punta angulada y abotonada. Diámetro. 1.5 mm. Mango circular. Longitud total 125 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Dilatar vasos durante microcirugía. |
| 537.702.3170 | Pinza Mehdorn, aplicadora de clips vasculares. Longitud total 150 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Aplicar clips vasculares. |
| 537.702.3188 | Pinza aplicadora, para aproximador vascular, con dientes 2 x 1. Longitud total 145 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Sujetar aproximador vascular. |
| 537.073.0417 | Microaproximador Biemer, abertura de la boca de 4 mm, estrías oblícuas, longitud de la quijada 6 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Auxiliar en la microanastomosis. |
| 537.073.0425 | Microaproximador Biemer-Müller, abertura de quijada 5 mm, longitud de boca 9mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Aproximar los extremos del nervio. |
| 537.857.1607 | Tijera Westcott, curva, hoja de 8 mm. Longitud total 54 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Efectuar tenotomía, durante procedimientos, microquirúrgicos. |
| 537.716.0741 | Porta aguja Brock, curvo con mango redondo articulado, sin retén. Longitud total 150 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar sutura, durante microcirugía. |
| 537.702.3576 | Pinza de disección, tipo joyero, puntas agudas de 0.2 mm. Antirreflejantes, de fibra de carbono. Longitud total 110 mm. | Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Sujetar tejidos delicados, durante microcirugía. |

MICROCIRUGÍA DE LARINGE

| 537.631.0024 | Elevador kleinsasser con canal para succión. | Otorrinolaringología. | Separar en microcirugía laringea. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.631.0016 | Mango para los elevadores, ganchos y agujas kleinsasser. | Otorrinolaringología. | Sujetar el instrumental kleinsasser. |

MICRODEBRIDADOR

| 537.277.0015 | Microdebridador eléctrico, con pieza de mano para puntas desechables o reusables, con diferentes funciones, diámetros y curvaturas, que permitan aspirar, remover diferentes tejidos y que conste de consola para control de las revoluciones, adelante, atrás y oscilatorio, pieza de mano recta de alta velocidad, pedal multifunciones; consumibles: puntas reusables o desechables, curvas y rectas, para tejido blando y para hueso, con calibres de 2.9 mm, 3.5 mm y 4.5 mm y longitud de trabajo de 11 cm. | Otorrinolaringología. | Debridar y moviliza. |
| --- | --- | --- | --- |

MORCELIZADOR

| 537.639.0018 | Morcelizador Rubin, 19 cm de longitud. | Otorrinolaringología. | Efectuar rinoseptoplastía. |
| --- | --- | --- | --- |

NEUROCIRUGÍA COLUMNA CERVICAL. EQUIPO DE MICRODISECTOMÍA KARLIN

| 537.263.1241 | Cucharilla, recta hacia adelante para cortar hueso cortical. No. 00. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.236.0031 | Contenedor, para 12 instrumentos Karlín. | Cirugía Pediátrica. | Contener instrumental para esterilización. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

NEUROCIRUGÍA COLUMNA CERVICAL. EQUIPO DE MICRODISECTOMÍA KARLIN (continúa)

| 537.065.0136 | Aplicador de cera para hueso. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Aplicar cera en hueso. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.440.1189 | Micro gancho para nervio. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Sujetar nervios. |
| 537.263.1225 | Cucharilla, angulada hacia atrás, para cortar hueso cortical. No. 000. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1209 | Cucharilla, angulada hacia atrás. No. 0000. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1183 | Cucharilla, angulada hacia atrás. No. 00. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.0672 | Cucharilla, angulada hacia atrás. No. 0. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1126 | Cucharilla, recta hacia atrás. No. 00. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1134 | Cucharilla, recta hacia atrás. No. 000. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1266 | Cucharilla, recta hacia adelante para cortar hueso cortical. No. 0000. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.0623 | Cucharilla, recta hacia adelante para cortar hueso cortical. No. 0. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1258 | Cucharilla, recta hacia adelante para cortar hueso cortical. No. 000. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.602.0656 | Mango de bisturí. Longitud total 210 mm. | Cirugía Pediátrica. | Efectuar disección. |
| 537.263.0656 | Cucharilla, recta hacia atrás. No. 0. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1290 | Cucharilla, angulada hacia adelante. No. 0000. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1282 | Cucharilla, angulada hacia adelante. No. 000. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1274 | Cucharilla, angulada hacia adelante. No. 00. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.0631 | Cucharilla, angulada hacia adelante. No. 0. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1142 | Cucharilla, recta hacia atrás. No. 0000. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.440.1197 | Ultramicro gancho para nervio. Longitud total 21 cm. | Cirugía Pediátrica. | Sujetar nervios. |

NEUROCIRUGÍA COLUMNA LUMBAR. EQUIPO DE MICRODISECTOMÍA KARLIN

| 537.263.1076 | Cucharilla, hacia atrás y abajo. No. 1. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.263.1027 | Cucharilla, hacia adelante y abajo. No. 2. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.0698 | Cucharilla, recta hacia delante No. 0. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.0714 | Cucharilla, hacia adelante y abajo. No. 0. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1001 | Cucharilla, angulada hacia delante. No. 2. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

NEUROCIRUGÍA COLUMNA LUMBAR. EQUIPO DE MICRODISECTOMÍA KARLIN (continúa)

| 537.263.0995 | Cucharilla, angulada hacia delante. No. 1. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.263.0979 | Cucharilla, recta hacia delante. No. 1. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.0706 | Cucharilla, angulada hacia delante. No. 0. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.236.0049 | Contenedor, para el instrumental de microdisectomía lumbar tipo Karlin. | Cirugía Pediátrica. | Contener instrumental para esterilizar. |
| 060.330.0849 | Electrodo espinal. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Aplicar durante procedimientos de microcirugía. |
| 537.263.1019 | Cucharilla, hacia adelante y abajo. No. 1. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.0987 | Cucharilla, recta hacia delante. No. 2. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.0722 | Cucharilla, recta hacia atrás. No. 0. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.0748 | Cucharilla, hacia atrás y abajo. No. 0. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1068 | Cucharilla, angulada hacia atrás. No. 2. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1050 | Cucharilla, angulada hacia atrás. No. 1. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.0730 | Cucharilla, angulada hacia atrás. No. 0. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1035 | Cucharilla, recta hacia atrás. No. 1. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1043 | Cucharilla, recta hacia atrás. No. 2. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |
| 537.263.1084 | Cucharilla, hacia atrás y abajo. No. 2. Longitud total 24.13 cm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar durante microcirugía. |

NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA. COLUMNA CERVICAL ANTERIOR

| 537.814.8273 | Distractores Cloward, vertebrales. | Cirugía Pediátrica. | Aumentar espacio intervertebral. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.609.0600 | Medidor Cloward, de profundidad, con camisa. | Cirugía Pediátrica. | Medir profundidad. |
| 531.392.0034 | Extensión Cloward, para cortador cilíndrico. | Cirugía Pediátrica. | Aumentar la longitud de trabajo. |
| 537.413.0267 | Pinchos Cloward, de injerto, cilíndrico. | Cirugía Pediátrica. | Extraer e impactar el injerto. |
| 537.327.2672 | Elevador Cloward, de osteofitos. | Cirugía Pediátrica. | Cortar salientes óseas. |
| 537.100.0174 | Barra Cloward cruzada manual. | Cirugía Pediátrica. | Rotar de piezas. |
| 537.609.0618 | Medidores Cloward, en espátula para injerto. | Cirugía Pediátrica. | Medir profundidad para aplicar injerto. |
| 537.785.0168 | Retractor, con cánula de succión, para duramadre, ángulo de 90º con punta de 6 mm. Longitud de trabajo 120 mm. | Cirugía Pediátrica. | Retraer y aspirar durante cirugía. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA. COLUMNA CERVICAL ANTERIOR (continúa)

| 537.785.0176 | Retractor, con cánula de succión, para duramadre, ángulo de 90º con punta de 6 mm. Longitud de trabajo 146 mm. | Cirugía Pediátrica. | Retraer y aspirar durante cirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.785.0184 | Retractor, con cánula de succión, para duramadre, ángulo de 90º con punta de 9.5 mm. Longitud de trabajo 120 mm. | Cirugía Pediátrica. | Retraer y aspirar durante cirugía. |
| 537.413.0275 | Extractor Cloward, de injerto cilíndrico. | Cirugía Pediátrica. | Retirar injerto. |
| 537.138.1285 | Brocas Cloward, cervicales. | Cirugía Pediátrica. | Formar canal para aplicar injerto. |
| 537.800.0102 | Sacabocados Cloward, cilíndrico. | Cirugía Pediátrica. | Cortar injerto óseo. |
| 531.392.0042 | Extensión Cloward, porta broca. | Cirugía Pediátrica. | Aumentar la longitud de trabajo. |
| 537.392.0031 | Estilete para limpieza de retractores, con cánulas de succión. | Cirugía Pediátrica. | Facilitar la limpieza de los separadores. |
| 537.785.0192 | Retractor, con cánula de succión, para duramadre, ángulo de 90º con punta de 9.5 mm. Longitud de trabajo 146 mm. | Cirugía Pediátrica. | Retraer y aspirar durante cirugía. |
| 537.172.0086 | Camisa Cloward, de protección de broca, con obturador. | Cirugía Pediátrica. | Proteger tejido blando. |

NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA. CRÁNEO

| 537.702.2255 | Pinza para biopsia Yasargil-Samii, con punta en forma de cucharilla de 3 mm de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm. | Cirugía Pediátrica. | Tomar biopsia y traccionar tumor. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.702.2263 | Pinza para biopsia Yasargil-Samii, con punta en forma de cucharilla de 5 mm de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm. | Cirugía Pediátrica. | Tomar biopsia y traccionar tumor. |
| 537.702.2271 | Pinza para biopsia Yasargil-Samii, con punta en forma de cucharilla de 7 mm de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm. | Cirugía Pediátrica. | Tomar biopsia y traccionar tumor. |
| 537.814.8257 | Separador Jansen-Mastoid, con garfios 3x3 de puntas romas, abertura 44 mm. Longitud total 102 mm. | Cirugía Pediátrica. | Ampliar campo en cirugía ventrículo peritoneal. |
| 537.814.8265 | Separador Leyla universal, automático para sujetar a mesa quirúrgica, sujetador automático para cráneo, brazos flexibles, barra y soportes para espátulas cerebrales. | Cirugía Pediátrica. | Ampliar campo quirúrgico en cirugía de cráneo. |
| 537.236.0023 | Contenedor universal, para clips de aneurisma. | Cirugía Pediátrica. | Ordenar y esterilizar clips para aneurisma. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

NEUROMICROCIRUGÍA

| 537.814.8539 | Separador Cone, automático brazo articulado, garfios 3 x 4 romos. Longitud total 146 mm. | Cirugía Pediátrica. | Retraer piel cabelluda. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.702.3519 | Pinza de Malis, en bayoneta recta, de titanio, punta en forma de copa de: 3.5 x 4.75 mm. Longitud de trabajo 216 mm. | Cirugía Pediátrica. | Coagular y sujetar durante procedimientos microquirúrgicos. |
| 537.702.2446 | Pinza de disección Rhoton, en bayoneta recta, de titanio, ancho de la punta 1 mm. Longitud de trabajo 216 mm. | Cirugía Pediátrica. | Disecar y sujetar durante procedimientos microquirugicos. |
| 537.702.3501 | Pinza de Malis, en bayoneta recta, de titanio, punta en forma de copa de: 2.75 x 3.5 mm. Longitud de trabajo 216 mm. | Cirugía Pediátrica. | Coagular y sujetar durante procedimientos microquirúrgicos. |
| 537.173.1901 | Cánula de succión Yasargil, mediano, diámetro 2.5 mm. Longitud de trabajo 34.8 cm. | Cirugía Pediátrica. | Aspirar secreciones en microcirugía. |
| 537.702.2438 | Pinza de Malis, en bayoneta recta, extrafina. Ancho de la punta 0.25 mm. Longitud de trabajo 220 mm. | Cirugía Pediátrica. | Coagular y sujetar en procedimientos microquirúrgicos. |
| 537.173.1893 | Cánula de succión Yasargil, pequeño, diámetro 1.7 mm. Longitud de trabajo 34.8 cm. | Cirugía Pediátrica. | Aspirar secreciones en microcirugía. |
| 537.702.2420 | Pinza de Malis, en bayoneta recta, extrafina, recta. Ancho de la punta 0.70 mm. Longitud de trabajo 218 mm. | Cirugía Pediátrica. | Coagular en procedimientos microquirúrgicos. |
| 537.173.1919 | Cánula de succión Yasargil, grande diámetro 3.5 mm. Longitud de trabajo 34.8 cm. | Cirugía Pediátrica. | Aspirar secreciones en microcirugía. |
| 537.702.2453 | Pinza de disección Rhoton, en bayoneta recta, de titanio punta redonda aserrada de 4 mm de diámetro. Longitud de trabajo 220 mm. | Cirugía Pediátrica. | Disecar y sujetar durante procedimientos microquirúrgicos. |
| 537.702.2461 | Pinza de Malis, en bayoneta recta, de titanio, punta en forma de copa de: 2.75 x 2.0 mm. Longitud de trabajo 216 mm. | Cirugía Pediátrica. | Coagular y sujetar durante procedimientos microquirúrgicos. |
| 537.105.0377 | Microbisturí o cuchillo Koos, punta aguda y curva hacia arriba, mango cilíndrico en forma de bayoneta, longitud de 180 a 190 mm. | Neurocirugía. | Disecar tejidos en microcirugía. |
| 537.370.1050 | Espátula cerebral Davis, en forma de abatelengua, maleable, de 15 a 16 mm. de ancho X 180 mm. de longitud. | Neurocirugía. | Separa y protege tejido cerebral. |
| 537.263.2249 | Cucharilla Hardy de 5 mm. de diámetro, angulada a 45 grados hacia arriba, derecha, de 240 a 245 mm. de longitud. | Neurocirugía. | Disecar y extraer tejido hipofisiario. |
| 537.263.2256 | Cucharilla Hardy de 5 mm. de diámetro, angulada a 45 grados hacia arriba, izquierda, de 240 a 245 mm. de longitud. | Neurocirugía. | Disecar y extraer tejido hipofisiario. |
| 537.814.9040 | Separador autoestático, Miskimon o similar con 7 X 7 garfios agudos, longitud de 220 mm. | Angiología Neurocirugía, Cardiovascular y Torácica. | Ampliar campo quirúrgico. |

NEUROMICROCIRUGÍA PEDIÁTRICA

| 537.702.0143 | Pinza de disección Malis, en bayoneta recta, punta fina de 0.5 mm de ancho, de titanio. Longitud de trabajo 222 mm. | Cirugía Pediátrica. | Disecar y sujetar en microcirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.263.0466 | Cucharilla Rhoton de titanio, número 13, ancho de la punta 1.6 mm. Longitud total 191 mm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar en neuromicrocirugía. |
| 537.263.0474 | Cucharilla Rhoton de titanio, número 4, ancho de la punta 1.4 mm. Angulada a 25º. Longitud total 191 mm. | Cirugía Pediátrica. | Legrar y disecar en neuromicrocirugía. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

OBTURADOR

| 537.661.0670 | Obturador Hollenback No. 1, para amalgama, de doble extremo. | Estomatología. | Aplicar amalgama para obturar órganos dentarios. |
| --- | --- | --- | --- |

OFTALMOLOGÍA

| 537.702.2016 | Pinza de fijación Kremer, angulada de 13 mm, con seguro. | Oftalmología. | Fijar el globo ocular en cirugía corneal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.603.0069 | Marcador Méndez, de eje óptico. | Oftalmología. | Determinar el eje de las incisiones en cirugía corneal. |
| 537.603.0051 | Marcador Osher-Neuman, para incisiones corneales de 6 a 8 líneas. | Oftalmología. | Marcar líneas de inserción en cirugía córnea. |
| 537.105.0278 | Bisturí Thorton, punta de diamante, con mango y calibrador micrométrico doble filo, con charola de esterilización. | Oftalmología. | Efectuar corte en cirugía de córnea. |
| 537.049.2125 | Anillo Fleringa-Legrand, pediátrico, de 14 a 23 mm de diámetro. | Oftalmología. | Fijar durante la cirugía de transplante corneal. |
| 060.040.9072 | Aguja Atkinson, retrobulbar, calibre 25. Longitud 35 mm. | Oftalmología. | Aplicar anestésico retrobulbar. |
| 537.049.2133 | Anillo Fleringa-Legrand, adulto de 14 a 23 mm de diámetro. | Oftalmología. | Fijar durante la cirugía de transplante corneal. |
| 537.800.0086 | Punch Kelly Decement, escleral, con diámetro de 0.75 mm. | Oftalmología. | Realizar esclerotomía en cirugía de glaucoma. |
| 537.173.1851 | Cánula de irrigación Anis, con retractor de iris calibre 26, longitud 5 x 7 mm, con 2 orificios. | Oftalmología. | Extraer el núcleo del cristalino con maniobras hidráulicas. |
| 537.578.0177 | Lentes de Lander, quirúrgicos, precorneales, juego de 6. | Oftalmología. | Auxiliar para realizar cirugía de vítreo y retina con microscopio. |
| 537.173.1869 | Cánula Simicoe, con gancho para sutura. | Oftalmología. | Auxiliar en la sutura del lente intraocular. |
| 537.603.0044 | Marcador Thorton, juego de diferentes diámetros de 3 a 6 mm. | Oftalmología. | Marcar el centro óptico en cirugía de córnea. |
| 537.716.0667 | Porta agujas Mc Ityne, con tijera y seguro. | Oftalmología. | Auxiliar en la sutura y el corte en cirugía corneal. |
| 537.716.0675 | Portaagujas Derf, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 120 a 130 mm. | Oftalmología. | Auxiliar en la sutura y el corte en cirugía . |
| 537.226.0314 | Concha Goftman, protectora para ojo, de plástico, tamaño adulto o pediátrico. | Oftalmología. | Proteger el ojo después de la cirugía. |
| 537.702.2032 | Pinza de disección Castroviejo, recta. Longitud 110 mm. | Oftalmología. | Disecar estructuras delicadas. |
| 537.800.0094 | Punch Tumy, escleral con diámetro de 1x5 mm. Longitud 65 mm. | Oftalmología. | Realizar esclerotomia en cirugía de glaucoma. |
| 537.089.0310 | Asa Knoelle Pearce, de irrigación para cristalino, calibre 23, longitud del asa 6 x 9 mm, con 3 orificios. | Oftalmología. | Extraer el núcleo del cristalino con maniobras hidráulicas. |
| 537.785.0150 | Retractor Agrícola semicurvo, para saco lagrimal. | Oftalmología. | Retraer saco lagrimal. |
| 537.702.2024 | Pinza de sujeción Clayman Mc Pearson, angulada, para lente intraocular. | Oftalmología. | Colocar lente intraocular. |
| 537.578.0169 | Lente panfundoscopio 120º. | Oftalmología. | Valorar vítreo y retina. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

OFTALMOLOGÍA (continúa)

| 537.173.2578 | Cánula Mc Intyre para cámara anterior, recta, punta roma y redonda, angulada, de 26 gauge, longitud 17 mm. | Oftalmología. | Introducir aire o líquido intra ocular para formar la cámara anterior. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.440.1478 | Gancho Jameson, 12.5 cm de longitud. | Oftalmología. | Traccionar músculos oculares para corrección de estrabismo. |
| 537.702.7262 | Pinza Castroviejo para suturar, con 1 x 2 dientes de 0.5 a 0.6 mm, con plataforma, longitud de 100 a 105 mm. | Oftalmología. | Suturar en microcirugía. |
| 537.702.7304 | Pinza de disección Dressing fina para conjuntiva, curva, con serraciones, longitud de 90 a 100 mm. | Oftalmología. | Sujetar y disecar tejido delicado en estructuras oftalmológicas. |
| 537.716.1202 | Microportagujas Barraquer, curvo, sin retén, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 140 mm. | Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Maxilofacial, Angiología, Cardiovascular y Torácica. | Suturar en microcirugía. |
| 537.716.1210 | Porta agujas Castroviejo, sin retén, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud 130 a 140 mm. | Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Maxilofacial, Angiología, Cardiovascular y Torácica. | Suturar en microcirugía. |
| 537.857.2209 | Tijera Landolt, con curva fuerte, longitud de 120 a 125 mm. | Oftalmología. | Cortar nervio óptico. |
| 537.857.2233 | Tijera Vannas, recta, longitud 80 a 90 mm. | Oftalmología. | Corte fino de iris y córnea. |

ORTOPEDIA

| 537.497.0050 | Introductor metálico, flexible , calibrado en centímetros, para tapón intramedular con orificio central, longitud 280 mm. | Ortopedia. | Introducir tapón intramedular. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.705.0033 | Pistola, de acero inoxidable, con apertura de cremallera de 390 mm con recepción de émbolo. | Ortopedia. | Inyectar cemento. |
| 060.345.3002 | Mezcladora de cemento, de plástico, con recepción de émbolo. | Ortopedia. | Realizar mezclado de cemento al vacío. |
| 537.602.0706 | Mango presurizador acetabular, metálico, en forma de “T”. | Ortopedia. | Introducir a hueso cemento, por medio de presión. |
| 531.835.0088 | Sistema de lavado, con pieza de mano, manguera con clips, cánula recta y cánula con ángulo. | Ortopedia. | Lavar conducto medular para preparar el hueso. |
| 537.814.9032 | Separador Adson, no articulado, con cremallera, de 6 x 6 dientes agudos, longitud de 200 a 210 mm. | Neurocirugía, Angiología, Ortopedia y Traumatología. | Ampliar campo quirúrgico. |
| 537.814.9057 | Separador Blount para menisco, longitud de 170 a 180 mm., juego de dos. | Ortopedia y Traumatología. | Mantener separados los meniscos en cirugía de rodilla. |
| 537.814.9073 | Separador Smille para menisco, hoja de 32 X 19 mm., longitud de 140 a 145 mm. | Ortopedia y Traumatología. | Mantener separados los meniscos en cirugía de rodilla. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

ORTOPEDIA (continúa)

| 537.836.9093 | Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 300 mm. de longitud. | Cirugía General, Angiología, Neurocirugía y Traumatología y Ortopedia. | Corte de tejido óseo. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.836.9101 | Sierra Gigli de 6 hilos metálicos de 400 mm. de longitud. | Cirugía General, Angiología, Neurocirugía y Traumatología y Ortopedia. | Corte de tejido óseo. |
| 537.857.2183 | Pinza Schlesinger para disco intervertebral, mordida recta de 2 x 10, de 150 a 160 mm. | Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología. | Resecar disco intervertebral. |
| 537.857.2191 | Pinza Schlesinger para disco intervertebral, mordida recta de 4 x 10, de 150 a 160 mm. | Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología. | Resecar disco intervertebral. |
| 537.816.0036 | Separador tipo Chandler | Traumatología y Ortopedia | Ampliar campo quirúrgico |

OSTEOTOMO

| 537.673.0163 | Osteotomo en bayoneta, 1.0 x 24 cm. | Neurocirugía. | Efectuar osteotomía en cirugía transesfenoidal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.673.1716 | Osteotomo plano recto, ancho de hoja de 10 mm, con mango sintético, de 200 a 350 mm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1708 | Osteotomo Obwegeser, de 6.5 mm. de ancho y 150 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1690 | Osteotomo Obwegeser, de 4 mm. de ancho y 150 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1682 | Osteotomo Obwegeser, de 2.5 mm. de ancho y 150 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1625 | Osteotomo Lambotte curvo de 245 a 255 mm. de longitud x 18 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1633 | Osteotomo Lambotte curvo de 245 a 255 mm. de longitud x 20 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1658 | Osteotomo Lambotte curvo de 245 mm. A 255 mm. de longitud x 30 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1674 | Osteotomo Obwegeser, de 175 mm. de longitud. | Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.0205 | Osteotomo en bayoneta, 1.5 x 24 cm. | Neurocirugía. | Efectuar osteotomía en cirugía transesfenoidal. |
| 537.673.1724 | Osteotomo plano curvo, ancho de hoja de 10 mm a 20 mm, con mango sintético, de 200 a 350 mm de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1641 | Osteotomo Lambotte curvo de 245 mm. A 255 mm. de longitud x 25 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.0601 | Osteotomo Cottle, corte lineal, bordes romos. Juego de seis: rectos de 2, 4, 6, 10 y 12 mm y curvo de 6 mm de ancho. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Máxilofacial, Traumatología y Ortopedia. | Efectuar osteotomía en diferentes tipos de cirugía. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

OSTEOTOMO (continúa)

| 537.673.0197 | Osteotomo Asch, doble guarda, 10 cm de longitud. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía en cirugía nasal. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.673.0031 | Osteotomo Asch, doble guarda, 12 cm de longitud. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía en cirugía nasal. |
| 537.673.0148 | Osteotomo Asch, doble guarda, 14 cm de longitud. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía en cirugía nasal. |
| 537.673.0114 | Osteotomo Asch, doble guarda, 16 cm de longitud. | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Realizar osteotomía en cirugía nasal. |
| 537.673.0189 | Osteotomo Rubin, naso frontal. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Reconstruir fracturas nasofrontales. |
| 537.673.1591 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. de longitud x 44 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1666 | Osteotomo Lambotte curvo de 245 mm. A 255 mm. de longitud x 38 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1559 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. de longitud x 20 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1732 | Osteotomo plano recto, de 15 mm., Ancho de hoja, con mango sintético de 200 o 220 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1542 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. de longitud x 15 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1534 | Osteotomo Lambotte o minilambotte recto de 170 mm. O 245 mm. de longitud x 12 mm. O 13 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.0684 | Osteotomo Lambotte, recto, 2.0 cm de ancho de la hoja, 22.8 cm de longitud. | Neurocirugía. | Efectuar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1526 | Osteotomo Lambotte o minilambotte recto de 170 mm. O 245 mm. de longitud x 8 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1583 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. de longitud x 38 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.0460 | Osteotomo Lambotte, curvo, 3.0 cm de ancho de la hoja, 22.8 cm de longitud. | Neurocirugía. | Efectuar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1567 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. de longitud x 25 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.0890 | Osteotomo en bayoneta, 2.0 x 24 cm. | Neurocirugía. | Efectuar osteotomía en cirugía transesfenoidal. |
| 537.673.1575 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm. A 250 mm. de longitud x 30 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.0171 | Osteotomo Rubin, lateral. | Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y Reconstructiva. | Reconstruir fracturas nasofrontales. |
| 537.673.1609 | Osteotomo Lambotte curvo de 170 mm. O 245 mm. de longitud x 8 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1617 | Osteotomo Lambotte curvo de 170 mm. O 245 mm. de longitud x 12 mm. A 13 mm. de ancho. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1518 | Osteotomo Lambotte o minilambotte curvo de 6 mm. de ancho de hoja. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1500 | Osteotomo Lambotte o minilambotte recto de 6 mm. de ancho de hoja. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1765 | Osteotomo plano curvo, de 20 mm., Ancho de hoja, con mango sintético de 200 o 220 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |

| CLAVE | NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD (ES) | FUNCIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- |

OSTEOTOMO (continúa)

| 537.673.1757 | Osteotomo plano recto, de 20 mm., Ancho de hoja, con mango sintético de 200 o 220 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.673.1740 | Osteotomo plano curvo, de 15 mm., Ancho de hoja, con mango sintético de 200 o 220 mm. de longitud. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1781 | Osteotomo Alexander, recto plano, hoja de 6 mm de ancho, 160 a 180 mm de longitud. | Otorrinolaringología. Cirugía Plástica y Reconstructiva. Cirugía Maxilofacial y Oftalmología. | Efectuar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1799 | Osteotomo Cinelli, de 10 mm. de ancho x 160 mm. de longitud. | Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Realizar osteotomía fina. |
| 537.673.1807 | Osteotomo Fomon de 4 mm. de ancho x 170 mm. de longitud. | Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva, Otorrinolaringología. | Realizar osteotomía fina. |
| 537.673.1831 | Osteotomo Alexander, recto plano, hoja de 4 mm de ancho, 160 a 180 mm de longitud. | Otorrinolaringología. Cirugía Plástica y Reconstructiva. Cirugía Maxilofacial y Oftalmología. | Efectuar osteotomía durante la cirugía. |
| 537.673.1849 | Osteotomo recto de 12 o 13 cm de longitud y ancho de hoja de 14 o 16 mm. | Traumatología y Ortopedia. | Realizar osteotomía durante la cirugía. |

OTOSCOPIO

| 537.375.0552 | Otoscopio o espéculo auricular, pavonado o negro, modelo Hartman, juego de 4 piezas de 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0 mm. de diámetro. | Otorrinolaringología, Médicas y Quirúrgicas. | Visualizar estructuras del oído medio. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.678.0010 | Otoscopio neumático. | Otorrinolaringología. | Visualizar la membrana timpánica y estructuras del oído medio. |

PALANGANA

| 537.680.0016 | Palangana de acero inoxidable de 255 a 275 x 115 mm y capacidad de 4 a 4.5 litros de base ancha. | Traumatología y Ortopedia. | Contener instrumental y/o soluciones y/o desechos. |
| --- | --- | --- | --- |

PALPADOR

| 537.681.0023 | Palpador de ostium maxilar con doble terminal, con diámetros en sus terminales de 1.2 mm y 2.9 mm, y una longitud de 19 cm. | Otorrinolaringología. | Explorador. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.681.0015 | Palpador de Ostium frontal, longitud de 21 cm, con doble terminal, curvo, y gancho de ángulo recto en una de las terminales. | Otorrinolaringología. | Explorador. |

PATRÓN

| 537.683.0054 | Patrón triangular. | Traumatología y Ortopedia. | Medir ángulos durante osteosíntesis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 537.683.0039 | Patrón para placa condílea. | Traumatología y Ortopedia. | Medir ángulos durante osteosíntesis. |
| 537.683.0021 | Patrón cuadrilátero. | Traumatología y Ortopedia. | Medir ángulos durante osteosíntesis. |

(Continúa en la Tercera Sección)